## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 66.9 | 207 | 0.6 | 2008-02-02 17:18 | 54.5 | 66.9 | 20.7 | 60 | [6 empty] | 54.5 |  |  | 0.66
0.5 | 70.6 | 199 | 4.71 | 2008-02-02 17:18 | 55.6 | 70.6 | 19.9 | 471 | [6 empty] | 55.6 |  |  | 0.66
1 | 73.9 | 195 | 13.07 | 2008-02-02 17:19 | 56.3 | 73.9 | 19.5 | 1307 | 1.06 | 0.123 | 83.4 | 88.6 | 1359.3 | 19073 | 56.3 |  |  | 0.66
1.5 | 78.7 | 190 | 22.47 | 2008-02-02 17:19 | 56.8 | 78.7 | 19 | 2247 | 1.39 | 0.1611 | 82.1 | 87.1 | 1011.4 | 24973 | 56.8 |  |  | 0.66
2 | 77.9 | 193 | 18.29 | 2008-02-02 17:20 | 57.1 | 77.9 | 19.3 | 1829 | 1.18 | 0.1548 | 81.8 | 86.9 | 1211.7 | 23992 | 57.1 |  |  | 0.65
2.5 | 75.3 | 202 | 12.16 | 2008-02-02 17:20 | 57.2 | 75.3 | 20.2 | 1216 | [6 empty] | 57.2 |  |  | 0.65
3 | 75.3 | 205 | 6.9 | 2008-02-02 17:21 | 57.2 | 75.3 | 20.5 | 690 | [6 empty] | 57.2 |  |  | 0.65
3.5 | 79.3 | 198 | 19.04 | 2008-02-02 17:21 | 57.8 | 79.3 | 19.8 | 1904 | 0.84 | 0.2256 | 77.1 | 81.8 | 1736.7 | 34971 | 57.8 |  |  | 0.65
4 | 83.2 | 195 | 22.84 | 2008-02-02 17:22 | 58 | 83.2 | 19.5 | 2284 | 1.01 | 0.2255 | 77.2 | 82 | 1430 | 34945 | 58 |  |  | 0.65
4.5 | 80.2 | 201 | 18.22 | 2008-02-02 17:22 | 58 | 80.2 | 20.1 | 1822 | [6 empty] | 58 |  |  | 0.64
5 | 81 | 200 | 19.71 | 2008-02-02 17:23 | 57.8 | 81 | 20 | 1971 | [6 empty] | 57.8 |  |  | 0.63
5.5 | 84.7 | 194 | 29.6 | 2008-02-02 17:23 | 57.9 | 84.7 | 19.4 | 2960 | 1.14 | 0.2593 | 76.4 | 81.1 | 1257.6 | 40186 | 57.9 |  |  | 0.63
6 | 91.2 | 187 | 47.31 | 2008-02-02 17:24 | 58.1 | 91.2 | 18.7 | 4731 | 1.66 | 0.2848 | 76.5 | 81.2 | 833 | 44142 | 58.1 |  |  | 0.62
6.5 | 105.5 | 171 | 38.89 | 2008-02-02 17:24 | 56 | 105.5 | 17.1 | 3889 | 2.81 | 0.1385 | 82.4 | 87.5 | 452 | 21465 | 56 |  |  | 0.63
7 | 115.6 | 171 | 30.79 | 2008-02-02 17:25 | 56.7 | 115.6 | 17.1 | 3079 | 2.83 | 0.109 | 82.8 | 87.9 | 448.5 | 16889 | 56.7 |  |  | 0.64
7.5 | 116.6 | 166 | 21.04 | 2008-02-02 17:25 | 57.2 | 116.6 | 16.6 | 2104 | 3.17 | 0.0665 | 85.2 | 90.5 | 389.6 | 10301 | 57.2 |  |  | 0.63
8 | 117.4 | 161 | 24.76 | 2008-02-02 17:26 | 57 | 117.4 | 16.1 | 2476 | 3.55 | 0.0697 | 85.5 | 90.8 | 336.2 | 10800 | 57 |  |  | 0.64
8.5 | 120.6 | 156 | 22.61 | 2008-02-02 17:26 | 57.3 | 120.6 | 15.6 | 2261 | 3.96 | 0.0571 | 86.4 | 91.7 | 291.5 | 8852 | 57.3 |  |  | 0.64
9 | 124.9 | 147 | 23.17 | 2008-02-02 17:27 | 57.5 | 124.9 | 14.7 | 2317 | 4.6 | 0.0503 | 87 | 92.4 | 236.8 | 7803 | 57.5 |  |  | 0.63
9.5 | 128.6 | 147 | 21.87 | 2008-02-02 17:27 | 57.8 | 128.6 | 14.7 | 2187 | 4.57 | 0.0479 | 86.9 | 92.3 | 239.3 | 7421 | 57.8 |  |  | 0.63
10 | 129.9 | 149 | 24.35 | 2008-02-02 17:28 | 57.8 | 129.9 | 14.9 | 2435 | 4.45 | 0.0547 | 86.4 | 91.8 | 248.3 | 8481 | 57.8 |  |  | 0.63
10.5 | 132.1 | 148 | 25.62 | 2008-02-02 17:28 | 57.7 | 132.1 | 14.8 | 2562 | 4.53 | 0.0566 | 86.3 | 91.6 | 242.2 | 8766 | 57.7 |  |  | 0.63
11 | 137.2 | 143 | 25.03 | 2008-02-02 17:29 | 58 | 137.2 | 14.3 | 2503 | 4.92 | 0.0509 | 86.6 | 92 | 215.3 | 7891 | 58 |  |  | 0.62
11.5 | 144.3 | 131 | 26.47 | 2008-02-02 17:29 | 57.9 | 144.3 | 13.1 | 2647 | 5.78 | 0.0458 | 87.1 | 92.5 | 168 | 7095 | 57.9 |  |  | 0.62
12 | 148.2 | 126 | 29.58 | 2008-02-02 17:30 | 57.6 | 148.2 | 12.6 | 2958 | 6.17 | 0.048 | 87.1 | 92.5 | 151.4 | 7436 | 57.6 |  |  | 0.61
12.5 | 155.8 | 122 | 33.63 | 2008-02-02 17:30 | 57.8 | 155.8 | 12.2 | 3363 | 6.48 | 0.0519 | 86.8 | 92.1 | 139.2 | 8045 | 57.8 |  |  | 0.61
13 | 182.4 | 116 | 36.44 | 2008-02-02 17:31 | 57.9 | 182.4 | 11.6 | 3644 | 6.9 | 0.0528 | 85.9 | 91.2 | 124.5 | 8181 | 57.9 |  |  | 0.57
13.5 | 194.5 | 119 | 31.14 | 2008-02-02 17:31 | 57.9 | 194.5 | 11.9 | 3114 | 6.65 | 0.0468 | 85.4 | 90.7 | 133.1 | 7259 | 57.9 |  |  | 0.55
14 | 197.1 | 129 | 25.53 | 2008-02-02 17:32 | 58.2 | 197.1 | 12.9 | 2553 | 5.96 | 0.0428 | 84.9 | 90.1 | 160 | 6638 | 58.2 |  |  | 0.54
14.5 | 196 | 139 | 21.53 | 2008-02-02 17:32 | 58 | 196 | 13.9 | 2153 | 5.17 | 0.0416 | 84.1 | 89.3 | 199.6 | 6450 | 58 |  |  | 0.54
15 | 196.5 | 144 | 20.57 | 2008-02-02 17:33 | 58.3 | 196.5 | 14.4 | 2057 | 4.81 | 0.0428 | 83.4 | 88.6 | 222.3 | 6629 | 58.3 |  |  | 0.54
15.5 | 200.4 | 141 | 22.1 | 2008-02-02 17:33 | 58.2 | 200.4 | 14.1 | 2210 | 5.07 | 0.0436 | 83.6 | 88.7 | 206 | 6763 | 58.2 |  |  | 0.54
16 | 202.6 | 139 | 22.71 | 2008-02-02 17:34 | 58.3 | 202.6 | 13.9 | 2271 | 5.16 | 0.044 | 83.6 | 88.8 | 200.2 | 6817 | 58.3 |  |  | 0.53
16.5 | 205.6 | 138 | 22.19 | 2008-02-02 17:34 | 58.5 | 205.6 | 13.8 | 2219 | 5.24 | 0.0424 | 83.6 | 88.8 | 195.9 | 6566 | 58.5 |  |  | 0.53
17 | 206.7 | 139 | 23.9 | 2008-02-02 17:35 | 58.4 | 206.7 | 13.9 | 2390 | 5.17 | 0.0462 | 83.3 | 88.4 | 199.6 | 7161 | 58.4 |  |  | 0.53
17.5 | 209.4 | 137 | 23.24 | 2008-02-02 17:35 | 58.4 | 209.4 | 13.7 | 2324 | 5.33 | 0.0436 | 83.5 | 88.6 | 190.7 | 6756 | 58.4 |  |  | 0.53
18 | 205.3 | 145 | 22.19 | 2008-02-02 17:36 | 58.3 | 205.3 | 14.5 | 2219 | 4.76 | 0.0467 | 82.7 | 87.8 | 225.9 | 7232 | 58.3 |  |  | 0.52
18.5 | 203.6 | 154 | 23.06 | 2008-02-02 17:36 | 58.2 | 203.6 | 15.4 | 2306 | 4.08 | 0.0565 | 80.9 | 85.9 | 279.8 | 8758 | 58.2 |  |  | 0.52
19 | 201.5 | 158 | 22.4 | 2008-02-02 17:37 | 58.4 | 201.5 | 15.8 | 2240 | 3.79 | 0.0591 | 80.2 | 85.2 | 308.8 | 9157 | 58.4 |  |  | 0.52
19.5 | 198.6 | 159 | 23.37 | 2008-02-02 17:37 | 58.6 | 198.6 | 15.9 | 2337 | 3.71 | 0.0629 | 80.1 | 85 | 317.3 | 9753 | 58.6 |  |  | 0.52
20 | 194.4 | 163 | 25.39 | 2008-02-02 17:38 | 58.4 | 194.4 | 16.3 | 2539 | 3.43 | 0.0741 | 79.1 | 83.9 | 352.1 | 11480 | 58.4 |  |  | 0.52
20.5 | 191.5 | 166 | 24.54 | 2008-02-02 17:38 | 58.7 | 191.5 | 16.6 | 2454 | 3.22 | 0.0762 | 78.5 | 83.4 | 381.1 | 11806 | 58.7 |  |  | 0.51
21 | 188.2 | 171 | 25.23 | 2008-02-02 17:39 | 58.6 | 188.2 | 17.1 | 2523 | 2.82 | 0.0894 | 76.7 | 81.5 | 448.9 | 13850 | 58.6 |  |  | 0.5
21.5 | 183.2 | 175 | 25.36 | 2008-02-02 17:39 | 57.9 | 183.2 | 17.5 | 2536 | 2.56 | 0.0992 | 75.5 | 80.1 | 506.5 | 15380 | 57.9 |  |  | 0.49
22 | 178.4 | 178 | 27.31 | 2008-02-02 17:40 | 57.9 | 178.4 | 17.8 | 2731 | 2.29 | 0.119 | 73.7 | 78.2 | 575.6 | 18451 | 57.9 |  |  | 0.48
22.5 | 178.1 | 179 | 25.89 | 2008-02-02 17:40 | 57.9 | 178.1 | 17.9 | 2589 | 2.2 | 0.1179 | 73.2 | 77.7 | 605.7 | 18271 | 57.9 |  |  | 0.43
23 | 172.2 | 178 | 26.38 | 2008-02-02 17:41 | 58.2 | 172.2 | 17.8 | 2638 | 2.3 | 0.1148 | 74.7 | 79.3 | 574.5 | 17792 | 58.2 |  |  | 0.38
23.5 | 158.6 | 188 | 23.77 | 2008-02-02 17:41 | 58.6 | 158.6 | 18.8 | 2377 | 1.55 | 0.1538 | 69.1 | 73.3 | 903.1 | 23843 | 58.6 |  |  | 0.33
24 | 154.4 | 184 | 33.98 | 2008-02-02 17:42 | 59 | 154.4 | 18.4 | 3398 | 1.87 | 0.1821 | 71.6 | 76 | 730.7 | 28227 | 59 |  |  | 0.32
24.5 | 151.6 | 182 | 33.74 | 2008-02-02 17:42 | 59.3 | 151.6 | 18.2 | 3374 | 1.97 | 0.1713 | 73.2 | 77.7 | 687.1 | 26556 | 59.3 |  |  | 0.28
25 | 150.4 | 182 | 34.02 | 2008-02-02 17:43 | 59.5 | 150.4 | 18.2 | 3402 | 2.04 | 0.1669 | 73.9 | 78.5 | 660.6 | 25876 | 59.5 |  |  | 0.23
25.5 | 149.9 | 181 | 37.79 | 2008-02-02 17:43 | 59.7 | 149.9 | 18.1 | 3779 | 2.1 | 0.1795 | 73.9 | 78.5 | 636.4 | 27830 | 59.7 |  |  | 0.22
26 | 150.8 | 179 | 36.87 | 2008-02-02 17:44 | 60 | 150.8 | 17.9 | 3687 | 2.26 | 0.163 | 75.3 | 79.9 | 585.3 | 25267 | 60 |  |  | 0.19
26.5 | 154.1 | 175 | 34.98 | 2008-02-02 17:44 | 60 | 154.1 | 17.5 | 3498 | 2.52 | 0.1388 | 77 | 81.8 | 515.1 | 21516 | 60 |  |  | 0.04
27 | 156.6 | 201 | 15.35 | 2008-02-02 17:45 | 60.1 | 156.6 | 20.1 | 1535 | [6 empty] | 60.1 |  |  | 0.65
27.5 | 162.9 | 166 | 30.72 | 2008-02-02 17:45 | 60.4 | 162.9 | 16.6 | 3072 | 3.22 | 0.0954 | 80.3 | 85.3 | 381.2 | 14781 | 60.4 |  |  | 0.65
28 | 180.4 | 159 | 24.16 | 2008-02-02 17:46 | 60.2 | 180.4 | 15.9 | 2416 | 3.71 | 0.0651 | 81.5 | 86.5 | 318 | 10098 | 60.2 |  |  | 0.65
28.5 | 201.2 | 144 | 21.72 | 2008-02-02 17:46 | 60.1 | 201.2 | 14.4 | 2172 | 4.81 | 0.0451 | 83.2 | 88.3 | 222 | 6994 | 60.1 |  |  | 0.64
29 | 210.8 | 136 | 17.89 | 2008-02-02 17:47 | 59.9 | 210.8 | 13.6 | 1789 | 5.42 | 0.033 | 84.1 | 89.3 | 185.8 | 5114 | 59.9 |  |  | 0.64
29.5 | 213.6 | 141 | 19.79 | 2008-02-02 17:47 | 59.9 | 213.6 | 14.1 | 1979 | 5.01 | 0.0395 | 83.1 | 88.2 | 209.2 | 6119 | 59.9 |  |  | 0.62
30 | 215.4 | 142 | 17.93 | 2008-02-02 17:48 | 59.9 | 215.4 | 14.2 | 1793 | 4.95 | 0.0363 | 83 | 88.1 | 213.4 | 5619 | 59.9 |  |  | 0.61
30.5 | 220.8 | 143 | 16.56 | 2008-02-02 17:48 | 60 | 220.8 | 14.3 | 1656 | 4.88 | 0.034 | 82.7 | 87.8 | 217.8 | 5263 | 60 |  |  | 0.6
31 | 220.9 | 144 | 16.4 | 2008-02-02 17:49 | 59.8 | 220.9 | 14.4 | 1640 | 4.84 | 0.0339 | 82.6 | 87.7 | 220.4 | 5255 | 59.8 |  |  | 0.53
31.5 | 223.5 | 143 | 15.56 | 2008-02-02 17:49 | 59.8 | 223.5 | 14.3 | 1556 | 4.9 | 0.0317 | 82.7 | 87.8 | 216.1 | 4919 | 59.8 |  |  | 0.48
32 | 222.3 | 145 | 14.54 | 2008-02-02 17:50 | 59.8 | 222.3 | 14.5 | 1454 | 4.78 | 0.0304 | 82.6 | 87.7 | 224.4 | 4717 | 59.8 |  |  | 0.45
32.5 | 222.5 | 149 | 14.8 | 2008-02-02 17:50 | 59.6 | 222.5 | 14.9 | 1480 | 4.42 | 0.0335 | 81.7 | 86.7 | 250.7 | 5190 | 59.6 |  |  | 0.43
33 | 218.3 | 153 | 14.84 | 2008-02-02 17:51 | 59.8 | 218.3 | 15.3 | 1484 | 4.16 | 0.0357 | 81.2 | 86.3 | 272.9 | 5534 | 59.8 |  |  | 0.42
33.5 | 220.9 | 155 | 14.91 | 2008-02-02 17:51 | 59.8 | 220.9 | 15.5 | 1491 | 3.99 | 0.0374 | 80.5 | 85.5 | 288.7 | 5795 | 59.8 |  |  | 0.4
34 | 218.2 | 158 | 15.69 | 2008-02-02 17:52 | 59.7 | 218.2 | 15.8 | 1569 | 3.75 | 0.0418 | 79.8 | 84.8 | 313 | 6480 | 59.7 |  |  | 0.37
34.5 | 214.7 | 160 | 16.58 | 2008-02-02 17:52 | 59.8 | 214.7 | 16 | 1658 | 3.62 | 0.0458 | 79.5 | 84.4 | 328.3 | 7101 | 59.8 |  |  | 0.36
35 | 217.6 | 160 | 16.12 | 2008-02-02 17:53 | 59.8 | 217.6 | 16 | 1612 | 3.64 | 0.0442 | 79.4 | 84.4 | 325.3 | 6856 | 59.8 |  |  | 0.34
35.5 | 215.9 | 159 | 16.79 | 2008-02-02 17:53 | 59.8 | 215.9 | 15.9 | 1679 | 3.69 | 0.0455 | 79.6 | 84.6 | 320.4 | 7059 | 59.8 |  |  | 0.33
36 | 215.5 | 161 | 17.64 | 2008-02-02 17:54 | 59.7 | 215.5 | 16.1 | 1764 | 3.53 | 0.05 | 78.9 | 83.8 | 339 | 7743 | 59.7 |  |  | 0.32
36.5 | 215.3 | 163 | 17.46 | 2008-02-02 17:54 | 59.7 | 215.3 | 16.3 | 1746 | 3.44 | 0.0508 | 78.6 | 83.5 | 350.6 | 7867 | 59.7 |  |  | 0.32
37 | 216.3 | 164 | 16.85 | 2008-02-02 17:55 | 59.3 | 216.3 | 16.4 | 1685 | 3.36 | 0.0501 | 78.3 | 83.1 | 360.6 | 7762 | 59.3 |  |  | 0.29
37.5 | 216.1 | 164 | 17.27 | 2008-02-02 17:55 | 59.7 | 216.1 | 16.4 | 1727 | 3.36 | 0.0514 | 78.2 | 83.1 | 361.5 | 7970 | 59.7 |  |  | 0.29
38 | 215.5 | 166 | 17.7 | 2008-02-02 17:56 | 59.5 | 215.5 | 16.6 | 1770 | 3.19 | 0.0555 | 77.4 | 82.2 | 385.8 | 8598 | 59.5 |  |  | 0.28
38.5 | 208.1 | 176 | 17.43 | 2008-02-02 17:56 | 59.9 | 208.1 | 17.6 | 1743 | 2.48 | 0.0703 | 73.8 | 78.4 | 525 | 10894 | 59.9 |  |  | 0.24
39 | 203.8 | 174 | 25.18 | 2008-02-02 17:57 | 59.8 | 203.8 | 17.4 | 2518 | 2.57 | 0.0981 | 73.6 | 78.1 | 503.6 | 15199 | 59.8 |  |  | 0.24
39.5 | 205.1 | 171 | 22.76 | 2008-02-02 17:57 | 60.2 | 205.1 | 17.1 | 2276 | 2.84 | 0.0801 | 75.7 | 80.4 | 445.3 | 12412 | 60.2 |  |  | 0.23
40 | 205.5 | 168 | 21.08 | 2008-02-02 17:58 | 60 | 205.5 | 16.8 | 2108 | 3.03 | 0.0696 | 77 | 81.8 | 412 | 10794 | 60 |  |  | 0.21
40.5 | 208.8 | 166 | 19.05 | 2008-02-02 17:58 | 60.3 | 208.8 | 16.6 | 1905 | 3.2 | 0.0596 | 77.9 | 82.7 | 385 | 9238 | 60.3 |  |  | 0.2
41 | 211.3 | 164 | 19.19 | 2008-02-02 17:59 | 60.4 | 211.3 | 16.4 | 1919 | 3.33 | 0.0576 | 78.3 | 83.1 | 365.1 | 8926 | 60.4 |  |  | 0.19
41.5 | 213.4 | 163 | 19.95 | 2008-02-02 17:59 | 60.3 | 213.4 | 16.3 | 1995 | 3.45 | 0.0579 | 78.5 | 83.4 | 349.7 | 8972 | 60.3 |  |  | 0.18
42 | 217 | 159 | 20.03 | 2008-02-02 18:00 | 60.5 | 217 | 15.9 | 2003 | 3.69 | 0.0542 | 79.2 | 84.1 | 319.5 | 8403 | 60.5 |  |  | 0.18
42.5 | 227 | 153 | 18.5 | 2008-02-02 18:00 | 60.8 | 227 | 15.3 | 1850 | 4.17 | 0.0443 | 80.3 | 85.3 | 271.5 | 6872 | 60.8 |  |  | 0.17
43 | 229.4 | 147 | 16.92 | 2008-02-02 18:01 | 60.9 | 229.4 | 14.7 | 1692 | 4.62 | 0.0366 | 81.6 | 86.6 | 235.6 | 5679 | 60.9 |  |  | 0.18
43.5 | 242.5 | 138 | 15.52 | 2008-02-02 18:01 | 61 | 242.5 | 13.8 | 1552 | 5.25 | 0.0295 | 82.4 | 87.5 | 195 | 4578 | 61 |  |  | 0.17
44 | 249 | 118 | 14.18 | 2008-02-02 18:02 | 61 | 249 | 11.8 | 1418 | 6.72 | 0.0211 | 84.6 | 89.8 | 130.7 | 3272 | 61 |  |  | 0.17
44.5 | 249.5 | 113 | 14.12 | 2008-02-02 18:02 | 60.9 | 249.5 | 11.3 | 1412 | 7.09 | 0.0199 | 85 | 90.3 | 118.8 | 3089 | 60.9 |  |  | 0.16
45 | 251.8 | 112 | 14.02 | 2008-02-02 18:03 | 60.9 | 251.8 | 11.2 | 1402 | 7.23 | 0.0194 | 85.1 | 90.4 | 114.5 | 3007 | 60.9 |  |  | 0.14
45.5 | 253.6 | 112 | 16.21 | 2008-02-02 18:03 | 61.2 | 253.6 | 11.2 | 1621 | 7.19 | 0.0225 | 84.8 | 90.1 | 115.5 | 3493 | 61.2 |  |  | 0.13
46 | 252.5 | 110 | 20.75 | 2008-02-02 18:04 | 61.3 | 252.5 | 11 | 2075 | 7.33 | 0.0283 | 84.7 | 90 | 111.5 | 4389 | 61.3 |  |  | 0.12
46.5 | 252.3 | 111 | 23.48 | 2008-02-02 18:04 | 61.3 | 252.3 | 11.1 | 2348 | 7.3 | 0.0322 | 84.5 | 89.7 | 112.4 | 4987 | 61.3 |  |  | 0.1
47 | 257.2 | 110 | 22.35 | 2008-02-02 18:05 | 61.5 | 257.2 | 11 | 2235 | 7.31 | 0.0306 | 84.4 | 89.6 | 112 | 4738 | 61.5 |  |  | 0.09
47.5 | 252 | 126 | 20.71 | 2008-02-02 18:05 | 61.6 | 252 | 12.6 | 2071 | 6.15 | 0.0337 | 83.2 | 88.3 | 151.9 | 5216 | 61.6 |  |  | 0.67
48 | 263.3 | 110 | 19.28 | 2008-02-02 18:06 | 61.8 | 263.3 | 11 | 1928 | 7.31 | 0.0264 | 84.4 | 89.6 | 112.1 | 4088 | 61.8 |  |  | 0.61
48.5 | 262.9 | 111 | 21.09 | 2008-02-02 18:06 | 61.9 | 262.9 | 11.1 | 2109 | 7.25 | 0.0291 | 84.2 | 89.4 | 113.8 | 4508 | 61.9 |  |  | 0.53
49 | 263.8 | 116 | 21.59 | 2008-02-02 18:07 | 61.8 | 263.8 | 11.6 | 2159 | 6.89 | 0.0313 | 83.7 | 88.9 | 124.8 | 4854 | 61.8 |  |  | 0.44
49.5 | 268 | 125 | 21.17 | 2008-02-02 18:07 | 61.9 | 268 | 12.5 | 2117 | 6.19 | 0.0342 | 82.5 | 87.6 | 150.3 | 5298 | 61.9 |  |  | 0.38
50 | 270.3 | 132 | 22.61 | 2008-02-02 18:08 | 61.8 | 270.3 | 13.2 | 2261 | 5.74 | 0.0394 | 81.4 | 86.4 | 170.1 | 6108 | 61.8 |  |  | 0.32
50.5 | 274.6 | 133 | 23.14 | 2008-02-02 18:08 | 61.9 | 274.6 | 13.3 | 2314 | 5.64 | 0.041 | 80.9 | 85.9 | 174.6 | 6354 | 61.9 |  |  | 0.27
51 | 280.7 | 131 | 23.65 | 2008-02-02 18:09 | 62 | 280.7 | 13.1 | 2365 | 5.79 | 0.0408 | 80.9 | 85.9 | 167.5 | 6326 | 62 |  |  | 0.19
51.5 | 284.5 | 128 | 24.62 | 2008-02-02 18:09 | 62.3 | 284.5 | 12.8 | 2462 | 6.01 | 0.0409 | 81.1 | 86.1 | 157.7 | 6345 | 62.3 |  |  | 0.14
52 | 287.3 | 127 | 24.71 | 2008-02-02 18:10 | 62.4 | 287.3 | 12.7 | 2471 | 6.07 | 0.0407 | 81.1 | 86.1 | 155.4 | 6311 | 62.4 |  |  | 0.1
52.5 | 289 | 127 | 24.32 | 2008-02-02 18:10 | 62.2 | 289 | 12.7 | 2432 | 6.05 | 0.0402 | 81 | 86 | 156.1 | 6228 | 62.2 |  |  | 0.07
53 | 288.1 | 127 | 23.28 | 2008-02-02 18:11 | 62.3 | 288.1 | 12.7 | 2328 | 6.07 | 0.0384 | 81.1 | 86.2 | 155.5 | 5949 | 62.3 |  |  | 0.06
53.5 | 293.2 | 193 | 9.28 | 2008-02-02 18:11 | 62.4 | 293.2 | 19.3 | 928 | 1.21 | 0.0767 | 38.4 | 40.7 | 1180.6 | 11884 | 62.4 |  |  | 0.66
54 | 298.3 | 127 | 22.32 | 2008-02-02 18:12 | 62.7 | 298.3 | 12.7 | 2232 | 6.08 | 0.0367 | 80.8 | 85.8 | 155 | 5692 | 62.7 |  |  | 0.66
54.5 | 310.7 | 119 | 22.65 | 2008-02-02 18:12 | 62.9 | 310.7 | 11.9 | 2265 | 6.71 | 0.0338 | 81.4 | 86.4 | 131.2 | 5236 | 62.9 |  |  | 0.66
55 | 312.9 | 121 | 24.67 | 2008-02-02 18:13 | 62.9 | 312.9 | 12.1 | 2467 | 6.51 | 0.0379 | 80.8 | 85.8 | 138 | 5871 | 62.9 |  |  | 0.65
55.5 | 317.8 | 122 | 25.66 | 2008-02-02 18:13 | 63 | 317.8 | 12.2 | 2566 | 6.43 | 0.0399 | 80.3 | 85.3 | 141 | 6185 | 63 |  |  | 0.66
56 | 326.8 | 117 | 22.31 | 2008-02-02 18:14 | 62.9 | 326.8 | 11.7 | 2231 | 6.81 | 0.0328 | 80.9 | 85.9 | 127.6 | 5077 | 62.9 |  |  | 0.66
56.5 | 331.4 | 114 | 18.63 | 2008-02-02 18:14 | 62.7 | 331.4 | 11.4 | 1863 | 7.05 | 0.0264 | 81.4 | 86.4 | 119.8 | 4094 | 62.7 |  |  | 0.66
57 | 327.7 | 123 | 20.67 | 2008-02-02 18:15 | 62.2 | 327.7 | 12.3 | 2067 | 6.41 | 0.0322 | 80.2 | 85.2 | 141.8 | 4997 | 62.2 |  |  | 0.65
57.5 | 327.1 | 132 | 26.25 | 2008-02-02 18:15 | 62.2 | 327.1 | 13.2 | 2625 | 5.74 | 0.0457 | 78.3 | 83.1 | 169.9 | 7085 | 62.2 |  |  | 0.66
58 | 323.5 | 135 | 27.7 | 2008-02-02 18:16 | 62.4 | 323.5 | 13.5 | 2770 | 5.52 | 0.0502 | 77.8 | 82.6 | 180.9 | 7780 | 62.4 |  |  | 0.65
58.5 | 323.4 | 136 | 27.91 | 2008-02-02 18:16 | 62.6 | 323.4 | 13.6 | 2791 | 5.43 | 0.0514 | 77.5 | 82.3 | 185.6 | 7970 | 62.6 |  |  | 0.65
59 | 324 | 136 | 28.91 | 2008-02-02 18:17 | 62.7 | 324 | 13.6 | 2891 | 5.42 | 0.0534 | 77.4 | 82.2 | 186.1 | 8272 | 62.7 |  |  | 0.65
59.5 | 329.9 | 129 | 24.64 | 2008-02-02 18:17 | 62.5 | 329.9 | 12.9 | 2464 | 5.91 | 0.0417 | 78.7 | 83.6 | 162.2 | 6460 | 62.5 |  |  | 0.65
60 | 335.4 | 120 | 21.19 | 2008-02-02 18:18 | 63 | 335.4 | 12 | 2119 | 6.57 | 0.0323 | 80.2 | 85.1 | 135.9 | 5000 | 63 |  |  | 0.65
60.5 | 337.4 | 121 | 21.15 | 2008-02-02 18:18 | 63.2 | 337.4 | 12.1 | 2115 | 6.5 | 0.0325 | 80 | 84.9 | 138.5 | 5043 | 63.2 |  |  | 0.65
61 | 338 | 126 | 23.15 | 2008-02-02 18:19 | 63.2 | 338 | 12.6 | 2315 | 6.14 | 0.0377 | 79 | 83.9 | 152.6 | 5848 | 63.2 |  |  | 0.65
61.5 | 337.7 | 130 | 26.59 | 2008-02-02 18:19 | 63.2 | 337.7 | 13 | 2659 | 5.86 | 0.0454 | 78.1 | 82.9 | 164.5 | 7033 | 63.2 |  |  | 0.65
62 | 337.3 | 132 | 27.55 | 2008-02-02 18:20 | 63.1 | 337.3 | 13.2 | 2755 | 5.74 | 0.048 | 77.7 | 82.5 | 170.2 | 7444 | 63.1 |  |  | 0.64
62.5 | 317.9 | 128 | 26.48 | 2008-02-02 18:20 | 62.1 | 317.9 | 12.8 | 2648 | 6.01 | 0.044 | 79.4 | 84.3 | 157.8 | 6828 | 62.1 |  |  | 0.64
63 | 309 | 134 | 30.1 | 2008-02-02 18:21 | 62.4 | 309 | 13.4 | 3010 | 5.55 | 0.0542 | 78.4 | 83.3 | 179.1 | 8402 | 62.4 |  |  | 0.64
63.5 | 304.6 | 137 | 33.26 | 2008-02-02 18:21 | 62.8 | 304.6 | 13.7 | 3326 | 5.32 | 0.0626 | 77.7 | 82.5 | 191.6 | 9698 | 62.8 |  |  | 0.64
64 | 301.4 | 140 | 34.6 | 2008-02-02 18:22 | 63.1 | 301.4 | 14 | 3460 | 5.12 | 0.0676 | 77.2 | 82 | 202.8 | 10476 | 63.1 |  |  | 0.64
64.5 | 299.1 | 139 | 33.51 | 2008-02-02 18:22 | 63.2 | 299.1 | 13.9 | 3351 | 5.2 | 0.0644 | 77.7 | 82.5 | 198.1 | 9990 | 63.2 |  |  | 0.64
65 | 299.8 | 137 | 31.22 | 2008-02-02 18:23 | 63.3 | 299.8 | 13.7 | 3122 | 5.32 | 0.0587 | 78.2 | 83.1 | 191.2 | 9092 | 63.3 |  |  | 0.63
65.5 | 298.9 | 135 | 31.4 | 2008-02-02 18:23 | 63.4 | 298.9 | 13.5 | 3140 | 5.47 | 0.0574 | 78.6 | 83.5 | 183.3 | 8897 | 63.4 |  |  | 0.63
66 | 298.6 | 135 | 31.99 | 2008-02-02 18:24 | 63.4 | 298.6 | 13.5 | 3199 | 5.51 | 0.058 | 78.7 | 83.6 | 181.2 | 8995 | 63.4 |  |  | 0.63
66.5 | 303.3 | 130 | 30.6 | 2008-02-02 18:24 | 63.5 | 303.3 | 13 | 3060 | 5.84 | 0.0524 | 79.4 | 84.3 | 165.3 | 8119 | 63.5 |  |  | 0.62
67 | 303.3 | 129 | 30.05 | 2008-02-02 18:25 | 63.5 | 303.3 | 12.9 | 3005 | 5.94 | 0.0506 | 79.7 | 84.6 | 161 | 7842 | 63.5 |  |  | 0.62
67.5 | 314.2 | 130 | 30.77 | 2008-02-02 18:25 | 63.5 | 314.2 | 13 | 3077 | 5.86 | 0.0525 | 78.9 | 83.8 | 164.3 | 8134 | 63.5 |  |  | 0.62
68 | 328.3 | 128 | 33.64 | 2008-02-02 18:26 | 63.4 | 328.3 | 12.8 | 3364 | 6.04 | 0.0557 | 78.4 | 83.3 | 156.5 | 8630 | 63.4 |  |  | 0.61
68.5 | 338.9 | 117 | 33.49 | 2008-02-02 18:26 | 63.7 | 338.9 | 11.7 | 3349 | 6.84 | 0.049 | 79.7 | 84.6 | 126.8 | 7594 | 63.7 |  |  | 0.61
69 | 345 | 118 | 32.48 | 2008-02-02 18:27 | 63.8 | 345 | 11.8 | 3248 | 6.74 | 0.0482 | 79.3 | 84.2 | 130.1 | 7475 | 63.8 |  |  | 0.6
69.5 | 349 | 109 | 39.13 | 2008-02-02 18:27 | 63.9 | 349 | 10.9 | 3913 | 7.44 | 0.0526 | 80 | 84.9 | 108.3 | 8152 | 63.9 |  |  | 0.59
70 | 351 | 113 | 33.97 | 2008-02-02 18:28 | 64 | 351 | 11.3 | 3397 | 7.12 | 0.0477 | 79.7 | 84.6 | 117.8 | 7399 | 64 |  |  | 0.59
70.5 | 355.9 | 115 | 29.37 | 2008-02-02 18:28 | 64.1 | 355.9 | 11.5 | 2937 | 6.94 | 0.0423 | 79.5 | 84.4 | 123.4 | 6560 | 64.1 |  |  | 0.59
71 | 355.2 | 118 | 26.5 | 2008-02-02 18:29 | 64.2 | 355.2 | 11.8 | 2650 | 6.72 | 0.0394 | 79.3 | 84.2 | 130.5 | 6109 | 64.2 |  |  | 0.59
71.5 | 356.7 | 121 | 25.04 | 2008-02-02 18:29 | 64.2 | 356.7 | 12.1 | 2504 | 6.55 | 0.0382 | 79 | 83.9 | 136.5 | 5922 | 64.2 |  |  | 0.59
72 | 355.4 | 122 | 23.95 | 2008-02-02 18:30 | 64.4 | 355.4 | 12.2 | 2395 | 6.43 | 0.0372 | 78.9 | 83.8 | 140.9 | 5769 | 64.4 |  |  | 0.58
72.5 | 357.1 | 125 | 22.97 | 2008-02-02 18:30 | 64.5 | 357.1 | 12.5 | 2297 | 6.27 | 0.0367 | 78.5 | 83.4 | 147.4 | 5682 | 64.5 |  |  | 0.59
73 | 355.5 | 126 | 22.38 | 2008-02-02 18:31 | 64.8 | 355.5 | 12.6 | 2238 | 6.15 | 0.0364 | 78.4 | 83.2 | 152.1 | 5642 | 64.8 |  |  | 0.59
73.5 | 356.4 | 128 | 23.74 | 2008-02-02 18:31 | 64.3 | 356.4 | 12.8 | 2374 | 6.04 | 0.0393 | 77.9 | 82.8 | 156.6 | 6091 | 64.3 |  |  | 0.58
74 | 357.1 | 127 | 23.46 | 2008-02-02 18:32 | 64.5 | 357.1 | 12.7 | 2346 | 6.05 | 0.0388 | 78 | 82.8 | 156.2 | 6009 | 64.5 |  |  | 0.58
74.5 | 358.1 | 128 | 22.22 | 2008-02-02 18:32 | 64.6 | 358.1 | 12.8 | 2222 | 5.99 | 0.0371 | 77.9 | 82.7 | 158.7 | 5748 | 64.6 |  |  | 0.58
75 | 358.2 | 129 | 22.25 | 2008-02-02 18:33 | 64.6 | 358.2 | 12.9 | 2225 | 5.91 | 0.0376 | 77.7 | 82.5 | 162.1 | 5832 | 64.6 |  |  | 0.58
75.5 | 360.3 | 128 | 21.72 | 2008-02-02 18:33 | 64.9 | 360.3 | 12.8 | 2172 | 6.01 | 0.0361 | 77.9 | 82.7 | 157.8 | 5600 | 64.9 |  |  | 0.58
76 | 359.7 | 129 | 21.24 | 2008-02-02 18:34 | 65.2 | 359.7 | 12.9 | 2124 | 5.94 | 0.0358 | 77.8 | 82.6 | 161 | 5545 | 65.2 |  |  | 0.58
76.5 | 358.9 | 130 | 21.05 | 2008-02-02 18:34 | 65.5 | 358.9 | 13 | 2105 | 5.89 | 0.0357 | 77.7 | 82.5 | 163 | 5536 | 65.5 |  |  | 0.58
77 | 359.9 | 129 | 19.17 | 2008-02-02 18:35 | 65.5 | 359.9 | 12.9 | 1917 | 5.95 | 0.0322 | 78 | 82.8 | 160.6 | 4996 | 65.5 |  |  | 0.59
77.5 | 359.5 | 129 | 18.84 | 2008-02-02 18:35 | 65.7 | 359.5 | 12.9 | 1884 | 5.92 | 0.0318 | 78 | 82.8 | 161.7 | 4931 | 65.7 |  |  | 0.59
78 | 360.7 | 129 | 19.03 | 2008-02-02 18:36 | 65.8 | 360.7 | 12.9 | 1903 | 5.91 | 0.0322 | 77.9 | 82.7 | 162 | 4987 | 65.8 |  |  | 0.58
78.5 | 363.6 | 131 | 19.72 | 2008-02-02 18:36 | 66 | 363.6 | 13.1 | 1972 | 5.82 | 0.0339 | 77.5 | 82.2 | 166.3 | 5251 | 66 |  |  | 0.59
79 | 363.1 | 132 | 20.99 | 2008-02-02 18:37 | 65.7 | 363.1 | 13.2 | 2099 | 5.7 | 0.0368 | 77 | 81.8 | 171.7 | 5703 | 65.7 |  |  | 0.58
79.5 | 363 | 132 | 21.06 | 2008-02-02 18:37 | 65.7 | 363 | 13.2 | 2106 | 5.73 | 0.0367 | 77.1 | 81.9 | 170.4 | 5695 | 65.7 |  |  | 0.58
80 | 365.9 | 132 | 21.25 | 2008-02-02 18:38 | 65.9 | 365.9 | 13.2 | 2125 | 5.71 | 0.0372 | 76.9 | 81.7 | 171.2 | 5764 | 65.9 |  |  | 0.58
80.5 | 364.9 | 131 | 21.49 | 2008-02-02 18:38 | 66.1 | 364.9 | 13.1 | 2149 | 5.8 | 0.037 | 77.2 | 82 | 167 | 5738 | 66.1 |  |  | 0.58
81 | 365.2 | 129 | 20.86 | 2008-02-02 18:39 | 66.3 | 365.2 | 12.9 | 2086 | 5.91 | 0.0353 | 77.5 | 82.3 | 162.1 | 5467 | 66.3 |  |  | 0.58
81.5 | 365.7 | 129 | 20.16 | 2008-02-02 18:39 | 63.3 | 365.7 | 12.9 | 2016 | 5.94 | 0.0339 | 77.5 | 82.3 | 160.8 | 5258 | 63.3 |  |  | 0.58
82 | 362.3 | 127 | 18.42 | 2008-02-02 18:40 | 63.4 | 362.3 | 12.7 | 1842 | 6.05 | 0.0304 | 78.1 | 82.9 | 156.2 | 4718 | 63.4 |  |  | 0.58
82.5 | 358.2 | 122 | 16.5 | 2008-02-02 18:40 | 65.3 | 358.2 | 12.2 | 1650 | 6.42 | 0.0257 | 79.3 | 84.3 | 141.3 | 3982 | 65.3 |  |  | 0.58
83 | 355.5 | 125 | 17.29 | 2008-02-02 18:41 | 66.4 | 355.5 | 12.5 | 1729 | 6.26 | 0.0276 | 79.1 | 84 | 147.7 | 4282 | 66.4 |  |  | 0.58
83.5 | 354.6 | 127 | 18.6 | 2008-02-02 18:41 | 66.7 | 354.6 | 12.7 | 1860 | 6.09 | 0.0305 | 78.7 | 83.6 | 154.4 | 4732 | 66.7 |  |  | 0.58
84 | 353.6 | 126 | 19.58 | 2008-02-02 18:42 | 67 | 353.6 | 12.6 | 1958 | 6.12 | 0.032 | 78.7 | 83.6 | 153.2 | 4958 | 67 |  |  | 0.58
84.5 | 351.1 | 127 | 19.13 | 2008-02-02 18:42 | 67.9 | 351.1 | 12.7 | 1913 | 6.05 | 0.0316 | 78.8 | 83.6 | 156.4 | 4905 | 67.9 |  |  | 0.58
85 | 335 | 124 | 13.93 | 2008-02-02 18:43 | 68 | 335 | 12.4 | 1393 | 6.31 | 0.0221 | 80.5 | 85.5 | 145.5 | 3420 | 68 |  |  | 0.58
85.5 | 329.6 | 125 | 13.15 | 2008-02-02 18:43 | 68.1 | 329.6 | 12.5 | 1315 | 6.23 | 0.0211 | 80.7 | 85.6 | 148.8 | 3272 | 68.1 |  |  | 0.58
86 | 325 | 127 | 14.43 | 2008-02-02 18:44 | 68.7 | 325 | 12.7 | 1443 | 6.07 | 0.0238 | 80.5 | 85.4 | 155.4 | 3685 | 68.7 |  |  | 0.58
86.5 | 322.1 | 130 | 16.85 | 2008-02-02 18:44 | 69.1 | 322.1 | 13 | 1685 | 5.86 | 0.0288 | 80 | 84.9 | 164.6 | 4458 | 69.1 |  |  | 0.58
87 | 320.4 | 133 | 17.11 | 2008-02-02 18:45 | 69.2 | 320.4 | 13.3 | 1711 | 5.66 | 0.0302 | 79.6 | 84.5 | 173.9 | 4687 | 69.2 |  |  | 0.58
87.5 | 319.6 | 133 | 17.45 | 2008-02-02 18:45 | 69.8 | 319.6 | 13.3 | 1745 | 5.64 | 0.0309 | 79.6 | 84.5 | 174.7 | 4794 | 69.8 |  |  | 0.58
88 | 319.1 | 133 | 17.23 | 2008-02-02 18:46 | 69.6 | 319.1 | 13.3 | 1723 | 5.63 | 0.0306 | 79.6 | 84.5 | 175.3 | 4744 | 69.6 |  |  | 0.58
88.5 | 320.2 | 133 | 17.32 | 2008-02-02 18:46 | 69.5 | 320.2 | 13.3 | 1732 | 5.67 | 0.0306 | 79.6 | 84.5 | 173.5 | 4737 | 69.5 |  |  | 0.58
89 | 318.7 | 130 | 17.28 | 2008-02-02 18:47 | 69.4 | 318.7 | 13 | 1728 | 5.89 | 0.0294 | 80.2 | 85.1 | 163.4 | 4551 | 69.4 |  |  | 0.58
89.5 | 335.7 | 108 | 12.78 | 2008-02-02 18:47 | 69.7 | 335.7 | 10.8 | 1278 | 7.47 | 0.0171 | 82.5 | 87.7 | 107.6 | 2653 | 69.7 |  |  | 0.58
90 | 334.4 | 93 | 19.87 | 2008-02-02 18:48 | 66.8 | 334.4 | 9.3 | 1987 | 8.59 | 0.0231 | 83.4 | 88.6 | 80.4 | 3584 | 66.8 |  |  | 0.58
90.5 | 335.4 | 90 | 25.63 | 2008-02-02 18:48 | 67.7 | 335.4 | 9 | 2563 | 8.79 | 0.0292 | 83.3 | 88.5 | 76.3 | 4519 | 67.7 |  |  | 0.58
91 | 335.8 | 94 | 17.25 | 2008-02-02 18:49 | 68.3 | 335.8 | 9.4 | 1725 | 8.5 | 0.0203 | 83.5 | 88.7 | 82.3 | 3144 | 68.3 |  |  | 0.58
91.5 | 334.8 | 100 | 16.93 | 2008-02-02 18:49 | 69.1 | 334.8 | 10 | 1693 | 8.05 | 0.021 | 83 | 88.2 | 92.6 | 3260 | 69.1 |  |  | 0.57
92 | 331.5 | 105 | 16.85 | 2008-02-02 18:50 | 69.5 | 331.5 | 10.5 | 1685 | 7.72 | 0.0218 | 82.8 | 87.9 | 100.7 | 3381 | 69.5 |  |  | 0.57
92.5 | 329.5 | 111 | 14.55 | 2008-02-02 18:50 | 69.9 | 329.5 | 11.1 | 1455 | 7.3 | 0.0199 | 82.4 | 87.5 | 112.4 | 3091 | 69.9 |  |  | 0.57
93 | 330.6 | 113 | 16.62 | 2008-02-02 18:51 | 70.2 | 330.6 | 11.3 | 1662 | 7.09 | 0.0234 | 81.9 | 87 | 118.7 | 3634 | 70.2 |  |  | 0.57
93.5 | 329.3 | 117 | 19.08 | 2008-02-02 18:51 | 70.5 | 329.3 | 11.7 | 1908 | 6.84 | 0.0279 | 81.4 | 86.5 | 126.6 | 4323 | 70.5 |  |  | 0.57
94 | 328.8 | 119 | 22.02 | 2008-02-02 18:52 | 70.7 | 328.8 | 11.9 | 2202 | 6.65 | 0.0331 | 80.9 | 85.9 | 133 | 5131 | 70.7 |  |  | 0.57
94.5 | 327.2 | 121 | 20.48 | 2008-02-02 18:52 | 71.1 | 327.2 | 12.1 | 2048 | 6.51 | 0.0315 | 80.9 | 85.9 | 138.1 | 4876 | 71.1 |  |  | 0.57
95 | 329 | 122 | 20.88 | 2008-02-02 18:53 | 71.5 | 329 | 12.2 | 2088 | 6.45 | 0.0324 | 80.7 | 85.7 | 140.2 | 5016 | 71.5 |  |  | 0.57
95.5 | 325.5 | 124 | 21.56 | 2008-02-02 18:53 | 72.2 | 325.5 | 12.4 | 2156 | 6.31 | 0.0342 | 80.5 | 85.5 | 145.8 | 5299 | 72.2 |  |  | 0.56
96 | 326.3 | 123 | 20.43 | 2008-02-02 18:54 | 72.3 | 326.3 | 12.3 | 2043 | 6.4 | 0.0319 | 80.8 | 85.8 | 142.1 | 4945 | 72.3 |  |  | 0.56
96.5 | 328.1 | 125 | 20.04 | 2008-02-02 18:54 | 72 | 328.1 | 12.5 | 2004 | 6.25 | 0.032 | 80.4 | 85.4 | 147.8 | 4967 | 72 |  |  | 0.57
97 | 325.7 | 124 | 19.23 | 2008-02-02 18:55 | 72.1 | 325.7 | 12.4 | 1923 | 6.28 | 0.0306 | 80.6 | 85.6 | 147 | 4750 | 72.1 |  |  | 0.56
97.5 | 328.2 | 124 | 21.26 | 2008-02-02 18:55 | 72 | 328.2 | 12.4 | 2126 | 6.34 | 0.0335 | 80.5 | 85.5 | 144.5 | 5198 | 72 |  |  | 0.56
98 | 328.8 | 123 | 20.3 | 2008-02-02 18:56 | 72.3 | 328.8 | 12.3 | 2030 | 6.37 | 0.0319 | 80.6 | 85.6 | 143.2 | 4937 | 72.3 |  |  | 0.57
98.5 | 327.7 | 124 | 20.74 | 2008-02-02 18:56 | 72.5 | 327.7 | 12.4 | 2074 | 6.33 | 0.0327 | 80.5 | 85.5 | 144.7 | 5075 | 72.5 |  |  | 0.57
99 | 327.6 | 125 | 19.57 | 2008-02-02 18:57 | 72.8 | 327.6 | 12.5 | 1957 | 6.25 | 0.0313 | 80.5 | 85.5 | 148.1 | 4856 | 72.8 |  |  | 0.57
99.5 | 328.7 | 125 | 18 | 2008-02-02 18:57 | 72.9 | 328.7 | 12.5 | 1800 | 6.2 | 0.029 | 80.5 | 85.5 | 149.9 | 4499 | 72.9 |  |  | 0.56
100 | 330.6 | 127 | 17.41 | 2008-02-02 18:58 | 72.9 | 330.6 | 12.7 | 1741 | 6.1 | 0.0285 | 80.2 | 85.2 | 154.1 | 4423 | 72.9 |  |  | 0.56
100.5 | 328.9 | 127 | 17.51 | 2008-02-02 18:58 | 73.2 | 328.9 | 12.7 | 1751 | 6.11 | 0.0287 | 80.3 | 85.3 | 153.6 | 4441 | 73.2 |  |  | 0.56
101 | 326.7 | 128 | 16.31 | 2008-02-02 18:59 | 73.3 | 326.7 | 12.8 | 1631 | 5.98 | 0.0273 | 80.3 | 85.3 | 159 | 4224 | 73.3 |  |  | 0.56
101.5 | 328.4 | 127 | 15.62 | 2008-02-02 18:59 | 73.2 | 328.4 | 12.7 | 1562 | 6.1 | 0.0256 | 80.5 | 85.5 | 154.2 | 3971 | 73.2 |  |  | 0.56
102 | 329 | 127 | 14.07 | 2008-02-02 19:00 | 73.4 | 329 | 12.7 | 1407 | 6.06 | 0.0232 | 80.5 | 85.5 | 155.9 | 3601 | 73.4 |  |  | 0.56
102.5 | 330.1 | 127 | 13.63 | 2008-02-02 19:00 | 73.5 | 330.1 | 12.7 | 1363 | 6.05 | 0.0225 | 80.5 | 85.5 | 156.2 | 3491 | 73.5 |  |  | 0.56
103 | 328.8 | 128 | 13.62 | 2008-02-02 19:01 | 73.9 | 328.8 | 12.8 | 1362 | 5.99 | 0.0227 | 80.4 | 85.4 | 158.9 | 3526 | 73.9 |  |  | 0.56
103.5 | 329.1 | 130 | 14.6 | 2008-02-02 19:01 | 74 | 329.1 | 13 | 1460 | 5.85 | 0.025 | 80.1 | 85 | 164.9 | 3868 | 74 |  |  | 0.56
104 | 329.6 | 130 | 14.64 | 2008-02-02 19:02 | 74 | 329.6 | 13 | 1464 | 5.85 | 0.025 | 80 | 85 | 164.9 | 3878 | 74 |  |  | 0.56
104.5 | 327.8 | 130 | 14.99 | 2008-02-02 19:02 | 74.5 | 327.8 | 13 | 1499 | 5.86 | 0.0256 | 80.1 | 85.1 | 164.3 | 3962 | 74.5 |  |  | 0.56
105 | 328.2 | 129 | 20.27 | 2008-02-02 19:03 | 74.5 | 328.2 | 12.9 | 2027 | 5.91 | 0.0343 | 79.8 | 84.7 | 162.4 | 5320 | 74.5 |  |  | 0.56
105.5 | 330 | 128 | 22.8 | 2008-02-02 19:03 | 74.7 | 330 | 12.8 | 2280 | 6.04 | 0.0378 | 79.8 | 84.7 | 156.8 | 5856 | 74.7 |  |  | 0.56
106 | 328.3 | 127 | 19.49 | 2008-02-02 19:04 | 74.6 | 328.3 | 12.7 | 1949 | 6.1 | 0.0319 | 80.3 | 85.2 | 154.1 | 4952 | 74.6 |  |  | 0.56
106.5 | 329.2 | 125 | 16.02 | 2008-02-02 19:04 | 74.9 | 329.2 | 12.5 | 1602 | 6.22 | 0.0258 | 80.8 | 85.8 | 149.2 | 3992 | 74.9 |  |  | 0.55
107 | 329 | 124 | 15.67 | 2008-02-02 19:05 | 74.9 | 329 | 12.4 | 1567 | 6.33 | 0.0247 | 81 | 86 | 144.7 | 3835 | 74.9 |  |  | 0.55
107.5 | 330.9 | 126 | 16.79 | 2008-02-02 19:05 | 74.9 | 330.9 | 12.6 | 1679 | 6.14 | 0.0273 | 80.5 | 85.4 | 152.4 | 4238 | 74.9 |  |  | 0.54
108 | 329.3 | 129 | 18.84 | 2008-02-02 19:06 | 75.1 | 329.3 | 12.9 | 1884 | 5.92 | 0.0318 | 79.9 | 84.8 | 161.9 | 4935 | 75.1 |  |  | 0.53
108.5 | 330.1 | 131 | 19.54 | 2008-02-02 19:06 | 75.1 | 330.1 | 13.1 | 1954 | 5.81 | 0.0337 | 79.5 | 84.5 | 167 | 5217 | 75.1 |  |  | 0.54
109 | 331 | 131 | 21.1 | 2008-02-02 19:07 | 75.2 | 331 | 13.1 | 2110 | 5.75 | 0.0367 | 79.2 | 84.2 | 169.4 | 5684 | 75.2 |  |  | 0.54
109.5 | 331.1 | 133 | 22.21 | 2008-02-02 19:07 | 75.2 | 331.1 | 13.3 | 2221 | 5.66 | 0.0392 | 78.9 | 83.8 | 173.8 | 6080 | 75.2 |  |  | 0.54
110 | 328.4 | 135 | 21.51 | 2008-02-02 19:08 | 75.2 | 328.4 | 13.5 | 2151 | 5.5 | 0.0391 | 78.7 | 83.6 | 181.6 | 6058 | 75.2 |  |  | 0.54
110.5 | 329.7 | 135 | 20.95 | 2008-02-02 19:08 | 75.4 | 329.7 | 13.5 | 2095 | 5.48 | 0.0382 | 78.7 | 83.5 | 182.7 | 5923 | 75.4 |  |  | 0.54
111 | 330.5 | 136 | 20.28 | 2008-02-02 19:09 | 75.5 | 330.5 | 13.6 | 2028 | 5.44 | 0.0373 | 78.6 | 83.4 | 184.8 | 5775 | 75.5 |  |  | 0.54
111.5 | 328.2 | 137 | 19.25 | 2008-02-02 19:09 | 75.6 | 328.2 | 13.7 | 1925 | 5.31 | 0.0362 | 78.5 | 83.3 | 191.7 | 5615 | 75.6 |  |  | 0.53
112 | 328.9 | 138 | 19.44 | 2008-02-02 19:10 | 75.7 | 328.9 | 13.8 | 1944 | 5.23 | 0.0372 | 78.2 | 83 | 196.2 | 5759 | 75.7 |  |  | 0.54
112.5 | 328.1 | 139 | 20.47 | 2008-02-02 19:10 | 75.6 | 328.1 | 13.9 | 2047 | 5.2 | 0.0393 | 78 | 82.9 | 198 | 6099 | 75.6 |  |  | 0.53
113 | 328.6 | 140 | 20.85 | 2008-02-02 19:11 | 75.8 | 328.6 | 14 | 2085 | 5.12 | 0.0407 | 77.8 | 82.6 | 202.5 | 6307 | 75.8 |  |  | 0.53
113.5 | 328.2 | 139 | 21.35 | 2008-02-02 19:11 | 75.8 | 328.2 | 13.9 | 2135 | 5.18 | 0.0412 | 77.9 | 82.7 | 199.2 | 6387 | 75.8 |  |  | 0.54
114 | 328.9 | 141 | 20.96 | 2008-02-02 19:12 | 75.9 | 328.9 | 14.1 | 2096 | 5.02 | 0.0418 | 77.4 | 82.2 | 208.8 | 6472 | 75.9 |  |  | 0.53
114.5 | 328.8 | 141 | 22.36 | 2008-02-02 19:12 | 75.9 | 328.8 | 14.1 | 2236 | 5.05 | 0.0443 | 77.4 | 82.2 | 206.7 | 6859 | 75.9 |  |  | 0.53
115 | 327 | 140 | 21.97 | 2008-02-02 19:13 | 76 | 327 | 14 | 2197 | 5.08 | 0.0432 | 77.6 | 82.4 | 205 | 6701 | 76 |  |  | 0.54
115.5 | 328.8 | 141 | 22.72 | 2008-02-02 19:13 | 76.2 | 328.8 | 14.1 | 2272 | 5.04 | 0.0451 | 77.4 | 82.1 | 207.4 | 6985 | 76.2 |  |  | 0.54
116 | 329.3 | 143 | 24.17 | 2008-02-02 19:14 | 76.4 | 329.3 | 14.3 | 2417 | 4.89 | 0.0495 | 76.7 | 81.4 | 217.1 | 7665 | 76.4 |  |  | 0.54
116.5 | 328.5 | 143 | 25.3 | 2008-02-02 19:14 | 76.7 | 328.5 | 14.3 | 2530 | 4.89 | 0.0517 | 76.7 | 81.4 | 216.7 | 8014 | 76.7 |  |  | 0.53
117 | 328 | 144 | 27 | 2008-02-02 19:15 | 76.8 | 328 | 14.4 | 2700 | 4.84 | 0.0558 | 76.4 | 81.1 | 220.3 | 8648 | 76.8 |  |  | 0.53
117.5 | 327.4 | 144 | 27.02 | 2008-02-02 19:15 | 77.1 | 327.4 | 14.4 | 2702 | 4.81 | 0.0562 | 76.3 | 81 | 222.3 | 8709 | 77.1 |  |  | 0.53
118 | 329.4 | 141 | 24.73 | 2008-02-02 19:16 | 77.5 | 329.4 | 14.1 | 2473 | 5.05 | 0.049 | 77.2 | 82 | 206.8 | 7588 | 77.5 |  |  | 0.54
118.5 | 329 | 139 | 22.15 | 2008-02-02 19:16 | 77.5 | 329 | 13.9 | 2215 | 5.22 | 0.0424 | 78 | 82.8 | 196.8 | 6575 | 77.5 |  |  | 0.53
119 | 327.5 | 139 | 22 | 2008-02-02 19:17 | 77.9 | 327.5 | 13.9 | 2200 | 5.21 | 0.0422 | 78.1 | 82.9 | 197.5 | 6544 | 77.9 |  |  | 0.54
119.5 | 329.5 | 140 | 20.61 | 2008-02-02 19:17 | 77.8 | 329.5 | 14 | 2061 | 5.09 | 0.0405 | 77.8 | 82.6 | 204.4 | 6274 | 77.8 |  |  | 0.54
120 | 327.5 | 140 | 18.88 | 2008-02-02 19:18 | 78.1 | 327.5 | 14 | 1888 | 5.13 | 0.0368 | 78.2 | 83 | 202.3 | 5707 | 78.1 |  |  | 0.53
120.5 | 330.2 | 138 | 17.69 | 2008-02-02 19:18 | 77.8 | 330.2 | 13.8 | 1769 | 5.23 | 0.0338 | 78.4 | 83.3 | 196.2 | 5240 | 77.8 |  |  | 0.54
121 | 329.6 | 138 | 15.96 | 2008-02-02 19:19 | 79.7 | 329.6 | 13.8 | 1596 | 5.28 | 0.0302 | 78.8 | 83.7 | 193.3 | 4681 | 79.7 |  |  | 0.56
121.5 | 326.7 | 204 | 0.64 | 2008-02-02 19:19 | 79 | 326.7 | 20.4 | 64 | [6 empty] | 79 |  |  | 0.78
122 | 325.6 | 206 | 0.23 | 2008-02-02 19:20 | 79.1 | 325.6 | 20.6 | 23 | [6 empty] | 79.1 |  |  | 0.73
122.5 | 324.7 | 202 | 1.52 | 2008-02-02 19:20 | 78.9 | 324.7 | 20.2 | 152 | [6 empty] | 78.9 |  |  | 0.73
123 | 325.5 | 206 | 0.18 | 2008-02-02 19:21 | 79.2 | 325.5 | 20.6 | 18 | [6 empty] | 79.2 |  |  | 0.76
123.5 | 323.6 | 206 | 0.15 | 2008-02-02 19:21 | 79 | 323.6 | 20.6 | 15 | [6 empty] | 79 |  |  | 0.72
124 | 325.9 | 139 | 21.14 | 2008-02-02 19:22 | 78.8 | 325.9 | 13.9 | 2114 | 5.18 | 0.0408 | 78.2 | 83.1 | 199.3 | 6328 | 78.8 |  |  | 0.49
124.5 | 325.3 | 139 | 24.47 | 2008-02-02 19:22 | 79.3 | 325.3 | 13.9 | 2447 | 5.17 | 0.0473 | 77.9 | 82.8 | 199.9 | 7339 | 79.3 |  |  | 0.48
125 | 335.6 | 145 | 27.65 | 2008-02-02 19:23 | 73.5 | 335.6 | 14.5 | 2765 | 4.74 | 0.0583 | 75.3 | 79.9 | 227 | 9040 | 73.5 |  |  | 0.48
125.5 | 339.4 | 149 | 28.42 | 2008-02-02 19:23 | 63.3 | 339.4 | 14.9 | 2842 | 4.44 | 0.064 | 73.1 | 77.6 | 248.9 | 9916 | 63.3 |  |  | 0.5
126 | 342.6 | 150 | 30.02 | 2008-02-02 19:24 | 67 | 342.6 | 15 | 3002 | 4.36 | 0.0689 | 72.6 | 77.1 | 255.8 | 10680 | 67 |  |  | 0.49
126.5 | 361 | 150 | 28.58 | 2008-02-02 19:24 | 69.7 | 361 | 15 | 2858 | 4.34 | 0.0659 | 71.7 | 76.1 | 257.3 | 10210 | 69.7 |  |  | 0.5
127 | 352.8 | 173 | 14.08 | 2008-02-02 19:25 | 73.5 | 352.8 | 17.3 | 1408 | 2.65 | 0.0532 | 62.1 | 65.9 | 485.4 | 8243 | 73.5 |  |  | 0.5
127.5 | 344.1 | 142 | 10.07 | 2008-02-02 19:25 | 69.3 | 344.1 | 14.2 | 1007 | 4.94 | 0.0204 | 77 | 81.8 | 213.6 | 3158 | 69.3 |  |  | 0.5
128 | 342.4 | 142 | 9.19 | 2008-02-02 19:26 | 65.6 | 342.4 | 14.2 | 919 | 4.97 | 0.0185 | 77.1 | 81.8 | 211.9 | 2866 | 65.6 |  |  | 0.51
128.5 | 343.3 | 143 | 11.34 | 2008-02-02 19:26 | 65.5 | 343.3 | 14.3 | 1134 | 4.92 | 0.023 | 76.6 | 81.4 | 214.8 | 3570 | 65.5 |  |  | 0.51
129 | 344.8 | 144 | 14.25 | 2008-02-02 19:27 | 67.7 | 344.8 | 14.4 | 1425 | 4.85 | 0.0294 | 76.2 | 80.9 | 219.5 | 4553 | 67.7 |  |  | 0.51
129.5 | 345.4 | 145 | 14.52 | 2008-02-02 19:27 | 63.9 | 345.4 | 14.5 | 1452 | 4.73 | 0.0307 | 75.4 | 80.1 | 228 | 4762 | 63.9 |  |  | 0.51
130 | 342.3 | 147 | 14.88 | 2008-02-02 19:28 | 64.1 | 342.3 | 14.7 | 1488 | 4.61 | 0.0323 | 75.1 | 79.8 | 236.5 | 5007 | 64.1 |  |  | 0.51
130.5 | 343.6 | 149 | 15.26 | 2008-02-02 19:28 | 66 | 343.6 | 14.9 | 1526 | 4.43 | 0.0345 | 74.4 | 79 | 250.1 | 5343 | 66 |  |  | 0.52
131 | 344.3 | 150 | 18.92 | 2008-02-02 19:29 | 64.3 | 344.3 | 15 | 1892 | 4.4 | 0.043 | 73.7 | 78.3 | 252.5 | 6669 | 64.3 |  |  | 0.52
131.5 | 345.3 | 151 | 20.26 | 2008-02-02 19:29 | 65.9 | 345.3 | 15.1 | 2026 | 4.32 | 0.0469 | 73.3 | 77.8 | 258.6 | 7265 | 65.9 |  |  | 0.52
132 | 342.6 | 152 | 21.61 | 2008-02-02 19:30 | 65.1 | 342.6 | 15.2 | 2161 | 4.25 | 0.0509 | 72.9 | 77.4 | 264.9 | 7885 | 65.1 |  |  | 0.51
132.5 | 344 | 153 | 22.62 | 2008-02-02 19:30 | 63.3 | 344 | 15.3 | 2262 | 4.19 | 0.054 | 72.3 | 76.7 | 270.4 | 8378 | 63.3 |  |  | 0.52
133 | 345.1 | 154 | 23.37 | 2008-02-02 19:31 | 66.4 | 345.1 | 15.4 | 2337 | 4.09 | 0.0571 | 71.9 | 76.3 | 278.7 | 8851 | 66.4 |  |  | 0.53
133.5 | 342.5 | 156 | 23.51 | 2008-02-02 19:31 | 67.1 | 342.5 | 15.6 | 2351 | 3.96 | 0.0593 | 71.4 | 75.8 | 291.2 | 9196 | 67.1 |  |  | 0.48
134 | 343 | 156 | 25.28 | 2008-02-02 19:32 | 64 | 343 | 15.6 | 2528 | 3.9 | 0.0649 | 70.5 | 74.9 | 297.8 | 10057 | 64 |  |  | 0.49
134.5 | 340.6 | 159 | 25.19 | 2008-02-02 19:32 | 64.9 | 340.6 | 15.9 | 2519 | 3.74 | 0.0674 | 69.9 | 74.2 | 314.7 | 10446 | 64.9 |  |  | 0.48
135 | 340.8 | 160 | 27.29 | 2008-02-02 19:33 | 65.5 | 340.8 | 16 | 2729 | 3.64 | 0.0749 | 69 | 73.3 | 325.6 | 11616 | 65.5 |  |  | 0.48
135.5 | 340.7 | 162 | 27.41 | 2008-02-02 19:33 | 64.2 | 340.7 | 16.2 | 2741 | 3.51 | 0.0782 | 68 | 72.2 | 342 | 12114 | 64.2 |  |  | 0.48
136 | 340.9 | 163 | 26.41 | 2008-02-02 19:34 | 63.9 | 340.9 | 16.3 | 2641 | 3.44 | 0.0767 | 67.6 | 71.8 | 350.4 | 11894 | 63.9 |  |  | 0.49
136.5 | 339.5 | 164 | 27.39 | 2008-02-02 19:34 | 64 | 339.5 | 16.4 | 2739 | 3.37 | 0.0814 | 67.1 | 71.2 | 360.4 | 12611 | 64 |  |  | 0.5
137 | 338.5 | 165 | 28.23 | 2008-02-02 19:35 | 63.2 | 338.5 | 16.5 | 2823 | 3.28 | 0.086 | 66.3 | 70.4 | 372.4 | 13335 | 63.2 |  |  | 0.5
137.5 | 339.5 | 166 | 28 | 2008-02-02 19:35 | 64.4 | 339.5 | 16.6 | 2800 | 3.21 | 0.0872 | 65.8 | 69.8 | 382.6 | 13514 | 64.4 |  |  | 0.5
138 | 337.7 | 167 | 28.55 | 2008-02-02 19:36 | 64.5 | 337.7 | 16.7 | 2855 | 3.09 | 0.0923 | 64.9 | 68.9 | 401.3 | 14313 | 64.5 |  |  | 0.51
138.5 | 338.1 | 168 | 29.33 | 2008-02-02 19:36 | 68 | 338.1 | 16.8 | 2933 | 3.05 | 0.096 | 64.7 | 68.7 | 407.4 | 14883 | 68 |  |  | 0.51
139 | 345.8 | 183 | 17.91 | 2008-02-02 19:37 | 69.3 | 345.8 | 18.3 | 1791 | 1.9 | 0.0941 | 49.6 | 52.7 | 714.2 | 14582 | 69.3 |  |  | 0.5
139.5 | 334.5 | 166 | 19.07 | 2008-02-02 19:37 | 64.2 | 334.5 | 16.6 | 1907 | 3.19 | 0.0597 | 67.4 | 71.5 | 385.3 | 9255 | 64.2 |  |  | 0.51
140 | 335.4 | 161 | 16.59 | 2008-02-02 19:38 | 50.3 | 335.4 | 16.1 | 1659 | 3.54 | 0.0469 | 69 | 73.2 | 338.1 | 7268 | 50.3 |  |  | 0.52
140.5 | 335.3 | 159 | 18.04 | 2008-02-02 19:38 | 58.7 | 335.3 | 15.9 | 1804 | 3.7 | 0.0488 | 70.5 | 74.8 | 318.9 | 7557 | 58.7 |  |  | 0.52
141 | 335.6 | 158 | 18.31 | 2008-02-02 19:39 | 60.7 | 335.6 | 15.8 | 1831 | 3.76 | 0.0487 | 70.9 | 75.3 | 312.6 | 7555 | 60.7 |  |  | 0.57
141.5 | 337.3 | 158 | 19.81 | 2008-02-02 19:39 | 59 | 337.3 | 15.8 | 1981 | 3.78 | 0.0524 | 70.6 | 75 | 309.8 | 8118 | 59 |  |  | 0.54
142 | 338.5 | 158 | 20.47 | 2008-02-02 19:40 | 62 | 338.5 | 15.8 | 2047 | 3.78 | 0.0542 | 70.6 | 75 | 310.1 | 8396 | 62 |  |  | 0.53
142.5 | 336.8 | 159 | 19.08 | 2008-02-02 19:40 | 62.4 | 336.8 | 15.9 | 1908 | 3.72 | 0.0513 | 70.6 | 75 | 316.8 | 7952 | 62.4 |  |  | 0.53
143 | 338.6 | 159 | 21.58 | 2008-02-02 19:41 | 64.3 | 338.6 | 15.9 | 2158 | 3.74 | 0.0577 | 70.5 | 74.8 | 314.2 | 8938 | 64.3 |  |  | 0.5
143.5 | 338.4 | 160 | 21.68 | 2008-02-02 19:41 | 65.5 | 338.4 | 16 | 2168 | 3.66 | 0.0593 | 70 | 74.4 | 323.9 | 9191 | 65.5 |  |  | 0.48
144 | 339.4 | 160 | 24.33 | 2008-02-02 19:42 | 66.2 | 339.4 | 16 | 2433 | 3.62 | 0.0672 | 69.5 | 73.7 | 327.8 | 10409 | 66.2 |  |  | 0.48
144.5 | 338.1 | 161 | 24.72 | 2008-02-02 19:42 | 65 | 338.1 | 16.1 | 2472 | 3.55 | 0.0697 | 68.9 | 73.2 | 336.9 | 10799 | 65 |  |  | 0.48
145 | 339.7 | 162 | 27.32 | 2008-02-02 19:43 | 66.7 | 339.7 | 16.2 | 2732 | 3.46 | 0.0789 | 68 | 72.2 | 347.7 | 12232 | 66.7 |  |  | 0.47
145.5 | 339.3 | 162 | 29.26 | 2008-02-02 19:43 | 66.2 | 339.3 | 16.2 | 2926 | 3.48 | 0.0842 | 67.8 | 72 | 346 | 13051 | 66.2 |  |  | 0.47
146 | 338.4 | 164 | 24.57 | 2008-02-02 19:44 | 66.7 | 338.4 | 16.4 | 2457 | 3.34 | 0.0736 | 67.6 | 71.8 | 364.1 | 11403 | 66.7 |  |  | 0.47
146.5 | 335.8 | 164 | 20.81 | 2008-02-02 19:44 | 65 | 335.8 | 16.4 | 2081 | 3.3 | 0.063 | 67.9 | 72.1 | 369.2 | 9763 | 65 |  |  | 0.47
147 | 337 | 166 | 18.9 | 2008-02-02 19:45 | 64.4 | 337 | 16.6 | 1890 | 3.19 | 0.0592 | 67.2 | 71.3 | 385.5 | 9175 | 64.4 |  |  | 0.47
147.5 | 337.8 | 167 | 18.32 | 2008-02-02 19:45 | 62.3 | 337.8 | 16.7 | 1832 | 3.12 | 0.0587 | 66.4 | 70.5 | 396.7 | 9099 | 62.3 |  |  | 0.47
148 | 337.1 | 167 | 18.85 | 2008-02-02 19:46 | 59.6 | 337.1 | 16.7 | 1885 | 3.08 | 0.0612 | 65.8 | 69.8 | 403.5 | 9491 | 59.6 |  |  | 0.46
148.5 | 335.6 | 169 | 19.12 | 2008-02-02 19:46 | 59.4 | 335.6 | 16.9 | 1912 | 2.98 | 0.0642 | 65 | 69 | 420.4 | 9950 | 59.4 |  |  | 0.46
149 | 338.3 | 171 | 19.78 | 2008-02-02 19:47 | 63 | 338.3 | 17.1 | 1978 | 2.81 | 0.0703 | 63.3 | 67.2 | 451.1 | 10900 | 63 |  |  | 0.46
149.5 | 334.5 | 189 | 10.23 | 2008-02-02 19:47 | 63.9 | 334.5 | 18.9 | 1023 | 1.5 | 0.0682 | 41.4 | 43.9 | 933.6 | 10574 | 63.9 |  |  | 0.47
150 | 327.3 | 177 | 11.42 | 2008-02-02 19:48 | 61.9 | 327.3 | 17.7 | 1142 | 2.38 | 0.048 | 60.7 | 64.5 | 551.9 | 7444 | 61.9 |  |  | 0.47
150.5 | 324.3 | 176 | 13.7 | 2008-02-02 19:48 | 60.8 | 324.3 | 17.6 | 1370 | 2.45 | 0.0558 | 61.5 | 65.3 | 531.8 | 8655 | 60.8 |  |  | 0.47
151 | 322.1 | 175 | 14.62 | 2008-02-02 19:49 | 63.5 | 322.1 | 17.5 | 1462 | 2.49 | 0.0587 | 62.3 | 66.2 | 522.6 | 9102 | 63.5 |  |  | 0.46
151.5 | 322.1 | 175 | 16.81 | 2008-02-02 19:49 | 61.4 | 322.1 | 17.5 | 1681 | 2.52 | 0.0668 | 62 | 65.8 | 516 | 10355 | 61.4 |  |  | 0.46
152 | 321.4 | 175 | 17.91 | 2008-02-02 19:50 | 57.8 | 321.4 | 17.5 | 1791 | 2.54 | 0.0704 | 61.8 | 65.6 | 509.7 | 10919 | 57.8 |  |  | 0.46
152.5 | 320.5 | 175 | 20.84 | 2008-02-02 19:50 | 60.2 | 320.5 | 17.5 | 2084 | 2.55 | 0.0817 | 61.7 | 65.5 | 507.9 | 12668 | 60.2 |  |  | 0.46
153 | 320.6 | 176 | 18.64 | 2008-02-02 19:51 | 61.5 | 320.6 | 17.6 | 1864 | 2.46 | 0.0757 | 61.2 | 64.9 | 529.2 | 11729 | 61.5 |  |  | 0.46
153.5 | 320.6 | 176 | 18.17 | 2008-02-02 19:51 | 62.1 | 320.6 | 17.6 | 1817 | 2.48 | 0.0732 | 61.6 | 65.4 | 524.1 | 11340 | 62.1 |  |  | 0.46
154 | 319.2 | 176 | 21.94 | 2008-02-02 19:52 | 61 | 319.2 | 17.6 | 2194 | 2.44 | 0.09 | 60.3 | 64 | 535.9 | 13952 | 61 |  |  | 0.46
154.5 | 319.5 | 176 | 25.69 | 2008-02-02 19:52 | 62.1 | 319.5 | 17.6 | 2569 | 2.46 | 0.1044 | 60 | 63.7 | 529.7 | 16178 | 62.1 |  |  | 0.45
155 | 318.6 | 176 | 28.66 | 2008-02-02 19:53 | 63.3 | 318.6 | 17.6 | 2866 | 2.42 | 0.1186 | 59.1 | 62.8 | 541.4 | 18383 | 63.3 |  |  | 0.45
155.5 | 318.1 | 176 | 28.28 | 2008-02-02 19:53 | 61.9 | 318.1 | 17.6 | 2828 | 2.42 | 0.1168 | 59.2 | 62.8 | 540.2 | 18104 | 61.9 |  |  | 0.45
156 | 319.4 | 176 | 30.11 | 2008-02-02 19:54 | 62.7 | 319.4 | 17.6 | 3011 | 2.47 | 0.1219 | 59.5 | 63.1 | 527.3 | 18889 | 62.7 |  |  | 0.45
156.5 | 318.4 | 176 | 29.99 | 2008-02-02 19:54 | 60 | 318.4 | 17.6 | 2999 | 2.47 | 0.1214 | 59.3 | 62.9 | 527.4 | 18815 | 60 |  |  | 0.45
157 | 320.3 | 176 | 30.03 | 2008-02-02 19:55 | 59.8 | 320.3 | 17.6 | 3003 | 2.47 | 0.1216 | 59 | 62.7 | 527.8 | 18852 | 59.8 |  |  | 0.45
157.5 | 318 | 176 | 29.34 | 2008-02-02 19:55 | 58.2 | 318 | 17.6 | 2934 | 2.41 | 0.1216 | 58.5 | 62.1 | 542.5 | 18850 | 58.2 |  |  | 0.45
158 | 318.7 | 177 | 23.76 | 2008-02-02 19:56 | 59.6 | 318.7 | 17.7 | 2376 | 2.41 | 0.0988 | 59.4 | 63.1 | 544.3 | 15308 | 59.6 |  |  | 0.45
158.5 | 315.9 | 177 | 21.69 | 2008-02-02 19:56 | 61.1 | 315.9 | 17.7 | 2169 | 2.35 | 0.0922 | 59.6 | 63.2 | 559.1 | 14296 | 61.1 |  |  | 0.45
159 | 317.6 | 178 | 16.8 | 2008-02-02 19:57 | 60.3 | 317.6 | 17.8 | 1680 | 2.28 | 0.0736 | 59.2 | 62.9 | 579.2 | 11411 | 60.3 |  |  | 0.45
159.5 | 318.8 | 179 | 17.5 | 2008-02-02 19:57 | 63.5 | 318.8 | 17.9 | 1750 | 2.22 | 0.0787 | 58.4 | 62 | 597.5 | 12206 | 63.5 |  |  | 0.45
160 | 317.9 | 179 | 19.99 | 2008-02-02 19:58 | 63.8 | 317.9 | 17.9 | 1999 | 2.21 | 0.0906 | 57.8 | 61.4 | 602.5 | 14043 | 63.8 |  |  | 0.45
160.5 | 315.6 | 179 | 21.94 | 2008-02-02 19:58 | 59.8 | 315.6 | 17.9 | 2194 | 2.2 | 0.0998 | 57.1 | 60.6 | 605.1 | 15471 | 59.8 |  |  | 0.45
161 | 314.9 | 180 | 21.56 | 2008-02-02 19:59 | 61.7 | 314.9 | 18 | 2156 | 2.16 | 0.0999 | 56.9 | 60.4 | 618 | 15479 | 61.7 |  |  | 0.45
161.5 | 314.6 | 181 | 21.56 | 2008-02-02 19:59 | 61.7 | 314.6 | 18.1 | 2156 | 2.1 | 0.1025 | 55.9 | 59.4 | 637.1 | 15892 | 61.7 |  |  | 0.45
162 | 314.9 | 181 | 25.82 | 2008-02-02 20:00 | 59.7 | 314.9 | 18.1 | 2582 | 2.06 | 0.1252 | 54 | 57.4 | 651.6 | 19406 | 59.7 |  |  | 0.45
162.5 | 329.8 | 180 | 23.8 | 2008-02-02 20:00 | 59.1 | 329.8 | 18 | 2380 | 2.12 | 0.1124 | 53.4 | 56.7 | 632.1 | 17425 | 59.1 |  |  | 0.45
163 | 320.6 | 194 | 7 | 2008-02-02 20:01 | 58.8 | 320.6 | 19.4 | 700 | 1.11 | 0.0632 | 26.8 | 28.4 | 1298.7 | 9791 | 58.8 |  |  | 0.45
163.5 | 319.3 | 187 | 8.94 | 2008-02-02 20:01 | 57.7 | 319.3 | 18.7 | 894 | 1.64 | 0.0546 | 47.5 | 50.4 | 847.2 | 8468 | 57.7 |  |  | 0.45
164 | 318.3 | 187 | 9.16 | 2008-02-02 20:02 | 58.3 | 318.3 | 18.7 | 916 | 1.67 | 0.055 | 48.5 | 51.5 | 830.8 | 8527 | 58.3 |  |  | 0.45
164.5 | 317.6 | 186 | 10.71 | 2008-02-02 20:02 | 59.5 | 317.6 | 18.6 | 1071 | 1.67 | 0.0641 | 48.6 | 51.5 | 827.1 | 9930 | 59.5 |  |  | 0.45
165 | 317.9 | 187 | 13.65 | 2008-02-02 20:03 | 58.7 | 317.9 | 18.7 | 1365 | 1.65 | 0.0826 | 47.1 | 49.9 | 837.9 | 12802 | 58.7 |  |  | 0.45
165.5 | 317.7 | 187 | 14.09 | 2008-02-02 20:03 | 58.1 | 317.7 | 18.7 | 1409 | 1.66 | 0.0849 | 47.1 | 49.9 | 834.1 | 13162 | 58.1 |  |  | 0.45
166 | 315.9 | 186 | 14.84 | 2008-02-02 20:04 | 57.6 | 315.9 | 18.6 | 1484 | 1.68 | 0.0885 | 47.5 | 50.4 | 824.6 | 13721 | 57.6 |  |  | 0.45
166.5 | 316.3 | 187 | 14.78 | 2008-02-02 20:04 | 57.6 | 316.3 | 18.7 | 1478 | 1.65 | 0.0897 | 46.7 | 49.6 | 840.5 | 13901 | 57.6 |  |  | 0.45
167 | 304.7 | 187 | 15.45 | 2008-02-02 20:05 | 57.9 | 304.7 | 18.7 | 1545 | 1.67 | 0.0926 | 49 | 52 | 829.4 | 14359 | 57.9 |  |  | 0.45
167.5 | 287.4 | 190 | 7.55 | 2008-02-02 20:05 | 56.9 | 287.4 | 19 | 755 | 1.41 | 0.0535 | 46.8 | 49.7 | 997.4 | 8285 | 56.9 |  |  | 0.45
168 | 279.8 | 191 | 6.46 | 2008-02-02 20:06 | 57.3 | 279.8 | 19.1 | 646 | 1.31 | 0.0495 | 45.1 | 47.8 | 1087.4 | 7670 | 57.3 |  |  | 0.45
168.5 | 275 | 193 | 9.15 | 2008-02-02 20:06 | 57.1 | 275 | 19.3 | 915 | 1.2 | 0.0761 | 41 | 43.5 | 1189.4 | 11798 | 57.1 |  |  | 0.45
169 | 271.3 | 193 | 10.88 | 2008-02-02 20:07 | 57.3 | 271.3 | 19.3 | 1088 | 1.16 | 0.0941 | 39.1 | 41.5 | 1240.7 | 14586 | 57.3 |  |  | 0.45
169.5 | 268.6 | 194 | 11.93 | 2008-02-02 20:07 | 57 | 268.6 | 19.4 | 1193 | 1.13 | 0.1058 | 37.9 | 40.2 | 1275.2 | 16406 | 57 |  |  | 0.45
170 | 266.9 | 194 | 12.58 | 2008-02-02 20:08 | 57.3 | 266.9 | 19.4 | 1258 | 1.11 | 0.1138 | 37.1 | 39.4 | 1301.7 | 17633 | 57.3 |  |  | 0.45