## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 63.6 | 208 | 0.12 | 2009-01-08 13:43 | 63 | 63.6 | 20.8 | 12 | [6 empty] | 63 |  |  | 0.59
0.5 | 73.9 | 198 | 0.75 | 2009-01-08 13:43 | 63.1 | 73.9 | 19.8 | 75 | 0.92 | 0.0082 | 90.1 | 95.7 | 1590.9 | 1268 | 63.1 |  |  | 0.59
1 | 78.2 | 174 | 2.66 | 2009-01-08 13:44 | 63.1 | 78.2 | 17.4 | 266 | 2.65 | 0.01 | 91.6 | 97.3 | 484.4 | 1555 | 63.1 |  |  | 0.59
1.5 | 80.1 | 169 | 4.77 | 2009-01-08 13:44 | 63.2 | 80.1 | 16.9 | 477 | 3.03 | 0.0158 | 91.3 | 97 | 412.3 | 2444 | 63.2 |  |  | 0.58
2 | 85 | 164 | 8.38 | 2009-01-08 13:45 | 63.3 | 85 | 16.4 | 838 | 3.38 | 0.0248 | 90.7 | 96.3 | 358.4 | 3841 | 63.3 |  |  | 0.58
2.5 | 84.7 | 161 | 10.58 | 2009-01-08 13:45 | 63.4 | 84.7 | 16.1 | 1058 | 3.61 | 0.0293 | 90.6 | 96.2 | 329.2 | 4541 | 63.4 |  |  | 0.58
3 | 96.9 | 155 | 12.31 | 2009-01-08 13:46 | 62.6 | 96.9 | 15.5 | 1231 | 4.03 | 0.0306 | 89.8 | 95.3 | 284.7 | 4736 | 62.6 |  |  | 0.58
3.5 | 102 | 168 | 13.9 | 2009-01-08 13:46 | 62.9 | 102 | 16.8 | 1390 | 3.13 | 0.0445 | 88 | 93.5 | 395.8 | 6891 | 62.9 |  |  | 0.59
4 | 105.8 | 181 | 13.66 | 2009-01-08 13:47 | 63 | 105.8 | 18.1 | 1366 | 2.18 | 0.0628 | 85.2 | 90.5 | 612.3 | 9729 | 63 |  |  | 0.6
4.5 | 111.3 | 187 | 9.83 | 2009-01-08 13:47 | 62.9 | 111.3 | 18.7 | 983 | 1.71 | 0.0576 | 83.1 | 88.3 | 807.9 | 8924 | 62.9 |  |  | 0.59
5 | 109.2 | 183 | 9.9 | 2009-01-08 13:48 | 62.8 | 109.2 | 18.3 | 990 | 1.98 | 0.05 | 84.8 | 90 | 683.5 | 7757 | 62.8 |  |  | 0.59
5.5 | 102.7 | 184 | 10.66 | 2009-01-08 13:48 | 62.7 | 102.7 | 18.4 | 1066 | 1.91 | 0.0558 | 85.2 | 90.5 | 711.5 | 8651 | 62.7 |  |  | 0.59
6 | 102 | 189 | 12.85 | 2009-01-08 13:49 | 62.7 | 102 | 18.9 | 1285 | 1.55 | 0.0831 | 82.7 | 87.9 | 902.9 | 12887 | 62.7 |  |  | 0.6
6.5 | 100 | 191 | 13.36 | 2009-01-08 13:49 | 62.5 | 100 | 19.1 | 1336 | 1.44 | 0.0931 | 82.1 | 87.2 | 980 | 14429 | 62.5 |  |  | 0.59
7 | 98.3 | 192 | 13.42 | 2009-01-08 13:50 | 62.4 | 98.3 | 19.2 | 1342 | 1.29 | 0.1037 | 81.2 | 86.2 | 1098.2 | 16080 | 62.4 |  |  | 0.59
7.5 | 97.6 | 193 | 13.76 | 2009-01-08 13:50 | 62.6 | 97.6 | 19.3 | 1376 | 1.25 | 0.1102 | 80.9 | 85.9 | 1140.9 | 17074 | 62.6 |  |  | 0.61
8 | 101.3 | 191 | 14.34 | 2009-01-08 13:51 | 62.6 | 101.3 | 19.1 | 1434 | 1.38 | 0.1039 | 81.1 | 86.1 | 1023.3 | 16109 | 62.6 |  |  | 0.61
8.5 | 110.7 | 185 | 13.69 | 2009-01-08 13:51 | 62.6 | 110.7 | 18.5 | 1369 | 1.82 | 0.0752 | 82.8 | 87.9 | 751 | 11651 | 62.6 |  |  | 0.61
9 | 123.2 | 176 | 12.87 | 2009-01-08 13:52 | 62.6 | 123.2 | 17.6 | 1287 | 2.52 | 0.051 | 84.5 | 89.8 | 514.7 | 7911 | 62.6 |  |  | 0.6
9.5 | 128.5 | 174 | 13.55 | 2009-01-08 13:52 | 62.6 | 128.5 | 17.4 | 1355 | 2.68 | 0.0506 | 84.4 | 89.6 | 479.1 | 7847 | 62.6 |  |  | 0.6
10 | 131.4 | 174 | 16.85 | 2009-01-08 13:53 | 62.6 | 131.4 | 17.4 | 1685 | 2.68 | 0.0628 | 83.5 | 88.7 | 478.1 | 9741 | 62.6 |  |  | 0.61
10.5 | 143.4 | 162 | 20.01 | 2009-01-08 13:53 | 62.6 | 143.4 | 16.2 | 2001 | 3.51 | 0.0569 | 84.5 | 89.7 | 341 | 8825 | 62.6 |  |  | 0.61
11 | 153.6 | 146 | 15.63 | 2009-01-08 13:54 | 62.4 | 153.6 | 14.6 | 1563 | 4.75 | 0.0329 | 86.6 | 92 | 226 | 5096 | 62.4 |  |  | 0.6
11.5 | 161.8 | 137 | 11.52 | 2009-01-08 13:54 | 62.4 | 161.8 | 13.7 | 1152 | 5.4 | 0.0213 | 87.4 | 92.8 | 187.2 | 3309 | 62.4 |  |  | 0.6
12 | 178.7 | 134 | 11.64 | 2009-01-08 13:55 | 62.5 | 178.7 | 13.4 | 1164 | 5.6 | 0.0208 | 86.7 | 92.1 | 176.7 | 3221 | 62.5 |  |  | 0.61
12.5 | 189 | 129 | 9.89 | 2009-01-08 13:55 | 62.2 | 189 | 12.9 | 989 | 6 | 0.0165 | 86.8 | 92.2 | 158.5 | 2556 | 62.2 |  |  | 0.61
13 | 194.7 | 118 | 7.42 | 2009-01-08 13:56 | 62.3 | 194.7 | 11.8 | 742 | 6.76 | 0.011 | 87.5 | 92.9 | 129.2 | 1701 | 62.3 |  |  | 0.61
13.5 | 215.2 | 112 | 5.65 | 2009-01-08 13:56 | 62.5 | 215.2 | 11.2 | 565 | 7.22 | 0.0078 | 87.2 | 92.6 | 114.8 | 1214 | 62.5 |  |  | 0.61
14 | 225.2 | 100 | 8.57 | 2009-01-08 13:57 | 62.7 | 225.2 | 10 | 857 | 8.12 | 0.0106 | 87.3 | 92.7 | 90.9 | 1636 | 62.7 |  |  | 0.61
14.5 | 229.8 | 100 | 10.06 | 2009-01-08 13:57 | 63 | 229.8 | 10 | 1006 | 8.14 | 0.0124 | 87.1 | 92.5 | 90.4 | 1915 | 63 |  |  | 0.61
15 | 234 | 102 | 10.84 | 2009-01-08 13:58 | 63.3 | 234 | 10.2 | 1084 | 7.94 | 0.0137 | 86.7 | 92.1 | 95.3 | 2117 | 63.3 |  |  | 0.6
15.5 | 237.4 | 101 | 14 | 2009-01-08 13:58 | 63.4 | 237.4 | 10.1 | 1400 | 8.01 | 0.0175 | 86.5 | 91.8 | 93.5 | 2710 | 63.4 |  |  | 0.59
16 | 251.3 | 95 | 25.7 | 2009-01-08 13:59 | 63.5 | 251.3 | 9.5 | 2570 | 8.49 | 0.0303 | 85.7 | 91 | 82.6 | 4693 | 63.5 |  |  | 0.59
16.5 | 255.4 | 84 | 65 | 2009-01-08 13:59 | 63.7 | 255.4 | 8.4 | 6500 | 9.29 | 0.07 | 84.2 | 89.4 | 66.9 | 10850 | 63.7 |  |  | 0.61
17 | 264.1 | 66 | 95 | 2009-01-08 14:00 | 63.2 | 264.1 | 6.6 | 9500 | 10.62 | 0.0894 | 83.7 | 88.9 | 45.9 | 13861 | 63.2 |  |  | 0.58
17.5 | 266.6 | 90 | 50 | 2009-01-08 14:00 | 62.7 | 266.6 | 9 | 5000 | 8.82 | 0.0567 | 84.1 | 89.3 | 75.7 | 8786 | 62.7 |  |  | 0.58
18 | 263.4 | 108 | 9.26 | 2009-01-08 14:01 | 61.8 | 263.4 | 10.8 | 926 | 7.55 | 0.0123 | 85.3 | 90.6 | 105.3 | 1901 | 61.8 |  |  | 0.54
18.5 | 276.4 | 106 | 7.2 | 2009-01-08 14:01 | 62.2 | 276.4 | 10.6 | 720 | 7.66 | 0.0094 | 85.1 | 90.4 | 102.4 | 1457 | 62.2 |  |  | 0.54
19 | 275.7 | 102 | 6.82 | 2009-01-08 14:02 | 62.6 | 275.7 | 10.2 | 682 | 7.98 | 0.0086 | 85.5 | 90.8 | 94.4 | 1326 | 62.6 |  |  | 0.54
19.5 | 274.7 | 102 | 6.16 | 2009-01-08 14:02 | 62.2 | 274.7 | 10.2 | 616 | 7.98 | 0.0077 | 85.6 | 90.9 | 94.1 | 1196 | 62.2 |  |  | 0.53
20 | 283.4 | 101 | 6.65 | 2009-01-08 14:03 | 62.1 | 283.4 | 10.1 | 665 | 8.04 | 0.0083 | 85.3 | 90.6 | 92.7 | 1281 | 62.1 |  |  | 0.53
20.5 | 287.4 | 93 | 14.26 | 2009-01-08 14:03 | 62.1 | 287.4 | 9.3 | 1426 | 8.62 | 0.0165 | 85.2 | 90.5 | 79.8 | 2563 | 62.1 |  |  | 0.52
21 | 293 | 74 | 35.74 | 2009-01-08 14:04 | 62.5 | 293 | 7.4 | 3574 | 10.06 | 0.0355 | 85.1 | 90.4 | 54.1 | 5508 | 62.5 |  |  | 0.51
21.5 | 291.2 | 64 | 90 | 2009-01-08 14:04 | 62.3 | 291.2 | 6.4 | 9000 | 10.75 | 0.0837 | 83.3 | 88.4 | 44.1 | 12971 | 62.3 |  |  | 0.49
22 | 298.3 | 67 | 50 | 2009-01-08 14:05 | 62.9 | 298.3 | 6.7 | 5000 | 10.57 | 0.0473 | 84.7 | 89.9 | 46.7 | 7334 | 62.9 |  |  | 0.44
22.5 | 305.5 | 79 | 19.36 | 2009-01-08 14:05 | 62.4 | 305.5 | 7.9 | 1936 | 9.66 | 0.02 | 85.2 | 90.5 | 60.5 | 3107 | 62.4 |  |  | 0.43
23 | 305.1 | 78 | 25.93 | 2009-01-08 14:06 | 62.3 | 305.1 | 7.8 | 2593 | 9.77 | 0.0265 | 85 | 90.2 | 58.7 | 4114 | 62.3 |  |  | 0.45
23.5 | 319.6 | 76 | 25.69 | 2009-01-08 14:06 | 61.9 | 319.6 | 7.6 | 2569 | 9.91 | 0.0259 | 84.7 | 89.9 | 56.5 | 4020 | 61.9 |  |  | 0.41
24 | 314.2 | 80 | 22.01 | 2009-01-08 14:07 | 62.9 | 314.2 | 8 | 2201 | 9.62 | 0.0229 | 84.8 | 90.1 | 61 | 3544 | 62.9 |  |  | 0.38
24.5 | 317.1 | 73 | 24.83 | 2009-01-08 14:07 | 62.1 | 317.1 | 7.3 | 2483 | 10.12 | 0.0245 | 85 | 90.2 | 53.1 | 3801 | 62.1 |  |  | 0.36
25 | 318 | 78 | 21.69 | 2009-01-08 14:08 | 62.2 | 318 | 7.8 | 2169 | 9.72 | 0.0223 | 84.8 | 90 | 59.4 | 3458 | 62.2 |  |  | 0.39
25.5 | 323.2 | 76 | 24.66 | 2009-01-08 14:08 | 62.4 | 323.2 | 7.6 | 2466 | 9.89 | 0.0249 | 84.6 | 89.8 | 56.7 | 3865 | 62.4 |  |  | 0.37
26 | 324.4 | 75 | 24.33 | 2009-01-08 14:09 | 62.4 | 324.4 | 7.5 | 2433 | 9.99 | 0.0244 | 84.7 | 89.9 | 55.1 | 3775 | 62.4 |  |  | 0.33
26.5 | 327.1 | 77 | 19.96 | 2009-01-08 14:09 | 62.3 | 327.1 | 7.7 | 1996 | 9.85 | 0.0203 | 84.7 | 89.9 | 57.4 | 3142 | 62.3 |  |  | 0.31
27 | 329.6 | 79 | 13.49 | 2009-01-08 14:10 | 63 | 329.6 | 7.9 | 1349 | 9.68 | 0.0139 | 84.8 | 90.1 | 60.2 | 2161 | 63 |  |  | 0.31
27.5 | 324.3 | 85 | 5.81 | 2009-01-08 14:10 | 62.6 | 324.3 | 8.5 | 581 | 9.26 | 0.0063 | 85.1 | 90.3 | 67.5 | 973 | 62.6 |  |  | 0.3
28 | 333.9 | 83 | 5.08 | 2009-01-08 14:11 | 63.2 | 333.9 | 8.3 | 508 | 9.35 | 0.0054 | 84.9 | 90.2 | 65.8 | 842 | 63.2 |  |  | 0.28
28.5 | 339 | 84 | 4.85 | 2009-01-08 14:11 | 63 | 339 | 8.4 | 485 | 9.3 | 0.0052 | 84.7 | 89.9 | 66.7 | 809 | 63 |  |  | 0.26
29 | 331.8 | 85 | 4.48 | 2009-01-08 14:12 | 63.1 | 331.8 | 8.5 | 448 | 9.19 | 0.0049 | 84.9 | 90.1 | 68.6 | 755 | 63.1 |  |  | 0.26
29.5 | 337.2 | 89 | 3.95 | 2009-01-08 14:12 | 63.6 | 337.2 | 8.9 | 395 | 8.91 | 0.0044 | 84.5 | 89.7 | 74 | 687 | 63.6 |  |  | 0.25
30 | 336.7 | 92 | 3.32 | 2009-01-08 14:13 | 63.5 | 336.7 | 9.2 | 332 | 8.69 | 0.0038 | 84.3 | 89.5 | 78.4 | 592 | 63.5 |  |  | 0.25
30.5 | 337.6 | 93 | 3.25 | 2009-01-08 14:13 | 63.5 | 337.6 | 9.3 | 325 | 8.66 | 0.0038 | 84.2 | 89.5 | 79.1 | 582 | 63.5 |  |  | 0.28
31 | 332 | 98 | 2.66 | 2009-01-08 14:14 | 63.2 | 332 | 9.8 | 266 | 8.27 | 0.0032 | 84.1 | 89.3 | 87.4 | 498 | 63.2 |  |  | 0.27
31.5 | 333.7 | 98 | 2.49 | 2009-01-08 14:14 | 63.6 | 333.7 | 9.8 | 249 | 8.28 | 0.003 | 84 | 89.3 | 87.2 | 466 | 63.6 |  |  | 0.26
32 | 335 | 99 | 2.53 | 2009-01-08 14:15 | 63.7 | 335 | 9.9 | 253 | 8.21 | 0.0031 | 83.9 | 89.1 | 88.9 | 478 | 63.7 |  |  | 0.25
32.5 | 334.8 | 100 | 2.69 | 2009-01-08 14:15 | 63.6 | 334.8 | 10 | 269 | 8.11 | 0.0033 | 83.8 | 89 | 91.1 | 514 | 63.6 |  |  | 0.24
33 | 341.3 | 97 | 2.45 | 2009-01-08 14:16 | 63.1 | 341.3 | 9.7 | 245 | 8.36 | 0.0029 | 83.8 | 89 | 85.3 | 454 | 63.1 |  |  | 0.23
33.5 | 344 | 96 | 2.19 | 2009-01-08 14:16 | 63.9 | 344 | 9.6 | 219 | 8.43 | 0.0026 | 83.9 | 89.1 | 83.9 | 403 | 63.9 |  |  | 0.22
34 | 338.9 | 98 | 2.22 | 2009-01-08 14:17 | 63.7 | 338.9 | 9.8 | 222 | 8.23 | 0.0027 | 83.8 | 89 | 88.2 | 418 | 63.7 |  |  | 0.21
34.5 | 341.7 | 102 | 2.2 | 2009-01-08 14:17 | 64.4 | 341.7 | 10.2 | 220 | 7.96 | 0.0028 | 83.4 | 88.6 | 94.7 | 428 | 64.4 |  |  | 0.21
35 | 337.6 | 108 | 2.59 | 2009-01-08 14:18 | 64.5 | 337.6 | 10.8 | 259 | 7.54 | 0.0034 | 83.1 | 88.2 | 105.6 | 532 | 64.5 |  |  | 0.21
35.5 | 335.3 | 111 | 3.68 | 2009-01-08 14:18 | 64.1 | 335.3 | 11.1 | 368 | 7.3 | 0.005 | 82.7 | 87.8 | 112.4 | 782 | 64.1 |  |  | 0.21
36 | 335.7 | 112 | 4.96 | 2009-01-08 14:19 | 63.7 | 335.7 | 11.2 | 496 | 7.22 | 0.0069 | 82.5 | 87.6 | 114.7 | 1065 | 63.7 |  |  | 0.21
36.5 | 339 | 116 | 5.4 | 2009-01-08 14:19 | 63.4 | 339 | 11.6 | 540 | 6.97 | 0.0077 | 81.9 | 87 | 122.4 | 1201 | 63.4 |  |  | 0.21
37 | 327.9 | 118 | 5.83 | 2009-01-08 14:20 | 63.3 | 327.9 | 11.8 | 583 | 6.76 | 0.0086 | 82 | 87.1 | 129.1 | 1336 | 63.3 |  |  | 0.21
37.5 | 331.9 | 121 | 6.62 | 2009-01-08 14:20 | 63.4 | 331.9 | 12.1 | 662 | 6.55 | 0.0101 | 81.4 | 86.5 | 136.7 | 1567 | 63.4 |  |  | 0.21
38 | 331.6 | 124 | 7.65 | 2009-01-08 14:21 | 63.2 | 331.6 | 12.4 | 765 | 6.38 | 0.012 | 81.1 | 86.1 | 142.9 | 1858 | 63.2 |  |  | 0.21
38.5 | 335 | 126 | 8.3 | 2009-01-08 14:21 | 63.8 | 335 | 12.6 | 830 | 6.22 | 0.0133 | 80.6 | 85.6 | 149.1 | 2068 | 63.8 |  |  | 0.31
39 | 340.9 | 127 | 8.4 | 2009-01-08 14:22 | 63.7 | 340.9 | 12.7 | 840 | 6.16 | 0.0136 | 80.2 | 85.1 | 151.7 | 2115 | 63.7 |  |  | 0.32
39.5 | 333.5 | 129 | 9.35 | 2009-01-08 14:22 | 64.2 | 333.5 | 12.9 | 935 | 5.96 | 0.0157 | 80 | 85 | 160 | 2431 | 64.2 |  |  | 0.33
40 | 334.9 | 131 | 10.46 | 2009-01-08 14:23 | 64.5 | 334.9 | 13.1 | 1046 | 5.87 | 0.0178 | 79.7 | 84.6 | 164.3 | 2764 | 64.5 |  |  | 0.32
40.5 | 337 | 133 | 10.63 | 2009-01-08 14:23 | 64.1 | 337 | 13.3 | 1063 | 5.7 | 0.0186 | 79.2 | 84.1 | 171.8 | 2889 | 64.1 |  |  | 0.32
41 | 333.2 | 134 | 11.07 | 2009-01-08 14:24 | 64.3 | 333.2 | 13.4 | 1107 | 5.6 | 0.0198 | 79.1 | 84 | 176.9 | 3065 | 64.3 |  |  | 0.32
41.5 | 308.8 | 133 | 9.18 | 2009-01-08 14:24 | 64.6 | 308.8 | 13.3 | 918 | 5.69 | 0.0161 | 80.7 | 85.7 | 172.6 | 2502 | 64.6 |  |  | 0.31
42 | 308.4 | 135 | 8.7 | 2009-01-08 14:25 | 64.8 | 308.4 | 13.5 | 870 | 5.52 | 0.0158 | 80.4 | 85.4 | 180.8 | 2443 | 64.8 |  |  | 0.31
42.5 | 301.7 | 135 | 7.82 | 2009-01-08 14:25 | 64.6 | 301.7 | 13.5 | 782 | 5.54 | 0.0141 | 80.9 | 85.9 | 179.6 | 2187 | 64.6 |  |  | 0.31
43 | 302.6 | 135 | 7.54 | 2009-01-08 14:26 | 64.8 | 302.6 | 13.5 | 754 | 5.53 | 0.0136 | 80.8 | 85.8 | 180.2 | 2113 | 64.8 |  |  | 0.31
43.5 | 303.5 | 136 | 7.76 | 2009-01-08 14:26 | 65.2 | 303.5 | 13.6 | 776 | 5.44 | 0.0143 | 80.6 | 85.6 | 184.8 | 2210 | 65.2 |  |  | 0.3
44 | 301.4 | 138 | 9.1 | 2009-01-08 14:27 | 64.8 | 301.4 | 13.8 | 910 | 5.3 | 0.0172 | 80.2 | 85.2 | 192.6 | 2663 | 64.8 |  |  | 0.3
44.5 | 301.9 | 142 | 10.88 | 2009-01-08 14:27 | 65.8 | 301.9 | 14.2 | 1088 | 5.03 | 0.0216 | 79.4 | 84.3 | 207.9 | 3349 | 65.8 |  |  | 0.3
45 | 293.4 | 143 | 12.09 | 2009-01-08 14:28 | 65.2 | 293.4 | 14.3 | 1209 | 4.97 | 0.0243 | 79.5 | 84.4 | 211.9 | 3771 | 65.2 |  |  | 0.3
45.5 | 303.5 | 144 | 13.05 | 2009-01-08 14:28 | 65.1 | 303.5 | 14.4 | 1305 | 4.88 | 0.0267 | 78.6 | 83.5 | 217.3 | 4141 | 65.1 |  |  | 0.3
46 | 299.4 | 144 | 12.83 | 2009-01-08 14:29 | 65.9 | 299.4 | 14.4 | 1283 | 4.9 | 0.0262 | 79 | 83.8 | 216.4 | 4059 | 65.9 |  |  | 0.3
46.5 | 299.6 | 144 | 13.64 | 2009-01-08 14:29 | 66.8 | 299.6 | 14.4 | 1364 | 4.88 | 0.028 | 78.9 | 83.7 | 217.6 | 4332 | 66.8 |  |  | 0.3
47 | 299.9 | 146 | 14.31 | 2009-01-08 14:30 | 65.8 | 299.9 | 14.6 | 1431 | 4.72 | 0.0303 | 78.2 | 83.1 | 228.4 | 4700 | 65.8 |  |  | 0.29
47.5 | 293.8 | 146 | 14.17 | 2009-01-08 14:30 | 66.4 | 293.8 | 14.6 | 1417 | 4.7 | 0.0302 | 78.6 | 83.4 | 229.9 | 4675 | 66.4 |  |  | 0.29
48 | 298.4 | 146 | 14.09 | 2009-01-08 14:31 | 66.1 | 298.4 | 14.6 | 1409 | 4.73 | 0.0298 | 78.4 | 83.3 | 227.4 | 4613 | 66.1 |  |  | 0.29
48.5 | 298.6 | 146 | 14.21 | 2009-01-08 14:31 | 66.4 | 298.6 | 14.6 | 1421 | 4.69 | 0.0303 | 78.3 | 83.1 | 230.6 | 4697 | 66.4 |  |  | 0.29
49 | 290.6 | 147 | 14.04 | 2009-01-08 14:32 | 65.8 | 290.6 | 14.7 | 1404 | 4.66 | 0.0301 | 78.6 | 83.5 | 232.8 | 4673 | 65.8 |  |  | 0.29
49.5 | 300.1 | 148 | 13.89 | 2009-01-08 14:32 | 66.3 | 300.1 | 14.8 | 1389 | 4.57 | 0.0304 | 77.8 | 82.6 | 238.8 | 4707 | 66.3 |  |  | 0.29
50 | 298.1 | 149 | 14.85 | 2009-01-08 14:33 | 65.8 | 298.1 | 14.9 | 1485 | 4.51 | 0.0329 | 77.6 | 82.4 | 243.6 | 5102 | 65.8 |  |  | 0.29
50.5 | 299.4 | 150 | 14.62 | 2009-01-08 14:33 | 66 | 299.4 | 15 | 1462 | 4.46 | 0.0328 | 77.4 | 82.2 | 247.5 | 5081 | 66 |  |  | 0.29
51 | 294.5 | 149 | 14.61 | 2009-01-08 14:34 | 66.6 | 294.5 | 14.9 | 1461 | 4.48 | 0.0326 | 77.8 | 82.6 | 246.1 | 5056 | 66.6 |  |  | 0.29
51.5 | 293.2 | 150 | 14.15 | 2009-01-08 14:34 | 66.1 | 293.2 | 15 | 1415 | 4.46 | 0.0317 | 77.8 | 82.6 | 247.7 | 4920 | 66.1 |  |  | 0.29
52 | 300.6 | 149 | 14.16 | 2009-01-08 14:35 | 66.2 | 300.6 | 14.9 | 1416 | 4.5 | 0.0314 | 77.5 | 82.3 | 244.2 | 4874 | 66.2 |  |  | 0.29
52.5 | 299.6 | 150 | 14.44 | 2009-01-08 14:35 | 66.1 | 299.6 | 15 | 1444 | 4.46 | 0.0324 | 77.4 | 82.2 | 247.7 | 5021 | 66.1 |  |  | 0.29
53 | 295.5 | 149 | 14.97 | 2009-01-08 14:36 | 65.9 | 295.5 | 14.9 | 1497 | 4.49 | 0.0333 | 77.7 | 82.5 | 245.3 | 5169 | 65.9 |  |  | 0.29
53.5 | 298.4 | 151 | 14.78 | 2009-01-08 14:36 | 66.4 | 298.4 | 15.1 | 1478 | 4.35 | 0.034 | 77.1 | 81.8 | 256.5 | 5268 | 66.4 |  |  | 0.29
54 | 301.1 | 152 | 15.32 | 2009-01-08 14:37 | 66.3 | 301.1 | 15.2 | 1532 | 4.29 | 0.0357 | 76.6 | 81.3 | 261.7 | 5541 | 66.3 |  |  | 0.29
54.5 | 298.8 | 153 | 16.34 | 2009-01-08 14:37 | 66.1 | 298.8 | 15.3 | 1634 | 4.2 | 0.0389 | 76.3 | 81 | 269.1 | 6031 | 66.1 |  |  | 0.29
55 | 293 | 153 | 16.34 | 2009-01-08 14:38 | 66.2 | 293 | 15.3 | 1634 | 4.21 | 0.0388 | 76.7 | 81.5 | 267.9 | 6012 | 66.2 |  |  | 0.29
55.5 | 297.5 | 153 | 16.88 | 2009-01-08 14:38 | 66.3 | 297.5 | 15.3 | 1688 | 4.21 | 0.0401 | 76.3 | 81.1 | 268.3 | 6216 | 66.3 |  |  | 0.29
56 | 301.4 | 153 | 16.92 | 2009-01-08 14:39 | 66.2 | 301.4 | 15.3 | 1692 | 4.2 | 0.0403 | 76 | 80.7 | 268.9 | 6241 | 66.2 |  |  | 0.29
56.5 | 300.2 | 153 | 17.29 | 2009-01-08 14:39 | 65.9 | 300.2 | 15.3 | 1729 | 4.22 | 0.041 | 76.1 | 80.8 | 267.2 | 6349 | 65.9 |  |  | 0.29
57 | 299.3 | 153 | 17.04 | 2009-01-08 14:40 | 64 | 299.3 | 15.3 | 1704 | 4.21 | 0.0404 | 76.1 | 80.8 | 267.9 | 6269 | 64 |  |  | 0.28
57.5 | 320.5 | 154 | 17.72 | 2009-01-08 14:40 | 64.2 | 320.5 | 15.4 | 1772 | 4.1 | 0.0432 | 74.1 | 78.7 | 278.1 | 6701 | 64.2 |  |  | 0.27
58 | 298.8 | 150 | 14.12 | 2009-01-08 14:41 | 62.8 | 298.8 | 15 | 1412 | 4.4 | 0.0321 | 77.1 | 81.8 | 251.9 | 4969 | 62.8 |  |  | 0.26
58.5 | 305.2 | 136 | 12.03 | 2009-01-08 14:41 | 62.9 | 305.2 | 13.6 | 1203 | 5.48 | 0.022 | 80.1 | 85 | 182.8 | 3403 | 62.9 |  |  | 0.25
59 | 307 | 134 | 11.69 | 2009-01-08 14:42 | 60.2 | 307 | 13.4 | 1169 | 5.61 | 0.0209 | 80.1 | 85.1 | 176.5 | 3232 | 60.2 |  |  | 0.25
59.5 | 305.6 | 135 | 10.03 | 2009-01-08 14:42 | 59.3 | 305.6 | 13.5 | 1003 | 5.56 | 0.018 | 80.2 | 85.2 | 178.9 | 2797 | 59.3 |  |  | 0.24
60 | 298.8 | 134 | 9.12 | 2009-01-08 14:43 | 63.5 | 298.8 | 13.4 | 912 | 5.57 | 0.0164 | 80.9 | 85.9 | 178.1 | 2536 | 63.5 |  |  | 0.24
60.5 | 298.8 | 137 | 8.35 | 2009-01-08 14:43 | 64.7 | 298.8 | 13.7 | 835 | 5.37 | 0.0156 | 80.6 | 85.6 | 188.9 | 2412 | 64.7 |  |  | 0.24
61 | 305.2 | 139 | 8.19 | 2009-01-08 14:44 | 64.6 | 305.2 | 13.9 | 819 | 5.25 | 0.0156 | 80 | 84.9 | 195.3 | 2419 | 64.6 |  |  | 0.23
61.5 | 301.6 | 141 | 8.28 | 2009-01-08 14:44 | 62.9 | 301.6 | 14.1 | 828 | 5.1 | 0.0162 | 79.7 | 84.6 | 203.9 | 2516 | 62.9 |  |  | 0.23
62 | 305.4 | 142 | 8.42 | 2009-01-08 14:45 | 64.3 | 305.4 | 14.2 | 842 | 5.03 | 0.0167 | 79.4 | 84.3 | 207.9 | 2593 | 64.3 |  |  | 0.23
62.5 | 301 | 144 | 8.57 | 2009-01-08 14:45 | 65 | 301 | 14.4 | 857 | 4.84 | 0.0177 | 79.1 | 84 | 220.4 | 2746 | 65 |  |  | 0.22
63 | 301.3 | 145 | 8.65 | 2009-01-08 14:46 | 64.1 | 301.3 | 14.5 | 865 | 4.8 | 0.018 | 78.9 | 83.8 | 222.9 | 2793 | 64.1 |  |  | 0.23
63.5 | 300.6 | 147 | 8.48 | 2009-01-08 14:46 | 64.9 | 300.6 | 14.7 | 848 | 4.65 | 0.0182 | 78.5 | 83.4 | 233.2 | 2826 | 64.9 |  |  | 0.22
64 | 298.1 | 147 | 8.37 | 2009-01-08 14:47 | 65.4 | 298.1 | 14.7 | 837 | 4.62 | 0.0181 | 78.7 | 83.5 | 235.3 | 2807 | 65.4 |  |  | 0.22
64.5 | 299.5 | 147 | 8.61 | 2009-01-08 14:47 | 66 | 299.5 | 14.7 | 861 | 4.67 | 0.0184 | 78.7 | 83.6 | 232 | 2859 | 66 |  |  | 0.23
65 | 302.8 | 149 | 9 | 2009-01-08 14:48 | 66.6 | 302.8 | 14.9 | 900 | 4.54 | 0.0198 | 78.1 | 82.9 | 241.5 | 3073 | 66.6 |  |  | 0.23
65.5 | 302.7 | 151 | 9.15 | 2009-01-08 14:48 | 66.1 | 302.7 | 15.1 | 915 | 4.36 | 0.021 | 77.5 | 82.3 | 255.3 | 3251 | 66.1 |  |  | 0.23
66 | 303.8 | 149 | 9.31 | 2009-01-08 14:49 | 66 | 303.8 | 14.9 | 931 | 4.52 | 0.0206 | 77.9 | 82.7 | 243.1 | 3194 | 66 |  |  | 0.23
66.5 | 302.1 | 151 | 9.2 | 2009-01-08 14:49 | 64.8 | 302.1 | 15.1 | 920 | 4.38 | 0.021 | 77.5 | 82.3 | 253.8 | 3255 | 64.8 |  |  | 0.23
67 | 306.3 | 151 | 9.39 | 2009-01-08 14:50 | 66 | 306.3 | 15.1 | 939 | 4.39 | 0.0214 | 77.3 | 82.1 | 253.2 | 3317 | 66 |  |  | 0.22
67.5 | 306.2 | 151 | 9.59 | 2009-01-08 14:50 | 66.2 | 306.2 | 15.1 | 959 | 4.35 | 0.022 | 77.2 | 81.9 | 255.9 | 3413 | 66.2 |  |  | 0.22
68 | 299.6 | 150 | 9.67 | 2009-01-08 14:51 | 66.5 | 299.6 | 15 | 967 | 4.43 | 0.0218 | 77.9 | 82.7 | 249.5 | 3380 | 66.5 |  |  | 0.22
68.5 | 298.4 | 151 | 9.54 | 2009-01-08 14:51 | 65.7 | 298.4 | 15.1 | 954 | 4.37 | 0.0218 | 77.7 | 82.5 | 254.7 | 3384 | 65.7 |  |  | 0.22
69 | 299.6 | 151 | 9.38 | 2009-01-08 14:52 | 66.5 | 299.6 | 15.1 | 938 | 4.34 | 0.0216 | 77.6 | 82.4 | 257.5 | 3354 | 66.5 |  |  | 0.22
69.5 | 301.4 | 152 | 10.17 | 2009-01-08 14:52 | 66 | 301.4 | 15.2 | 1017 | 4.26 | 0.0239 | 77 | 81.8 | 263.8 | 3700 | 66 |  |  | 0.22
70 | 296.7 | 152 | 10.04 | 2009-01-08 14:53 | 64.3 | 296.7 | 15.2 | 1004 | 4.31 | 0.0233 | 77.4 | 82.2 | 260 | 3614 | 64.3 |  |  | 0.22
70.5 | 300.4 | 152 | 9.81 | 2009-01-08 14:53 | 64.8 | 300.4 | 15.2 | 981 | 4.24 | 0.0231 | 77 | 81.8 | 265.2 | 3583 | 64.8 |  |  | 0.22
71 | 302.6 | 153 | 9.99 | 2009-01-08 14:54 | 64 | 302.6 | 15.3 | 999 | 4.17 | 0.0239 | 76.5 | 81.3 | 271.3 | 3710 | 64 |  |  | 0.22
71.5 | 304.8 | 153 | 10.11 | 2009-01-08 14:54 | 63.7 | 304.8 | 15.3 | 1011 | 4.2 | 0.0241 | 76.4 | 81.2 | 269.1 | 3731 | 63.7 |  |  | 0.22
72 | 332.4 | 153 | 9.75 | 2009-01-08 14:55 | 64 | 332.4 | 15.3 | 975 | 4.18 | 0.0233 | 74.6 | 79.2 | 270.6 | 3613 | 64 |  |  | 0.22
72.5 | 306.8 | 164 | 11.43 | 2009-01-08 14:55 | 63.8 | 306.8 | 16.4 | 1143 | 3.39 | 0.0337 | 72.2 | 76.6 | 356.7 | 5220 | 63.8 |  |  | 0.22
73 | 314.4 | 139 | 8.95 | 2009-01-08 14:56 | 63.4 | 314.4 | 13.9 | 895 | 5.26 | 0.017 | 79.3 | 84.3 | 194.9 | 2639 | 63.4 |  |  | 0.22
73.5 | 307.3 | 131 | 7.09 | 2009-01-08 14:56 | 63.9 | 307.3 | 13.1 | 709 | 5.85 | 0.0121 | 81.3 | 86.3 | 165 | 1879 | 63.9 |  |  | 0.22
74 | 311 | 130 | 6 | 2009-01-08 14:57 | 64.8 | 311 | 13 | 600 | 5.88 | 0.0102 | 81.3 | 86.3 | 163.8 | 1583 | 64.8 |  |  | 0.21
74.5 | 308.1 | 129 | 5.25 | 2009-01-08 14:57 | 64.3 | 308.1 | 12.9 | 525 | 5.96 | 0.0088 | 81.6 | 86.7 | 160.2 | 1366 | 64.3 |  |  | 0.21
75 | 313.9 | 131 | 4.19 | 2009-01-08 14:58 | 65.5 | 313.9 | 13.1 | 419 | 5.85 | 0.0072 | 81.3 | 86.3 | 164.7 | 1109 | 65.5 |  |  | 0.21
75.5 | 313.9 | 130 | 4.04 | 2009-01-08 14:58 | 64.2 | 313.9 | 13 | 404 | 5.91 | 0.0068 | 81.3 | 86.4 | 162.3 | 1060 | 64.2 |  |  | 0.21
76 | 310.7 | 131 | 3.5 | 2009-01-08 14:59 | 64.6 | 310.7 | 13.1 | 350 | 5.85 | 0.006 | 81.4 | 86.5 | 165 | 927 | 64.6 |  |  | 0.21
76.5 | 316.5 | 131 | 2.86 | 2009-01-08 14:59 | 64.8 | 316.5 | 13.1 | 286 | 5.8 | 0.0049 | 81.1 | 86.2 | 167.4 | 765 | 64.8 |  |  | 0.22
77 | 316.1 | 133 | 2.79 | 2009-01-08 15:00 | 64.6 | 316.1 | 13.3 | 279 | 5.71 | 0.0049 | 81 | 86 | 171.6 | 758 | 64.6 |  |  | 0.22
77.5 | 313 | 133 | 2.53 | 2009-01-08 15:00 | 64 | 313 | 13.3 | 253 | 5.66 | 0.0045 | 81 | 86 | 173.7 | 692 | 64 |  |  | 0.22
78 | 325.4 | 136 | 2.49 | 2009-01-08 15:01 | 64.4 | 325.4 | 13.6 | 249 | 5.5 | 0.0045 | 80 | 85 | 182.1 | 702 | 64.4 |  |  | 0.22
78.5 | 315 | 136 | 2.45 | 2009-01-08 15:01 | 63.7 | 315 | 13.6 | 245 | 5.49 | 0.0045 | 80.5 | 85.5 | 182.1 | 691 | 63.7 |  |  | 0.22
79 | 320.6 | 137 | 2.68 | 2009-01-08 15:02 | 63.5 | 320.6 | 13.7 | 268 | 5.38 | 0.005 | 79.9 | 84.9 | 188.3 | 773 | 63.5 |  |  | 0.22
79.5 | 315 | 138 | 2.62 | 2009-01-08 15:02 | 64.6 | 315 | 13.8 | 262 | 5.31 | 0.0049 | 80.1 | 85.1 | 191.9 | 765 | 64.6 |  |  | 0.22
80 | 311.4 | 140 | 2.77 | 2009-01-08 15:03 | 63.3 | 311.4 | 14 | 277 | 5.13 | 0.0054 | 79.8 | 84.7 | 202.1 | 837 | 63.3 |  |  | 0.22
80.5 | 315.1 | 139 | 2.85 | 2009-01-08 15:03 | 63.8 | 315.1 | 13.9 | 285 | 5.23 | 0.0055 | 79.9 | 84.8 | 196.4 | 845 | 63.8 |  |  | 0.22
81 | 326.4 | 140 | 2.97 | 2009-01-08 15:04 | 64 | 326.4 | 14 | 297 | 5.15 | 0.0058 | 79 | 83.9 | 200.8 | 893 | 64 |  |  | 0.22
81.5 | 314 | 141 | 3.08 | 2009-01-08 15:04 | 64.5 | 314 | 14.1 | 308 | 5.11 | 0.006 | 79.6 | 84.6 | 203.3 | 934 | 64.5 |  |  | 0.22
82 | 327.3 | 142 | 2.98 | 2009-01-08 15:05 | 64.1 | 327.3 | 14.2 | 298 | 5.05 | 0.0059 | 78.7 | 83.6 | 207.1 | 915 | 64.1 |  |  | 0.22
82.5 | 320.6 | 143 | 2.97 | 2009-01-08 15:05 | 64.1 | 320.6 | 14.3 | 297 | 4.97 | 0.006 | 78.9 | 83.8 | 211.7 | 926 | 64.1 |  |  | 0.22
83 | 318.4 | 145 | 3.02 | 2009-01-08 15:06 | 64.6 | 318.4 | 14.5 | 302 | 4.82 | 0.0063 | 78.6 | 83.5 | 221.4 | 971 | 64.6 |  |  | 0.22
83.5 | 323.9 | 145 | 3.09 | 2009-01-08 15:06 | 63.7 | 323.9 | 14.5 | 309 | 4.77 | 0.0065 | 78 | 82.9 | 224.9 | 1004 | 63.7 |  |  | 0.21
84 | 318.3 | 145 | 3.17 | 2009-01-08 15:07 | 64.3 | 318.3 | 14.5 | 317 | 4.79 | 0.0066 | 78.5 | 83.3 | 223.4 | 1025 | 64.3 |  |  | 0.22
84.5 | 316.7 | 146 | 3.15 | 2009-01-08 15:07 | 64.4 | 316.7 | 14.6 | 315 | 4.75 | 0.0066 | 78.4 | 83.3 | 226.4 | 1028 | 64.4 |  |  | 0.22
85 | 326.6 | 146 | 3.12 | 2009-01-08 15:08 | 64.9 | 326.6 | 14.6 | 312 | 4.74 | 0.0066 | 77.9 | 82.7 | 227.1 | 1021 | 64.9 |  |  | 0.22
85.5 | 322.2 | 146 | 3.35 | 2009-01-08 15:08 | 65.3 | 322.2 | 14.6 | 335 | 4.71 | 0.0071 | 78 | 82.9 | 229.2 | 1103 | 65.3 |  |  | 0.22
86 | 321.6 | 148 | 3.41 | 2009-01-08 15:09 | 65 | 321.6 | 14.8 | 341 | 4.56 | 0.0075 | 77.5 | 82.3 | 240.1 | 1160 | 65 |  |  | 0.22
86.5 | 322.9 | 148 | 3.63 | 2009-01-08 15:09 | 65.3 | 322.9 | 14.8 | 363 | 4.61 | 0.0079 | 77.6 | 82.4 | 236.3 | 1221 | 65.3 |  |  | 0.22
87 | 328.7 | 151 | 3.61 | 2009-01-08 15:10 | 64.9 | 328.7 | 15.1 | 361 | 4.38 | 0.0082 | 76.4 | 81.2 | 253.8 | 1277 | 64.9 |  |  | 0.22
87.5 | 312.9 | 149 | 3.38 | 2009-01-08 15:10 | 64.7 | 312.9 | 14.9 | 338 | 4.52 | 0.0075 | 77.9 | 82.8 | 242.9 | 1159 | 64.7 |  |  | 0.23
88 | 318.9 | 148 | 3.31 | 2009-01-08 15:11 | 65.3 | 318.9 | 14.8 | 331 | 4.6 | 0.0072 | 77.9 | 82.7 | 236.8 | 1115 | 65.3 |  |  | 0.23
88.5 | 328.1 | 147 | 3.3 | 2009-01-08 15:11 | 64.8 | 328.1 | 14.7 | 330 | 4.64 | 0.0071 | 77.4 | 82.2 | 234.1 | 1103 | 64.8 |  |  | 0.23
89 | 316.1 | 147 | 3.36 | 2009-01-08 15:12 | 65.8 | 316.1 | 14.7 | 336 | 4.62 | 0.0073 | 78.2 | 83 | 235.2 | 1126 | 65.8 |  |  | 0.23
89.5 | 321.5 | 148 | 3.23 | 2009-01-08 15:12 | 65.3 | 321.5 | 14.8 | 323 | 4.56 | 0.0071 | 77.6 | 82.4 | 240.2 | 1099 | 65.3 |  |  | 0.22
90 | 324.9 | 148 | 3.72 | 2009-01-08 15:13 | 64.2 | 324.9 | 14.8 | 372 | 4.55 | 0.0082 | 77.2 | 82 | 240.4 | 1266 | 64.2 |  |  | 0.22
90.5 | 321.7 | 148 | 3.85 | 2009-01-08 15:13 | 65.1 | 321.7 | 14.8 | 385 | 4.57 | 0.0084 | 77.5 | 82.3 | 239.4 | 1307 | 65.1 |  |  | 0.22
91 | 320.6 | 148 | 3.83 | 2009-01-08 15:14 | 64.7 | 320.6 | 14.8 | 383 | 4.57 | 0.0084 | 77.6 | 82.4 | 239.5 | 1300 | 64.7 |  |  | 0.22
91.5 | 321.1 | 150 | 3.51 | 2009-01-08 15:14 | 65.2 | 321.1 | 15 | 351 | 4.46 | 0.0079 | 77.2 | 82 | 247.7 | 1220 | 65.2 |  |  | 0.22
92 | 316.8 | 151 | 3.66 | 2009-01-08 15:15 | 65.2 | 316.8 | 15.1 | 366 | 4.35 | 0.0084 | 77.1 | 81.9 | 256.4 | 1304 | 65.2 |  |  | 0.22
92.5 | 309 | 152 | 3.67 | 2009-01-08 15:15 | 66 | 309 | 15.2 | 367 | 4.3 | 0.0085 | 77.5 | 82.3 | 260.6 | 1324 | 66 |  |  | 0.22
93 | 322.1 | 154 | 3.76 | 2009-01-08 15:16 | 65.6 | 322.1 | 15.4 | 376 | 4.17 | 0.009 | 76.1 | 80.8 | 271.8 | 1398 | 65.6 |  |  | 0.22
93.5 | 313.2 | 154 | 4.15 | 2009-01-08 15:16 | 64.8 | 313.2 | 15.4 | 415 | 4.15 | 0.01 | 76.5 | 81.2 | 273.4 | 1549 | 64.8 |  |  | 0.22
94 | 319.2 | 154 | 4.1 | 2009-01-08 15:17 | 65.7 | 319.2 | 15.4 | 410 | 4.15 | 0.0099 | 76.1 | 80.9 | 273.6 | 1532 | 65.7 |  |  | 0.22
94.5 | 316 | 155 | 4.44 | 2009-01-08 15:17 | 66 | 316 | 15.5 | 444 | 4.07 | 0.0109 | 76 | 80.7 | 280.7 | 1690 | 66 |  |  | 0.22
95 | 324.7 | 154 | 4.86 | 2009-01-08 15:18 | 63.9 | 324.7 | 15.4 | 486 | 4.12 | 0.0118 | 75.4 | 80.1 | 276.3 | 1829 | 63.9 |  |  | 0.22
95.5 | 324.2 | 155 | 4.78 | 2009-01-08 15:18 | 64.1 | 324.2 | 15.5 | 478 | 4.06 | 0.0118 | 75.3 | 79.9 | 281.5 | 1823 | 64.1 |  |  | 0.22
96 | 352 | 155 | 5.18 | 2009-01-08 15:19 | 65.8 | 352 | 15.5 | 518 | 4.09 | 0.0127 | 73.6 | 78.1 | 278.5 | 1961 | 65.8 |  |  | 0.22
96.5 | 328.5 | 177 | 4.22 | 2009-01-08 15:19 | 65.5 | 328.5 | 17.7 | 422 | 2.43 | 0.0174 | 63.2 | 67.1 | 537.7 | 2691 | 65.5 |  |  | 0.21
97 | 333.4 | 146 | 1.52 | 2009-01-08 15:20 | 64.3 | 333.4 | 14.6 | 152 | 4.73 | 0.0032 | 77.6 | 82.4 | 228 | 499 | 64.3 |  |  | 0.21
97.5 | 319.2 | 140 | 0.61 | 2009-01-08 15:20 | 64.5 | 319.2 | 14 | 61 | 5.14 | 0.0012 | 79.7 | 84.6 | 201.4 | 184 | 64.5 |  |  | 0.21
98 | 331 | 140 | 0.49 | 2009-01-08 15:21 | 64.3 | 331 | 14 | 49 | 5.17 | 0.0009 | 79.1 | 84 | 200 | 147 | 64.3 |  |  | 0.2
98.5 | 334.4 | 141 | 0.56 | 2009-01-08 15:21 | 63.4 | 334.4 | 14.1 | 56 | 5.07 | 0.0011 | 78.6 | 83.4 | 206 | 171 | 63.4 |  |  | 0.19
99 | 334.2 | 142 | 0.67 | 2009-01-08 15:22 | 64 | 334.2 | 14.2 | 67 | 5 | 0.0013 | 78.4 | 83.3 | 209.8 | 208 | 64 |  |  | 0.18
99.5 | 329.5 | 144 | 0.81 | 2009-01-08 15:22 | 63 | 329.5 | 14.4 | 81 | 4.9 | 0.0017 | 78.3 | 83.2 | 216.2 | 256 | 63 |  |  | 0.17
100 | 333 | 145 | 0.98 | 2009-01-08 15:23 | 64.9 | 333 | 14.5 | 98 | 4.79 | 0.002 | 77.9 | 82.7 | 223.5 | 317 | 64.9 |  |  | 0.16
100.5 | 336.8 | 147 | 1.13 | 2009-01-08 15:23 | 65.3 | 336.8 | 14.7 | 113 | 4.67 | 0.0024 | 77.3 | 82.1 | 232 | 375 | 65.3 |  |  | 0.15
101 | 334.5 | 147 | 1.29 | 2009-01-08 15:24 | 65.1 | 334.5 | 14.7 | 129 | 4.63 | 0.0028 | 77.3 | 82 | 234.5 | 432 | 65.1 |  |  | 0.15
101.5 | 338.5 | 148 | 1.4 | 2009-01-08 15:24 | 65.5 | 338.5 | 14.8 | 140 | 4.58 | 0.0031 | 76.8 | 81.6 | 238.7 | 474 | 65.5 |  |  | 0.14
102 | 333.2 | 149 | 1.44 | 2009-01-08 15:25 | 64.7 | 333.2 | 14.9 | 144 | 4.48 | 0.0032 | 76.8 | 81.5 | 245.6 | 498 | 64.7 |  |  | 0.14
102.5 | 319.4 | 150 | 1.42 | 2009-01-08 15:25 | 65.6 | 319.4 | 15 | 142 | 4.44 | 0.0032 | 77.5 | 82.3 | 249.1 | 496 | 65.6 |  |  | 0.13
103 | 334.5 | 150 | 1.48 | 2009-01-08 15:26 | 66.2 | 334.5 | 15 | 148 | 4.41 | 0.0034 | 76.5 | 81.3 | 251.2 | 520 | 66.2 |  |  | 0.13
103.5 | 329.9 | 151 | 1.71 | 2009-01-08 15:26 | 66.3 | 329.9 | 15.1 | 171 | 4.34 | 0.0039 | 76.5 | 81.3 | 256.8 | 610 | 66.3 |  |  | 0.13
104 | 331.5 | 153 | 1.85 | 2009-01-08 15:27 | 65 | 331.5 | 15.3 | 185 | 4.22 | 0.0044 | 75.8 | 80.5 | 267.2 | 679 | 65 |  |  | 0.12
104.5 | 325.3 | 154 | 1.99 | 2009-01-08 15:27 | 65.6 | 325.3 | 15.4 | 199 | 4.15 | 0.0048 | 76 | 80.7 | 273.6 | 743 | 65.6 |  |  | 0.12
105 | 327.1 | 155 | 2.12 | 2009-01-08 15:28 | 64.4 | 327.1 | 15.5 | 212 | 4.06 | 0.0052 | 75.4 | 80.1 | 281.8 | 809 | 64.4 |  |  | 0.12
105.5 | 336.4 | 155 | 2.21 | 2009-01-08 15:28 | 65.6 | 336.4 | 15.5 | 221 | 4.05 | 0.0055 | 74.8 | 79.4 | 283 | 846 | 65.6 |  |  | 0.11
106 | 329.3 | 155 | 2.43 | 2009-01-08 15:29 | 65.5 | 329.3 | 15.5 | 243 | 4.06 | 0.006 | 75.3 | 79.9 | 281.9 | 928 | 65.5 |  |  | 0.11
106.5 | 327.7 | 157 | 2.53 | 2009-01-08 15:29 | 65.7 | 327.7 | 15.7 | 253 | 3.91 | 0.0065 | 74.7 | 79.4 | 296 | 1002 | 65.7 |  |  | 0.11
107 | 325.3 | 157 | 2.59 | 2009-01-08 15:30 | 65.7 | 325.3 | 15.7 | 259 | 3.89 | 0.0067 | 74.8 | 79.4 | 298.8 | 1033 | 65.7 |  |  | 0.11
107.5 | 323.4 | 158 | 2.79 | 2009-01-08 15:30 | 63.7 | 323.4 | 15.8 | 279 | 3.87 | 0.0072 | 74.7 | 79.3 | 300.5 | 1117 | 63.7 |  |  | 0.11
108 | 360.4 | 157 | 3.14 | 2009-01-08 15:31 | 65 | 360.4 | 15.7 | 314 | 3.89 | 0.0081 | 72.2 | 76.6 | 298.5 | 1251 | 65 |  |  | 0.11
108.5 | 338.7 | 176 | 4.41 | 2009-01-08 15:31 | 64.8 | 338.7 | 17.6 | 441 | 2.48 | 0.0178 | 62.5 | 66.4 | 525.1 | 2757 | 64.8 |  |  | 0.11
109 | 324.7 | 162 | 3.43 | 2009-01-08 15:32 | 63.3 | 324.7 | 16.2 | 343 | 3.55 | 0.0097 | 72.8 | 77.3 | 336.3 | 1496 | 63.3 |  |  | 0.11
109.5 | 322.5 | 160 | 2.98 | 2009-01-08 15:32 | 65.6 | 322.5 | 16 | 298 | 3.7 | 0.0081 | 74 | 78.6 | 319.2 | 1249 | 65.6 |  |  | 0.11
110 | 329.5 | 167 | 2.26 | 2009-01-08 15:33 | 65.8 | 329.5 | 16.7 | 226 | 3.14 | 0.0072 | 70.1 | 74.5 | 393.7 | 1116 | 65.8 |  |  | 0.51
110.5 | 337.7 | 159 | 3.24 | 2009-01-08 15:33 | 65.6 | 337.7 | 15.9 | 324 | 3.79 | 0.0086 | 73.3 | 77.8 | 309.4 | 1327 | 65.6 |  |  | 0.5
111 | 329.2 | 160 | 3.31 | 2009-01-08 15:34 | 64.1 | 329.2 | 16 | 331 | 3.69 | 0.009 | 73.3 | 77.8 | 320 | 1390 | 64.1 |  |  | 0.49
111.5 | 333 | 160 | 3.51 | 2009-01-08 15:34 | 64 | 333 | 16 | 351 | 3.71 | 0.0095 | 73.1 | 77.6 | 317.3 | 1465 | 64 |  |  | 0.49
112 | 333 | 161 | 3.34 | 2009-01-08 15:35 | 64.3 | 333 | 16.1 | 334 | 3.6 | 0.0093 | 72.5 | 77 | 330.9 | 1439 | 64.3 |  |  | 0.49
112.5 | 337 | 162 | 3.56 | 2009-01-08 15:35 | 63.8 | 337 | 16.2 | 356 | 3.53 | 0.0101 | 71.7 | 76.2 | 339.3 | 1564 | 63.8 |  |  | 0.49
113 | 336.8 | 164 | 3.66 | 2009-01-08 15:36 | 64.4 | 336.8 | 16.4 | 366 | 3.39 | 0.0108 | 70.9 | 75.3 | 356.9 | 1672 | 64.4 |  |  | 0.49
113.5 | 336 | 163 | 3.66 | 2009-01-08 15:36 | 64.5 | 336 | 16.3 | 366 | 3.47 | 0.0106 | 71.5 | 75.9 | 347.1 | 1636 | 64.5 |  |  | 0.48
114 | 331.3 | 165 | 3.83 | 2009-01-08 15:37 | 64.2 | 331.3 | 16.5 | 383 | 3.36 | 0.0114 | 71.1 | 75.5 | 361.7 | 1768 | 64.2 |  |  | 0.48
114.5 | 331.3 | 165 | 3.81 | 2009-01-08 15:37 | 64 | 331.3 | 16.5 | 381 | 3.35 | 0.0114 | 71 | 75.4 | 362.6 | 1763 | 64 |  |  | 0.48
115 | 336.5 | 165 | 3.95 | 2009-01-08 15:38 | 64.3 | 336.5 | 16.5 | 395 | 3.32 | 0.0119 | 70.4 | 74.8 | 366.7 | 1843 | 64.3 |  |  | 0.49
115.5 | 340.5 | 165 | 4.06 | 2009-01-08 15:38 | 62.6 | 340.5 | 16.5 | 406 | 3.32 | 0.0122 | 69.9 | 74.3 | 366.5 | 1894 | 62.6 |  |  | 0.48
116 | 337.1 | 164 | 4.29 | 2009-01-08 15:39 | 63 | 337.1 | 16.4 | 429 | 3.38 | 0.0127 | 70.6 | 75 | 358.8 | 1968 | 63 |  |  | 0.48
116.5 | 332.1 | 166 | 4.51 | 2009-01-08 15:39 | 63 | 332.1 | 16.6 | 451 | 3.28 | 0.0137 | 70.3 | 74.7 | 372.2 | 2130 | 63 |  |  | 0.48
117 | 337.6 | 165 | 4.44 | 2009-01-08 15:40 | 63.8 | 337.6 | 16.5 | 444 | 3.29 | 0.0135 | 70 | 74.4 | 370.6 | 2089 | 63.8 |  |  | 0.48
117.5 | 336.6 | 166 | 4.78 | 2009-01-08 15:40 | 63.8 | 336.6 | 16.6 | 478 | 3.28 | 0.0146 | 69.9 | 74.3 | 373 | 2261 | 63.8 |  |  | 0.48
118 | 334.4 | 167 | 5.14 | 2009-01-08 15:41 | 63.9 | 334.4 | 16.7 | 514 | 3.16 | 0.0163 | 69.2 | 73.5 | 391.1 | 2524 | 63.9 |  |  | 0.48
118.5 | 339.6 | 167 | 6.03 | 2009-01-08 15:41 | 63.3 | 339.6 | 16.7 | 603 | 3.17 | 0.019 | 68.7 | 72.9 | 388.7 | 2947 | 63.3 |  |  | 0.48
119 | 329.6 | 168 | 6.56 | 2009-01-08 15:42 | 63.4 | 329.6 | 16.8 | 656 | 3.13 | 0.021 | 69.1 | 73.4 | 395.6 | 3251 | 63.4 |  |  | 0.48
119.5 | 331.1 | 168 | 6.9 | 2009-01-08 15:42 | 62.3 | 331.1 | 16.8 | 690 | 3.11 | 0.0222 | 68.7 | 72.9 | 398.7 | 3441 | 62.3 |  |  | 0.47
120 | 335 | 169 | 7.32 | 2009-01-08 15:43 | 63 | 335 | 16.9 | 732 | 3.06 | 0.0239 | 68 | 72.2 | 406.3 | 3706 | 63 |  |  | 0.47
120.5 | 333.1 | 169 | 7.7 | 2009-01-08 15:43 | 63.1 | 333.1 | 16.9 | 770 | 3 | 0.0256 | 67.6 | 71.8 | 415.9 | 3972 | 63.1 |  |  | 0.46
121 | 344.6 | 183 | 7.06 | 2009-01-08 15:44 | 64.6 | 344.6 | 18.3 | 706 | 1.97 | 0.0357 | 53.2 | 56.5 | 684.8 | 5541 | 64.6 |  |  | 0.46
121.5 | 324.2 | 181 | 5.09 | 2009-01-08 15:44 | 64.4 | 324.2 | 18.1 | 509 | 2.11 | 0.0241 | 58.9 | 62.5 | 633.9 | 3735 | 64.4 |  |  | 0.46
122 | 325.4 | 177 | 5.19 | 2009-01-08 15:45 | 63.4 | 325.4 | 17.7 | 519 | 2.42 | 0.0215 | 62.9 | 66.8 | 541.7 | 3330 | 63.4 |  |  | 0.45
122.5 | 322.1 | 177 | 5.02 | 2009-01-08 15:45 | 64.5 | 322.1 | 17.7 | 502 | 2.47 | 0.0203 | 64.1 | 68 | 527.8 | 3152 | 64.5 |  |  | 0.45
123 | 327.1 | 176 | 4.95 | 2009-01-08 15:46 | 63.9 | 327.1 | 17.6 | 495 | 2.54 | 0.0195 | 64.3 | 68.3 | 509.8 | 3018 | 63.9 |  |  | 0.45
123.5 | 331.7 | 175 | 4.82 | 2009-01-08 15:46 | 63.4 | 331.7 | 17.5 | 482 | 2.58 | 0.0187 | 64.2 | 68.2 | 500.5 | 2894 | 63.4 |  |  | 0.44
124 | 325.3 | 176 | 4.73 | 2009-01-08 15:47 | 63.1 | 325.3 | 17.6 | 473 | 2.54 | 0.0186 | 64.5 | 68.5 | 509.3 | 2882 | 63.1 |  |  | 0.43
124.5 | 327.2 | 175 | 4.76 | 2009-01-08 15:47 | 62.7 | 327.2 | 17.5 | 476 | 2.57 | 0.0186 | 64.5 | 68.4 | 504.3 | 2876 | 62.7 |  |  | 0.43
125 | 329.6 | 176 | 4.89 | 2009-01-08 15:48 | 62.9 | 329.6 | 17.6 | 489 | 2.53 | 0.0193 | 63.8 | 67.8 | 512.2 | 2994 | 62.9 |  |  | 0.42
125.5 | 331.2 | 175 | 5.03 | 2009-01-08 15:48 | 62.8 | 331.2 | 17.5 | 503 | 2.56 | 0.0196 | 64 | 67.9 | 504.8 | 3042 | 62.8 |  |  | 0.41
126 | 322.2 | 176 | 4.96 | 2009-01-08 15:49 | 64 | 322.2 | 17.6 | 496 | 2.54 | 0.0195 | 64.8 | 68.8 | 510.3 | 3027 | 64 |  |  | 0.41
126.5 | 319.5 | 176 | 4.84 | 2009-01-08 15:49 | 63.6 | 319.5 | 17.6 | 484 | 2.49 | 0.0195 | 64.5 | 68.5 | 523.3 | 3017 | 63.6 |  |  | 0.4
127 | 326.5 | 176 | 5.08 | 2009-01-08 15:50 | 63.8 | 326.5 | 17.6 | 508 | 2.48 | 0.0205 | 63.6 | 67.6 | 524.6 | 3173 | 63.8 |  |  | 0.39
127.5 | 281.6 | 184 | 4.58 | 2009-01-08 15:50 | 62.3 | 281.6 | 18.4 | 458 | 1.93 | 0.0238 | 61.4 | 65.2 | 705.2 | 3688 | 62.3 |  |  | 0.39
128 | 275.2 | 187 | 4.41 | 2009-01-08 15:51 | 63.4 | 275.2 | 18.7 | 441 | 1.67 | 0.0264 | 57.9 | 61.4 | 829 | 4097 | 63.4 |  |  | 0.38
128.5 | 280.3 | 188 | 5.01 | 2009-01-08 15:51 | 63.9 | 280.3 | 18.8 | 501 | 1.6 | 0.0313 | 55.4 | 58.8 | 868.9 | 4854 | 63.9 |  |  | 0.37
129 | 273 | 189 | 5.34 | 2009-01-08 15:52 | 63 | 273 | 18.9 | 534 | 1.53 | 0.0348 | 54.7 | 58.1 | 911.5 | 5401 | 63 |  |  | 0.37
129.5 | 275.6 | 190 | 5.9 | 2009-01-08 15:52 | 62.9 | 275.6 | 19 | 590 | 1.51 | 0.0391 | 53.5 | 56.8 | 927.5 | 6062 | 62.9 |  |  | 0.37
130 | 268.8 | 189 | 6.19 | 2009-01-08 15:53 | 63.9 | 268.8 | 18.9 | 619 | 1.52 | 0.0408 | 55 | 58.4 | 920.8 | 6319 | 63.9 |  |  | 0.37
130.5 | 267.2 | 190 | 6.7 | 2009-01-08 15:53 | 63.3 | 267.2 | 19 | 670 | 1.48 | 0.0452 | 54.1 | 57.5 | 945 | 7002 | 63.3 |  |  | 0.36
131 | 268 | 190 | 7.14 | 2009-01-08 15:54 | 63.4 | 268 | 19 | 714 | 1.48 | 0.0483 | 53.7 | 57 | 949 | 7490 | 63.4 |  |  | 0.36
131.5 | 264.5 | 190 | 7.69 | 2009-01-08 15:54 | 63.6 | 264.5 | 19 | 769 | 1.45 | 0.0531 | 53.5 | 56.8 | 969.3 | 8223 | 63.6 |  |  | 0.36
132 | 265.5 | 191 | 8.06 | 2009-01-08 15:55 | 64.7 | 265.5 | 19.1 | 806 | 1.41 | 0.0571 | 52.3 | 55.5 | 998.1 | 8851 | 64.7 |  |  | 0.36
132.5 | 267.6 | 190 | 8.18 | 2009-01-08 15:55 | 63.8 | 267.6 | 19 | 818 | 1.46 | 0.0561 | 53 | 56.3 | 963.2 | 8697 | 63.8 |  |  | 0.36
133 | 262.2 | 191 | 7.94 | 2009-01-08 15:56 | 62.4 | 262.2 | 19.1 | 794 | 1.42 | 0.056 | 52.7 | 55.9 | 993.8 | 8685 | 62.4 |  |  | 0.36
133.5 | 260.9 | 191 | 8.25 | 2009-01-08 15:56 | 63.1 | 260.9 | 19.1 | 825 | 1.42 | 0.058 | 53.1 | 56.4 | 989.5 | 8988 | 63.1 |  |  | 0.36
134 | 265.3 | 191 | 8.87 | 2009-01-08 15:57 | 62.8 | 265.3 | 19.1 | 887 | 1.43 | 0.0619 | 52.4 | 55.6 | 980.9 | 9588 | 62.8 |  |  | 0.36
134.5 | 264.5 | 191 | 9.28 | 2009-01-08 15:57 | 62.4 | 264.5 | 19.1 | 928 | 1.42 | 0.0654 | 51.9 | 55.1 | 991.7 | 10131 | 62.4 |  |  | 0.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0