## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | % Effg | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 330.1263 | 12.3088 | 1856.7836 | 83.0382
8 | 86.7 | 210 | 0.23 | 0 | 2009-02-12 13:52 | 61.7 | 86.7 | 21 | 23 | [6 empty] | 61.7 |  |  | 0.49
8.5 | 97.6 | 191 | 16.67 | 84.1 | 2009-02-12 13:53 | 61.8 | 97.6 | 19.1 | 1667 | 1.86 | 0.0897 | 84.1 | 89.3 | 992.3 | 18208 | 61.8 |  |  | 0.26
9 | 94.6 | 157 | 26.76 | 89.3 | 2009-02-12 13:53 | 62.2 | 94.6 | 15.7 | 2676 | 5.17 | 0.0518 | 89.3 | 94.9 | 292.6 | 10506 | 62.2 |  |  | 0.1
9.5 | 92.4 | 136 | 33.48 | 90.1 | 2009-02-12 13:54 | 62.1 | 92.4 | 13.6 | 3348 | 7.19 | 0.0466 | 90.1 | 95.7 | 182.3 | 9453 | 62.1 |  |  | 0.03
10 | 103.9 | 124 | 37.52 | 89.9 | 2009-02-12 13:54 | 62.3 | 103.9 | 12.4 | 3752 | 8.27 | 0.0454 | 89.9 | 95.5 | 145.5 | 9209 | 62.3 |  |  | 0.01
10.5 | 122.4 | 119 | 38.55 | 89.4 | 2009-02-12 13:55 | 60.7 | 122.4 | 11.9 | 3855 | 8.76 | 0.044 | 89.4 | 94.9 | 131.8 | 8936 | 60.7 |  |  | 0
11 | 124.7 | 116 | 40.06 | 89.4 | 2009-02-12 13:55 | 60.8 | 124.7 | 11.6 | 4006 | 9.09 | 0.0441 | 89.4 | 94.9 | 123.2 | 8943 | 60.8 |  |  | 0
11.5 | 162.5 | 111 | 49.53 | 88 | 2009-02-12 13:56 | 61.3 | 162.5 | 11.1 | 4953 | 9.53 | 0.052 | 88 | 93.4 | 113 | 10551 | 61.3 |  |  | 0
12 | 178.4 | 150 | 320 | 69.2 | 2009-02-12 13:56 | 61.9 | 178.4 | 15 | 32000 | 5.81 | 0.5512 | 69.2 | 73.4 | 249.7 | 111893 | 61.9 |  |  | 0.02
12.5 | 183.7 | 150 | 65 | 82.4 | 2009-02-12 13:57 | 62.6 | 183.7 | 15 | 6500 | 5.76 | 0.1128 | 82.4 | 87.5 | 252.2 | 22891 | 62.6 |  |  | 0.03
13 | 194.5 | 148 | 185 | 74.9 | 2009-02-12 13:57 | 63 | 194.5 | 14.8 | 18500 | 5.96 | 0.3107 | 74.9 | 79.5 | 240.9 | 63064 | 63 |  |  | 0.68
13.5 | 196.6 | 129 | 23.47 | 87.2 | 2009-02-12 13:58 | 63.3 | 196.6 | 12.9 | 2347 | 7.82 | 0.03 | 87.2 | 92.6 | 159.6 | 6093 | 63.3 |  |  | 0.56
14 | 202.5 | 126 | 25.98 | 87.1 | 2009-02-12 13:58 | 63.6 | 202.5 | 12.6 | 2598 | 8.15 | 0.0319 | 87.1 | 92.5 | 149 | 6469 | 63.6 |  |  | 0.55
14.5 | 210.2 | 131 | 24.53 | 86.6 | 2009-02-12 13:59 | 64 | 210.2 | 13.1 | 2453 | 7.68 | 0.032 | 86.6 | 91.9 | 164.4 | 6486 | 64 |  |  | 0.54
15 | 208.7 | 129 | 18.86 | 87 | 2009-02-12 13:59 | 62.6 | 208.7 | 12.9 | 1886 | 7.79 | 0.0242 | 87 | 92.4 | 160.7 | 4917 | 62.6 |  |  | 0.54
15.5 | 214.5 | 126 | 17.33 | 87.2 | 2009-02-12 14:00 | 63 | 214.5 | 12.6 | 1733 | 8.17 | 0.0212 | 87.2 | 92.6 | 148.5 | 4307 | 63 |  |  | 0.55
16 | 219.5 | 128 | 13.46 | 87.1 | 2009-02-12 14:01 | 63.4 | 219.5 | 12.8 | 1346 | 7.89 | 0.0171 | 87.1 | 92.5 | 157.3 | 3463 | 63.4 |  |  | 0.55
16.5 | 216.8 | 130 | 9.11 | 87.3 | 2009-02-12 14:01 | 63.9 | 216.8 | 13 | 911 | 7.71 | 0.0118 | 87.3 | 92.8 | 163.3 | 2399 | 63.9 |  |  | 0.55
17 | 215.2 | 135 | 5.75 | 87.3 | 2009-02-12 14:02 | 64.3 | 215.2 | 13.5 | 575 | 7.29 | 0.0079 | 87.3 | 92.7 | 178.4 | 1601 | 64.3 |  |  | 0.55
17.5 | 216.8 | 137 | 4.82 | 87.1 | 2009-02-12 14:02 | 64.6 | 216.8 | 13.7 | 482 | 7.02 | 0.0069 | 87.1 | 92.5 | 189.2 | 1394 | 64.6 |  |  | 0.56
18 | 216.2 | 139 | 4.91 | 87 | 2009-02-12 14:03 | 64.5 | 216.2 | 13.9 | 491 | 6.85 | 0.0072 | 87 | 92.4 | 196.4 | 1456 | 64.5 |  |  | 0.55
18.5 | 219.5 | 134 | 3.93 | 87.3 | 2009-02-12 14:03 | 64.7 | 219.5 | 13.4 | 393 | 7.34 | 0.0054 | 87.3 | 92.8 | 176.7 | 1088 | 64.7 |  |  | 0.55
19 | 230.2 | 127 | 3.56 | 87.5 | 2009-02-12 14:04 | 64.9 | 230.2 | 12.7 | 356 | 8.06 | 0.0044 | 87.5 | 92.9 | 151.8 | 896 | 64.9 |  |  | 0.56
19.5 | 230.2 | 118 | 4.48 | 88 | 2009-02-12 14:04 | 65.2 | 230.2 | 11.8 | 448 | 8.86 | 0.0051 | 88 | 93.4 | 129.1 | 1026 | 65.2 |  |  | 0.55
20 | 239.7 | 118 | 3.98 | 87.7 | 2009-02-12 14:05 | 65.3 | 239.7 | 11.8 | 398 | 8.86 | 0.0045 | 87.7 | 93.1 | 129.2 | 912 | 65.3 |  |  | 0.55
20.5 | 240.9 | 120 | 4.13 | 87.5 | 2009-02-12 14:05 | 65.7 | 240.9 | 12 | 413 | 8.66 | 0.0048 | 87.5 | 93 | 134.5 | 969 | 65.7 |  |  | 0.55
21 | 237.8 | 126 | 2.52 | 87.4 | 2009-02-12 14:06 | 66 | 237.8 | 12.6 | 252 | 8.09 | 0.0031 | 87.4 | 92.8 | 151 | 633 | 66 |  |  | 0.55
21.5 | 247.3 | 124 | 2.58 | 87.2 | 2009-02-12 14:06 | 65.6 | 247.3 | 12.4 | 258 | 8.31 | 0.0031 | 87.2 | 92.6 | 144.4 | 631 | 65.6 |  |  | 0.55
22 | 246.5 | 128 | 2.31 | 87 | 2009-02-12 14:07 | 65.7 | 246.5 | 12.8 | 231 | 7.97 | 0.0029 | 87 | 92.4 | 154.8 | 589 | 65.7 |  |  | 0.55
22.5 | 246.2 | 132 | 2.66 | 86.6 | 2009-02-12 14:07 | 65.7 | 246.2 | 13.2 | 266 | 7.54 | 0.0035 | 86.6 | 92 | 169.1 | 716 | 65.7 |  |  | 0.55
23 | 246.8 | 136 | 2.83 | 86.2 | 2009-02-12 14:08 | 66 | 246.8 | 13.6 | 283 | 7.14 | 0.004 | 86.2 | 91.6 | 184.3 | 805 | 66 |  |  | 0.56
23.5 | 244.6 | 137 | 3.39 | 86.2 | 2009-02-12 14:09 | 66.1 | 244.6 | 13.7 | 339 | 7.03 | 0.0048 | 86.2 | 91.5 | 188.9 | 979 | 66.1 |  |  | 0.57
24 | 234.6 | 137 | 3.19 | 86.6 | 2009-02-12 14:09 | 66.5 | 234.6 | 13.7 | 319 | 7.06 | 0.0045 | 86.6 | 92 | 187.7 | 918 | 66.5 |  |  | 0.55
24.5 | 244.5 | 138 | 3.57 | 86.1 | 2009-02-12 14:10 | 66.6 | 244.5 | 13.8 | 357 | 6.94 | 0.0051 | 86.1 | 91.4 | 192.6 | 1045 | 66.6 |  |  | 0.55
25 | 241.1 | 137 | 4 | 86.3 | 2009-02-12 14:10 | 66.5 | 241.1 | 13.7 | 400 | 7.02 | 0.0057 | 86.3 | 91.6 | 189.2 | 1157 | 66.5 |  |  | 0.55
25.5 | 242 | 138 | 3.71 | 86.2 | 2009-02-12 14:11 | 66.5 | 242 | 13.8 | 371 | 7.01 | 0.0053 | 86.2 | 91.6 | 189.8 | 1075 | 66.5 |  |  | 0.54
26 | 241.6 | 137 | 3.17 | 86.4 | 2009-02-12 14:11 | 66.6 | 241.6 | 13.7 | 317 | 7.09 | 0.0045 | 86.4 | 91.7 | 186.2 | 907 | 66.6 |  |  | 0.55
26.5 | 242.9 | 136 | 3.38 | 86.3 | 2009-02-12 14:12 | 66.5 | 242.9 | 13.6 | 338 | 7.13 | 0.0047 | 86.3 | 91.7 | 184.5 | 962 | 66.5 |  |  | 0.53
27 | 243.2 | 139 | 3.61 | 86.1 | 2009-02-12 14:12 | 66.5 | 243.2 | 13.9 | 361 | 6.91 | 0.0052 | 86.1 | 91.4 | 193.7 | 1060 | 66.5 |  |  | 0.55
27.5 | 250 | 137 | 3.62 | 86 | 2009-02-12 14:13 | 67 | 250 | 13.7 | 362 | 7.03 | 0.0051 | 86 | 91.3 | 188.6 | 1045 | 67 |  |  | 0.53
28 | 251.5 | 134 | 3.31 | 86.3 | 2009-02-12 14:13 | 67.3 | 251.5 | 13.4 | 331 | 7.36 | 0.0045 | 86.3 | 91.6 | 176 | 913 | 67.3 |  |  | 0.52
28.5 | 253.5 | 136 | 3.25 | 86 | 2009-02-12 14:14 | 67.5 | 253.5 | 13.6 | 325 | 7.18 | 0.0045 | 86 | 91.3 | 182.8 | 919 | 67.5 |  |  | 0.5
29 | 253.1 | 123 | 4.64 | 87 | 2009-02-12 14:14 | 67.7 | 253.1 | 12.3 | 464 | 8.45 | 0.0055 | 87 | 92.4 | 140.3 | 1115 | 67.7 |  |  | 0.49
29.5 | 260.5 | 115 | 7.8 | 87.1 | 2009-02-12 14:15 | 67.2 | 260.5 | 11.5 | 780 | 9.19 | 0.0085 | 87.1 | 92.5 | 120.8 | 1723 | 67.2 |  |  | 0.47
30 | 258.3 | 128 | 3.55 | 86.3 | 2009-02-12 14:15 | 64.6 | 258.3 | 12.8 | 355 | 7.89 | 0.0045 | 86.3 | 91.7 | 157.4 | 914 | 64.6 |  |  | 0.44
30.5 | 259.7 | 130 | 2.54 | 86.1 | 2009-02-12 14:16 | 61.7 | 259.7 | 13 | 254 | 7.76 | 0.0033 | 86.1 | 91.5 | 161.5 | 664 | 61.7 |  |  | 0.42
31 | 261 | 131 | 2.46 | 85.9 | 2009-02-12 14:17 | 59.6 | 261 | 13.1 | 246 | 7.61 | 0.0032 | 85.9 | 91.2 | 166.7 | 656 | 59.6 |  |  | 0.38
31.5 | 266.2 | 130 | 2.29 | 85.9 | 2009-02-12 14:17 | 60.2 | 266.2 | 13 | 229 | 7.78 | 0.0029 | 85.9 | 91.2 | 160.9 | 597 | 60.2 |  |  | 0.34
32 | 269.8 | 129 | 1.96 | 85.7 | 2009-02-12 14:18 | 57.8 | 269.8 | 12.9 | 196 | 7.79 | 0.0025 | 85.7 | 91 | 160.7 | 511 | 57.8 |  |  | 0.3
32.5 | 272.6 | 128 | 1.65 | 85.8 | 2009-02-12 14:18 | 58.8 | 272.6 | 12.8 | 165 | 7.95 | 0.0021 | 85.8 | 91.1 | 155.5 | 422 | 58.8 |  |  | 0.28
33 | 271.8 | 124 | 2.32 | 86 | 2009-02-12 14:19 | 58.1 | 271.8 | 12.4 | 232 | 8.3 | 0.0028 | 86 | 91.4 | 144.5 | 567 | 58.1 |  |  | 0.24
33.5 | 272.8 | 112 | 8.76 | 86.5 | 2009-02-12 14:19 | 56.9 | 272.8 | 11.2 | 876 | 9.49 | 0.0092 | 86.5 | 91.9 | 113.9 | 1873 | 56.9 |  |  | 0.21
34 | 276 | 109 | 7.46 | 86.6 | 2009-02-12 14:20 | 56.9 | 276 | 10.9 | 746 | 9.75 | 0.0076 | 86.6 | 92 | 108.1 | 1552 | 56.9 |  |  | 0.2
34.5 | 276.8 | 110 | 6.14 | 86.7 | 2009-02-12 14:20 | 58 | 276.8 | 11 | 614 | 9.71 | 0.0063 | 86.7 | 92.1 | 109 | 1284 | 58 |  |  | 0.19
35 | 277.7 | 109 | 5.43 | 86.8 | 2009-02-12 14:21 | 59.1 | 277.7 | 10.9 | 543 | 9.76 | 0.0056 | 86.8 | 92.2 | 108.1 | 1130 | 59.1 |  |  | 0.17
35.5 | 280.1 | 111 | 4.72 | 86.7 | 2009-02-12 14:21 | 60.1 | 280.1 | 11.1 | 472 | 9.62 | 0.0049 | 86.7 | 92.1 | 111.1 | 996 | 60.1 |  |  | 0.16
36 | 270.8 | 111 | 4.02 | 87 | 2009-02-12 14:22 | 61 | 270.8 | 11.1 | 402 | 9.58 | 0.0042 | 87 | 92.4 | 111.9 | 852 | 61 |  |  | 0.14
36.5 | 285 | 112 | 3.32 | 86.6 | 2009-02-12 14:22 | 61.8 | 285 | 11.2 | 332 | 9.47 | 0.0035 | 86.6 | 91.9 | 114.3 | 711 | 61.8 |  |  | 0.13
37 | 280.3 | 111 | 4.14 | 86.8 | 2009-02-12 14:23 | 63.6 | 280.3 | 11.1 | 414 | 9.57 | 0.0043 | 86.8 | 92.2 | 112.1 | 878 | 63.6 |  |  | 0.12
37.5 | 279.9 | 109 | 6.39 | 86.8 | 2009-02-12 14:23 | 65.1 | 279.9 | 10.9 | 639 | 9.73 | 0.0066 | 86.8 | 92.2 | 108.7 | 1334 | 65.1 |  |  | 0.12
38 | 280.8 | 109 | 9.57 | 86.7 | 2009-02-12 14:24 | 65.5 | 280.8 | 10.9 | 957 | 9.78 | 0.0098 | 86.7 | 92.1 | 107.7 | 1987 | 65.5 |  |  | 0.1
38.5 | 283.5 | 105 | 14.69 | 86.6 | 2009-02-12 14:25 | 64.9 | 283.5 | 10.5 | 1469 | 10.17 | 0.0145 | 86.6 | 91.9 | 99.7 | 2933 | 64.9 |  |  | 0.1
39 | 287.8 | 103 | 12.98 | 86.7 | 2009-02-12 14:25 | 66 | 287.8 | 10.3 | 1298 | 10.32 | 0.0126 | 86.7 | 92 | 96.8 | 2554 | 66 |  |  | 0.04
39.5 | 293.9 | 107 | 7.87 | 86.5 | 2009-02-12 14:26 | 66.3 | 293.9 | 10.7 | 787 | 9.93 | 0.0079 | 86.5 | 91.9 | 104.3 | 1608 | 66.3 |  |  | 0.04
40 | 297.2 | 107 | 6.07 | 86.5 | 2009-02-12 14:26 | 66 | 297.2 | 10.7 | 607 | 9.98 | 0.0061 | 86.5 | 91.9 | 103.4 | 1235 | 66 |  |  | 0.04
40.5 | 312.6 | 104 | 6.21 | 86.2 | 2009-02-12 14:27 | 65.7 | 312.6 | 10.4 | 621 | 10.24 | 0.0061 | 86.2 | 91.6 | 98.3 | 1232 | 65.7 |  |  | 0.04
41 | 294.4 | 113 | 10.62 | 86 | 2009-02-12 14:27 | 66.1 | 294.4 | 11.3 | 1062 | 9.38 | 0.0113 | 86 | 91.3 | 116.3 | 2297 | 66.1 |  |  | 0.59
41.5 | 324.6 | 102 | 15.89 | 85.6 | 2009-02-12 14:28 | 66.3 | 324.6 | 10.2 | 1589 | 10.48 | 0.0152 | 85.6 | 90.9 | 93.7 | 3078 | 66.3 |  |  | 0.52
42 | 341.6 | 97 | 17.21 | 85.4 | 2009-02-12 14:28 | 66.8 | 341.6 | 9.7 | 1721 | 10.9 | 0.0158 | 85.4 | 90.6 | 86.2 | 3204 | 66.8 |  |  | 0.51
42.5 | 342.4 | 98 | 15.9 | 85.3 | 2009-02-12 14:29 | 66.6 | 342.4 | 9.8 | 1590 | 10.83 | 0.0147 | 85.3 | 90.6 | 87.4 | 2980 | 66.6 |  |  | 0.51
43 | 341.9 | 98 | 27.78 | 84.8 | 2009-02-12 14:29 | 66.7 | 341.9 | 9.8 | 2778 | 10.84 | 0.0256 | 84.8 | 90.1 | 87.3 | 5204 | 66.7 |  |  | 0.53
43.5 | 345.6 | 97 | 23.41 | 84.9 | 2009-02-12 14:30 | 66.1 | 345.6 | 9.7 | 2341 | 10.91 | 0.0215 | 84.9 | 90.2 | 86.1 | 4357 | 66.1 |  |  | 0.54
44 | 343.6 | 100 | 34.46 | 84.3 | 2009-02-12 14:30 | 67 | 343.6 | 10 | 3446 | 10.66 | 0.0323 | 84.3 | 89.5 | 90.4 | 6562 | 67 |  |  | 0.54
44.5 | 345.3 | 101 | 39.13 | 83.9 | 2009-02-12 14:31 | 67.3 | 345.3 | 10.1 | 3913 | 10.5 | 0.0373 | 83.9 | 89.1 | 93.4 | 7568 | 67.3 |  |  | 0.55
45 | 352 | 104 | 33.84 | 83.8 | 2009-02-12 14:31 | 67.7 | 352 | 10.4 | 3384 | 10.24 | 0.033 | 83.8 | 89 | 98.1 | 6705 | 67.7 |  |  | 0.55
45.5 | 343 | 98 | 29.37 | 84.7 | 2009-02-12 14:32 | 67.9 | 343 | 9.8 | 2937 | 10.78 | 0.0272 | 84.7 | 89.9 | 88.3 | 5531 | 67.9 |  |  | 0.55
46 | 354.4 | 100 | 31.44 | 84.2 | 2009-02-12 14:33 | 67.9 | 354.4 | 10 | 3144 | 10.62 | 0.0296 | 84.2 | 89.4 | 91.1 | 6007 | 67.9 |  |  | 0.55
46.5 | 354.8 | 100 | 22.28 | 84.6 | 2009-02-12 14:33 | 68.2 | 354.8 | 10 | 2228 | 10.65 | 0.0209 | 84.6 | 89.8 | 90.7 | 4249 | 68.2 |  |  | 0.55
47 | 360.7 | 97 | 33.84 | 84.1 | 2009-02-12 14:34 | 68.1 | 360.7 | 9.7 | 3384 | 10.94 | 0.0309 | 84.1 | 89.3 | 85.6 | 6280 | 68.1 |  |  | 0.56
47.5 | 369.1 | 94 | 43.91 | 83.7 | 2009-02-12 14:34 | 68.7 | 369.1 | 9.4 | 4391 | 11.21 | 0.0392 | 83.7 | 88.9 | 81.1 | 7954 | 68.7 |  |  | 0.56
48 | 366.1 | 93 | 38.27 | 84.1 | 2009-02-12 14:35 | 68.8 | 366.1 | 9.3 | 3827 | 11.32 | 0.0338 | 84.1 | 89.3 | 79.3 | 6862 | 68.8 |  |  | 0.56
48.5 | 374.1 | 92 | 39.37 | 83.9 | 2009-02-12 14:35 | 69 | 374.1 | 9.2 | 3937 | 11.43 | 0.0344 | 83.9 | 89.1 | 77.6 | 6993 | 69 |  |  | 0.43
49 | 362.1 | 90 | 44.02 | 84.2 | 2009-02-12 14:36 | 69.2 | 362.1 | 9 | 4402 | 11.62 | 0.0379 | 84.2 | 89.4 | 74.7 | 7689 | 69.2 |  |  | 0.42
49.5 | 368.4 | 91 | 51.05 | 83.7 | 2009-02-12 14:36 | 69.4 | 368.4 | 9.1 | 5105 | 11.55 | 0.0442 | 83.7 | 88.9 | 75.7 | 8971 | 69.4 |  |  | 0.44
50 | 371.9 | 92 | 70 | 82.7 | 2009-02-12 14:37 | 69.7 | 371.9 | 9.2 | 7000 | 11.45 | 0.0612 | 82.7 | 87.8 | 77.3 | 12414 | 69.7 |  |  | 0.43
50.5 | 369.6 | 94 | 55 | 83.2 | 2009-02-12 14:37 | 70.2 | 369.6 | 9.4 | 5500 | 11.2 | 0.0491 | 83.2 | 88.4 | 81.2 | 9966 | 70.2 |  |  | 0.43
51 | 383.2 | 96 | 50 | 83 | 2009-02-12 14:38 | 71.6 | 383.2 | 9.6 | 5000 | 11.07 | 0.0452 | 83 | 88.1 | 83.4 | 9172 | 71.6 |  |  | 0.44
51.5 | 369.3 | 94 | 50 | 83.5 | 2009-02-12 14:38 | 71.8 | 369.3 | 9.4 | 5000 | 11.24 | 0.0445 | 83.5 | 88.7 | 80.5 | 9027 | 71.8 |  |  | 0.43
52 | 379.2 | 91 | 50 | 83.5 | 2009-02-12 14:39 | 72.7 | 379.2 | 9.1 | 5000 | 11.47 | 0.0436 | 83.5 | 88.6 | 77 | 8850 | 72.7 |  |  | 0.43
52.5 | 376.5 | 94 | 50 | 83.4 | 2009-02-12 14:39 | 73.8 | 376.5 | 9.4 | 5000 | 11.2 | 0.0446 | 83.4 | 88.5 | 81.2 | 9059 | 73.8 |  |  | 0.43
53 | 382.4 | 95 | 50 | 83.2 | 2009-02-12 14:40 | 74 | 382.4 | 9.5 | 5000 | 11.15 | 0.0448 | 83.2 | 88.3 | 82 | 9102 | 74 |  |  | 0.42
53.5 | 385.7 | 96 | 50 | 83 | 2009-02-12 14:41 | 73.9 | 385.7 | 9.6 | 5000 | 11.03 | 0.0453 | 83 | 88.1 | 84.1 | 9204 | 73.9 |  |  | 0.42
54 | 378.7 | 94 | 7.06 | 85.2 | 2009-02-12 14:41 | 72.8 | 378.7 | 9.4 | 706 | 11.26 | 0.0063 | 85.2 | 90.5 | 80.3 | 1273 | 72.8 |  |  | 0.38
54.5 | 379.8 | 94 | 31.83 | 84 | 2009-02-12 14:42 | 72.3 | 379.8 | 9.4 | 3183 | 11.17 | 0.0285 | 84 | 89.2 | 81.8 | 5787 | 72.3 |  |  | 0.39
55 | 388.8 | 96 | 22.28 | 84 | 2009-02-12 14:42 | 72.1 | 388.8 | 9.6 | 2228 | 10.97 | 0.0203 | 84 | 89.2 | 85 | 4122 | 72.1 |  |  | 0.39
55.5 | 394.5 | 99 | 19.57 | 83.8 | 2009-02-12 14:43 | 72.4 | 394.5 | 9.9 | 1957 | 10.69 | 0.0183 | 83.8 | 89 | 89.9 | 3717 | 72.4 |  |  | 0.39
56 | 390.1 | 97 | 27.13 | 83.8 | 2009-02-12 14:43 | 72.7 | 390.1 | 9.7 | 2713 | 10.97 | 0.0247 | 83.8 | 89 | 85.1 | 5022 | 72.7 |  |  | 0.39
56.5 | 395 | 97 | 29.02 | 83.5 | 2009-02-12 14:44 | 74.1 | 395 | 9.7 | 2902 | 10.88 | 0.0267 | 83.5 | 88.7 | 86.6 | 5415 | 74.1 |  |  | 0.39
57 | 389.5 | 99 | 29.81 | 83.5 | 2009-02-12 14:44 | 73.7 | 389.5 | 9.9 | 2981 | 10.73 | 0.0278 | 83.5 | 88.7 | 89.1 | 5638 | 73.7 |  |  | 0.39
57.5 | 404.6 | 102 | 26.12 | 83 | 2009-02-12 14:45 | 74.3 | 404.6 | 10.2 | 2612 | 10.4 | 0.0251 | 83 | 88.1 | 95.1 | 5096 | 74.3 |  |  | 0.39
58 | 407.2 | 101 | 26.78 | 82.9 | 2009-02-12 14:45 | 72.2 | 407.2 | 10.1 | 2678 | 10.51 | 0.0255 | 82.9 | 88.1 | 93.1 | 5172 | 72.2 |  |  | 0.39
58.5 | 404.6 | 103 | 28.72 | 82.6 | 2009-02-12 14:46 | 69.5 | 404.6 | 10.3 | 2872 | 10.3 | 0.0279 | 82.6 | 87.7 | 97.1 | 5661 | 69.5 |  |  | 0.38
59 | 405.6 | 103 | 33.29 | 82.4 | 2009-02-12 14:46 | 67.9 | 405.6 | 10.3 | 3329 | 10.35 | 0.0322 | 82.4 | 87.5 | 96.2 | 6531 | 67.9 |  |  | 0.34
59.5 | 404.2 | 103 | 28.49 | 82.6 | 2009-02-12 14:47 | 66.8 | 404.2 | 10.3 | 2849 | 10.38 | 0.0274 | 82.6 | 87.7 | 95.6 | 5572 | 66.8 |  |  | 0.34
60 | 408.9 | 103 | 28.4 | 82.5 | 2009-02-12 14:47 | 68.2 | 408.9 | 10.3 | 2840 | 10.3 | 0.0276 | 82.5 | 87.6 | 97.1 | 5598 | 68.2 |  |  | 0.35
60.5 | 405.1 | 102 | 26.55 | 82.8 | 2009-02-12 14:48 | 68.3 | 405.1 | 10.2 | 2655 | 10.44 | 0.0254 | 82.8 | 87.9 | 94.4 | 5162 | 68.3 |  |  | 0.35
61 | 415.5 | 102 | 29.29 | 82.4 | 2009-02-12 14:49 | 67.8 | 415.5 | 10.2 | 2929 | 10.48 | 0.0279 | 82.4 | 87.5 | 93.7 | 5672 | 67.8 |  |  | 0.35
61.5 | 417.3 | 102 | 26.59 | 82.5 | 2009-02-12 14:49 | 68 | 417.3 | 10.2 | 2659 | 10.49 | 0.0254 | 82.5 | 87.6 | 93.6 | 5147 | 68 |  |  | 0.36
62 | 408.3 | 97 | 32.8 | 82.9 | 2009-02-12 14:50 | 70 | 408.3 | 9.7 | 3280 | 10.89 | 0.0301 | 82.9 | 88 | 86.5 | 6117 | 70 |  |  | 0.36
62.5 | 406 | 97 | 33.2 | 82.9 | 2009-02-12 14:50 | 67.5 | 406 | 9.7 | 3320 | 10.93 | 0.0304 | 82.9 | 88 | 85.8 | 6167 | 67.5 |  |  | 0.36
63 | 406.6 | 98 | 29.52 | 83 | 2009-02-12 14:51 | 69.1 | 406.6 | 9.8 | 2952 | 10.79 | 0.0274 | 83 | 88.1 | 88.1 | 5552 | 69.1 |  |  | 0.35
63.5 | 419.2 | 101 | 20 | 82.8 | 2009-02-12 14:51 | 68.6 | 419.2 | 10.1 | 2000 | 10.49 | 0.0191 | 82.8 | 87.9 | 93.5 | 3871 | 68.6 |  |  | 0.36
64 | 421.2 | 103 | 14.28 | 82.9 | 2009-02-12 14:52 | 69.4 | 421.2 | 10.3 | 1428 | 10.36 | 0.0138 | 82.9 | 88 | 96 | 2799 | 69.4 |  |  | 0.36
64.5 | 416.3 | 104 | 16.16 | 82.8 | 2009-02-12 14:52 | 69.1 | 416.3 | 10.4 | 1616 | 10.25 | 0.0158 | 82.8 | 88 | 98.1 | 3201 | 69.1 |  |  | 0.36
65 | 416.6 | 105 | 13.04 | 82.8 | 2009-02-12 14:53 | 68.1 | 416.6 | 10.5 | 1304 | 10.14 | 0.0129 | 82.8 | 88 | 100.1 | 2610 | 68.1 |  |  | 0.35
65.5 | 424.5 | 105 | 10.45 | 82.8 | 2009-02-12 14:53 | 69.9 | 424.5 | 10.5 | 1045 | 10.11 | 0.0103 | 82.8 | 87.9 | 100.7 | 2097 | 69.9 |  |  | 0.35
66 | 415.7 | 106 | 6.03 | 83.1 | 2009-02-12 14:54 | 68.2 | 415.7 | 10.6 | 603 | 10.04 | 0.006 | 83.1 | 88.3 | 102.3 | 1220 | 68.2 |  |  | 0.36
66.5 | 414.1 | 108 | 10.62 | 82.8 | 2009-02-12 14:54 | 71.9 | 414.1 | 10.8 | 1062 | 9.82 | 0.0108 | 82.8 | 88 | 106.8 | 2196 | 71.9 |  |  | 0.36
67 | 417.4 | 109 | 17.11 | 82.3 | 2009-02-12 14:55 | 72.1 | 417.4 | 10.9 | 1711 | 9.75 | 0.0176 | 82.3 | 87.4 | 108.3 | 3564 | 72.1 |  |  | 0.35
67.5 | 408 | 115 | 17.56 | 82 | 2009-02-12 14:55 | 73.1 | 408 | 11.5 | 1756 | 9.19 | 0.0191 | 82 | 87.1 | 120.9 | 3878 | 73.1 |  |  | 0.35
68 | 407.2 | 114 | 17.69 | 82.1 | 2009-02-12 14:56 | 73.9 | 407.2 | 11.4 | 1769 | 9.25 | 0.0191 | 82.1 | 87.2 | 119.6 | 3884 | 73.9 |  |  | 0.35
68.5 | 410.2 | 117 | 15.76 | 81.8 | 2009-02-12 14:57 | 72 | 410.2 | 11.7 | 1576 | 9.02 | 0.0175 | 81.8 | 86.9 | 125 | 3546 | 72 |  |  | 0.36
69 | 410.8 | 117 | 12.3 | 82 | 2009-02-12 14:57 | 74.5 | 410.8 | 11.7 | 1230 | 8.96 | 0.0137 | 82 | 87.1 | 126.5 | 2786 | 74.5 |  |  | 0.37
69.5 | 411.9 | 122 | 10.33 | 81.6 | 2009-02-12 14:58 | 74.5 | 411.9 | 12.2 | 1033 | 8.54 | 0.0121 | 81.6 | 86.6 | 137.8 | 2457 | 74.5 |  |  | 0.36
70 | 407.7 | 124 | 6.88 | 81.6 | 2009-02-12 14:58 | 73.2 | 407.7 | 12.4 | 688 | 8.32 | 0.0083 | 81.6 | 86.6 | 144.1 | 1679 | 73.2 |  |  | 0.35
70.5 | 414.6 | 125 | 4.94 | 81.4 | 2009-02-12 14:59 | 74.1 | 414.6 | 12.5 | 494 | 8.23 | 0.006 | 81.4 | 86.4 | 146.8 | 1219 | 74.1 |  |  | 0.36
71 | 413.7 | 125 | 6.38 | 81.2 | 2009-02-12 14:59 | 73.2 | 413.7 | 12.5 | 638 | 8.19 | 0.0078 | 81.2 | 86.3 | 147.9 | 1582 | 73.2 |  |  | 0.34
71.5 | 409.5 | 124 | 6.27 | 81.6 | 2009-02-12 15:00 | 74.3 | 409.5 | 12.4 | 627 | 8.34 | 0.0075 | 81.6 | 86.7 | 143.3 | 1526 | 74.3 |  |  | 0.35
72 | 411.4 | 123 | 5.52 | 81.8 | 2009-02-12 15:00 | 75.2 | 411.4 | 12.3 | 552 | 8.45 | 0.0065 | 81.8 | 86.8 | 140.3 | 1327 | 75.2 |  |  | 0.35
72.5 | 415 | 126 | 5.86 | 81.2 | 2009-02-12 15:01 | 74.9 | 415 | 12.6 | 586 | 8.16 | 0.0072 | 81.2 | 86.3 | 148.8 | 1458 | 74.9 |  |  | 0.34
73 | 412.9 | 125 | 5.1 | 81.4 | 2009-02-12 15:01 | 75.9 | 412.9 | 12.5 | 510 | 8.17 | 0.0062 | 81.4 | 86.5 | 148.4 | 1267 | 75.9 |  |  | 0.35
73.5 | 420.6 | 129 | 3.87 | 80.7 | 2009-02-12 15:02 | 74.5 | 420.6 | 12.9 | 387 | 7.84 | 0.0049 | 80.7 | 85.7 | 158.8 | 1002 | 74.5 |  |  | 0.35
74 | 416.6 | 130 | 2.69 | 80.6 | 2009-02-12 15:02 | 69.8 | 416.6 | 13 | 269 | 7.77 | 0.0035 | 80.6 | 85.6 | 161.1 | 702 | 69.8 |  |  | 0.34
74.5 | 430.3 | 130 | 3.34 | 80 | 2009-02-12 15:03 | 70.3 | 430.3 | 13 | 334 | 7.73 | 0.0043 | 80 | 85 | 162.6 | 877 | 70.3 |  |  | 0.34
75 | 421.7 | 132 | 4.2 | 80 | 2009-02-12 15:03 | 73.5 | 421.7 | 13.2 | 420 | 7.49 | 0.0056 | 80 | 85 | 170.9 | 1138 | 73.5 |  |  | 0.34
75.5 | 428.6 | 134 | 6.64 | 79.1 | 2009-02-12 15:04 | 71.1 | 428.6 | 13.4 | 664 | 7.3 | 0.0091 | 79.1 | 84 | 178.1 | 1847 | 71.1 |  |  | 0.34
76 | 416.9 | 138 | 4.57 | 79.2 | 2009-02-12 15:05 | 72.4 | 416.9 | 13.8 | 457 | 6.98 | 0.0065 | 79.2 | 84.1 | 190.8 | 1329 | 72.4 |  |  | 0.35
76.5 | 421.3 | 142 | 4.59 | 78.1 | 2009-02-12 15:05 | 71.2 | 421.3 | 14.2 | 459 | 6.56 | 0.007 | 78.1 | 82.9 | 209.5 | 1420 | 71.2 |  |  | 0.35
77 | 419.7 | 143 | 5.34 | 77.8 | 2009-02-12 15:06 | 69.7 | 419.7 | 14.3 | 534 | 6.48 | 0.0082 | 77.8 | 82.7 | 213.2 | 1673 | 69.7 |  |  | 0.35
77.5 | 437.4 | 144 | 6.32 | 76.9 | 2009-02-12 15:06 | 74.5 | 437.4 | 14.4 | 632 | 6.34 | 0.01 | 76.9 | 81.6 | 220.3 | 2024 | 74.5 |  |  | 0.35
78 | 385.5 | 165 | 5.97 | 73 | 2009-02-12 15:07 | 76.3 | 385.5 | 16.5 | 597 | 4.31 | 0.0139 | 73 | 77.5 | 371.2 | 2813 | 76.3 |  |  | 0.33
78.5 | 374.1 | 142 | 2.17 | 80.4 | 2009-02-12 15:07 | 74.2 | 374.1 | 14.2 | 217 | 6.53 | 0.0033 | 80.4 | 85.4 | 210.9 | 675 | 74.2 |  |  | 0.33
79 | 375.3 | 143 | 2.24 | 80.1 | 2009-02-12 15:08 | 71.4 | 375.3 | 14.3 | 224 | 6.46 | 0.0035 | 80.1 | 85 | 214.5 | 704 | 71.4 |  |  | 0.34
79.5 | 371.1 | 141 | 3.08 | 80.6 | 2009-02-12 15:08 | 72.8 | 371.1 | 14.1 | 308 | 6.62 | 0.0047 | 80.6 | 85.6 | 206.6 | 944 | 72.8 |  |  | 0.34
80 | 378.6 | 141 | 4.34 | 80.1 | 2009-02-12 15:09 | 70.8 | 378.6 | 14.1 | 434 | 6.64 | 0.0065 | 80.1 | 85.1 | 205.5 | 1326 | 70.8 |  |  | 0.34
80.5 | 384.4 | 143 | 5.75 | 79.5 | 2009-02-12 15:09 | 75 | 384.4 | 14.3 | 575 | 6.44 | 0.0089 | 79.5 | 84.5 | 215.4 | 1814 | 75 |  |  | 0.34
81 | 387.9 | 143 | 4.43 | 79.5 | 2009-02-12 15:10 | 73.6 | 387.9 | 14.3 | 443 | 6.46 | 0.0069 | 79.5 | 84.4 | 214.2 | 1392 | 73.6 |  |  | 0.35
81.5 | 389 | 143 | 4.59 | 79.3 | 2009-02-12 15:10 | 71.5 | 389 | 14.3 | 459 | 6.46 | 0.0071 | 79.3 | 84.2 | 214.2 | 1442 | 71.5 |  |  | 0.34
82 | 401.6 | 144 | 4 | 78.6 | 2009-02-12 15:11 | 70.3 | 401.6 | 14.4 | 400 | 6.42 | 0.0062 | 78.6 | 83.5 | 216.3 | 1265 | 70.3 |  |  | 0.34
82.5 | 397.2 | 145 | 4.59 | 78.7 | 2009-02-12 15:11 | 73.3 | 397.2 | 14.5 | 459 | 6.31 | 0.0073 | 78.7 | 83.6 | 221.5 | 1476 | 73.3 |  |  | 0.35
83 | 392 | 144 | 4.11 | 78.9 | 2009-02-12 15:12 | 69.5 | 392 | 14.4 | 411 | 6.34 | 0.0065 | 78.9 | 83.7 | 220.3 | 1317 | 69.5 |  |  | 0.35
83.5 | 396.9 | 145 | 4.57 | 78.6 | 2009-02-12 15:13 | 71.4 | 396.9 | 14.5 | 457 | 6.3 | 0.0073 | 78.6 | 83.5 | 222.3 | 1473 | 71.4 |  |  | 0.35
84 | 399.3 | 145 | 5.83 | 78.3 | 2009-02-12 15:13 | 72.4 | 399.3 | 14.5 | 583 | 6.24 | 0.0093 | 78.3 | 83.1 | 225.4 | 1897 | 72.4 |  |  | 0.34
84.5 | 390.5 | 147 | 5.42 | 78.4 | 2009-02-12 15:14 | 73.1 | 390.5 | 14.7 | 542 | 6.09 | 0.0089 | 78.4 | 83.3 | 233.3 | 1807 | 73.1 |  |  | 0.34
85 | 410.7 | 150 | 6.43 | 76.7 | 2009-02-12 15:14 | 72.2 | 410.7 | 15 | 643 | 5.83 | 0.011 | 76.7 | 81.4 | 248.4 | 2240 | 72.2 |  |  | 0.34
85.5 | 397.1 | 147 | 7.38 | 77.8 | 2009-02-12 15:15 | 71 | 397.1 | 14.7 | 738 | 6.08 | 0.0121 | 77.8 | 82.6 | 233.6 | 2462 | 71 |  |  | 0.35
86 | 397.4 | 149 | 7.13 | 77.5 | 2009-02-12 15:15 | 71.6 | 397.4 | 14.9 | 713 | 5.92 | 0.012 | 77.5 | 82.2 | 242.9 | 2445 | 71.6 |  |  | 0.34
86.5 | 403.3 | 148 | 10 | 77.1 | 2009-02-12 15:16 | 73.6 | 403.3 | 14.8 | 1000 | 5.96 | 0.0168 | 77.1 | 81.9 | 240.4 | 3404 | 73.6 |  |  | 0.36
87 | 397.3 | 149 | 9.58 | 77.1 | 2009-02-12 15:16 | 72.2 | 397.3 | 14.9 | 958 | 5.85 | 0.0164 | 77.1 | 81.9 | 246.9 | 3323 | 72.2 |  |  | 0.32
87.5 | 401.8 | 151 | 8.4 | 76.4 | 2009-02-12 15:17 | 70.6 | 401.8 | 15.1 | 840 | 5.68 | 0.0148 | 76.4 | 81.2 | 257.4 | 3002 | 70.6 |  |  | 0.32
88 | 403.4 | 151 | 9.47 | 76.4 | 2009-02-12 15:17 | 71.6 | 403.4 | 15.1 | 947 | 5.73 | 0.0165 | 76.4 | 81.2 | 254.2 | 3354 | 71.6 |  |  | 0.32
88.5 | 397.2 | 154 | 8.32 | 75.7 | 2009-02-12 15:18 | 70.6 | 397.2 | 15.4 | 832 | 5.37 | 0.0155 | 75.7 | 80.4 | 277.7 | 3142 | 70.6 |  |  | 0.33
89 | 402.8 | 153 | 7.63 | 75.8 | 2009-02-12 15:18 | 70.4 | 402.8 | 15.3 | 763 | 5.48 | 0.0139 | 75.8 | 80.5 | 270.5 | 2827 | 70.4 |  |  | 0.34
89.5 | 404.9 | 155 | 8.65 | 75.3 | 2009-02-12 15:19 | 75.6 | 404.9 | 15.5 | 865 | 5.28 | 0.0164 | 75.3 | 79.9 | 284.7 | 3328 | 75.6 |  |  | 0.31
90 | 402.6 | 156 | 11.41 | 74.7 | 2009-02-12 15:19 | 74 | 402.6 | 15.6 | 1141 | 5.19 | 0.022 | 74.7 | 79.3 | 291.5 | 4467 | 74 |  |  | 0.33
90.5 | 395.1 | 157 | 13.51 | 74.4 | 2009-02-12 15:20 | 71.4 | 395.1 | 15.7 | 1351 | 5.08 | 0.0266 | 74.4 | 79 | 299.6 | 5398 | 71.4 |  |  | 0.33
91 | 409.6 | 159 | 12.52 | 73.2 | 2009-02-12 15:21 | 72.3 | 409.6 | 15.9 | 1252 | 4.93 | 0.0254 | 73.2 | 77.7 | 311.8 | 5155 | 72.3 |  |  | 0.31
91.5 | 394.6 | 160 | 15.42 | 73.4 | 2009-02-12 15:21 | 74 | 394.6 | 16 | 1542 | 4.82 | 0.032 | 73.4 | 77.9 | 321.5 | 6500 | 74 |  |  | 0.34
92 | 397 | 161 | 18.48 | 72.3 | 2009-02-12 15:22 | 73.1 | 397 | 16.1 | 1848 | 4.69 | 0.0394 | 72.3 | 76.8 | 332.9 | 7999 | 73.1 |  |  | 0.33
92.5 | 396 | 162 | 21.17 | 71.9 | 2009-02-12 15:22 | 74.9 | 396 | 16.2 | 2117 | 4.61 | 0.0459 | 71.9 | 76.3 | 340.6 | 9327 | 74.9 |  |  | 0.33
93 | 353 | 171 | 12.25 | 71.4 | 2009-02-12 15:23 | 75.1 | 353 | 17.1 | 1225 | 3.74 | 0.0327 | 71.4 | 75.9 | 442.4 | 6644 | 75.1 |  |  | 0.32