## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | % Effg | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 343.3206 | 14.5013 | 1404.6535 | 79.177
18 | 107.2 | 209 | 0.33 | 0 | 2009-02-15 10:57 | 63.1 | 107.2 | 20.9 | 33 | [6 empty] | 63.1 |  |  | 0.56
18.5 | 119.3 | 201 | 3.03 | 0 | 2009-02-15 10:58 | 63 | 119.3 | 20.1 | 303 | [6 empty] | 63 |  |  | 0.57
19 | 137.6 | 180 | 2.72 | 86.1 | 2009-02-15 10:58 | 63.2 | 137.6 | 18 | 272 | 2.87 | 0.0095 | 86.1 | 91.4 | 607.5 | 1924 | 63.2 |  |  | 0.57
19.5 | 146.7 | 159 | 5.21 | 88.4 | 2009-02-15 10:59 | 63.3 | 146.7 | 15.9 | 521 | 4.92 | 0.0106 | 88.4 | 93.9 | 312.7 | 2150 | 63.3 |  |  | 0.57
20 | 148.9 | 155 | 9.58 | 88.3 | 2009-02-15 10:59 | 63.5 | 148.9 | 15.5 | 958 | 5.36 | 0.0179 | 88.3 | 93.8 | 278.4 | 3625 | 63.5 |  |  | 0.57
20.5 | 153.6 | 165 | 12.71 | 86.5 | 2009-02-15 11:00 | 63.6 | 153.6 | 16.5 | 1271 | 4.39 | 0.0289 | 86.5 | 91.8 | 362.3 | 5876 | 63.6 |  |  | 0.57
21 | 159.7 | 159 | 14.23 | 86.8 | 2009-02-15 11:00 | 63.7 | 159.7 | 15.9 | 1423 | 4.94 | 0.0288 | 86.8 | 92.1 | 311.3 | 5853 | 63.7 |  |  | 0.57
21.5 | 164.4 | 152 | 19.87 | 86.8 | 2009-02-15 11:01 | 63.8 | 164.4 | 15.2 | 1987 | 5.56 | 0.0357 | 86.8 | 92.1 | 265.1 | 7255 | 63.8 |  |  | 0.56
22 | 167.5 | 149 | 31.08 | 86.1 | 2009-02-15 11:02 | 63.9 | 167.5 | 14.9 | 3108 | 5.93 | 0.0524 | 86.1 | 91.4 | 242.1 | 10632 | 63.9 |  |  | 0.55
22.5 | 170.8 | 150 | 35.1 | 85.5 | 2009-02-15 11:02 | 64 | 170.8 | 15 | 3510 | 5.82 | 0.0603 | 85.5 | 90.8 | 248.7 | 12240 | 64 |  |  | 0.55
23 | 173.4 | 152 | 30.68 | 85.5 | 2009-02-15 11:03 | 64 | 173.4 | 15.2 | 3068 | 5.65 | 0.0543 | 85.5 | 90.8 | 259.5 | 11030 | 64 |  |  | 0.55
23.5 | 177 | 152 | 29.71 | 85.3 | 2009-02-15 11:03 | 64.2 | 177 | 15.2 | 2971 | 5.59 | 0.0531 | 85.3 | 90.6 | 263.1 | 10786 | 64.2 |  |  | 0.55
24 | 184.2 | 152 | 30.29 | 85 | 2009-02-15 11:04 | 64.3 | 184.2 | 15.2 | 3029 | 5.62 | 0.0539 | 85 | 90.2 | 261.1 | 10936 | 64.3 |  |  | 0.55
24.5 | 190.1 | 154 | 25.69 | 84.4 | 2009-02-15 11:04 | 59.2 | 190.1 | 15.4 | 2569 | 5.4 | 0.0476 | 84.4 | 89.7 | 276 | 9660 | 59.2 |  |  | 0.55
25 | 183.5 | 156 | 26.44 | 84.5 | 2009-02-15 11:05 | 60.4 | 183.5 | 15.6 | 2644 | 5.21 | 0.0508 | 84.5 | 89.7 | 290 | 10311 | 60.4 |  |  | 0.55
25.5 | 182.1 | 154 | 29.78 | 84.6 | 2009-02-15 11:05 | 61.7 | 182.1 | 15.4 | 2978 | 5.38 | 0.0553 | 84.6 | 89.8 | 277.2 | 11234 | 61.7 |  |  | 0.54
26 | 186.6 | 154 | 28.97 | 84.6 | 2009-02-15 11:06 | 62.5 | 186.6 | 15.4 | 2897 | 5.46 | 0.0531 | 84.6 | 89.8 | 272.1 | 10779 | 62.5 |  |  | 0.55
26.5 | 188 | 155 | 26.48 | 84.5 | 2009-02-15 11:06 | 63.2 | 188 | 15.5 | 2648 | 5.28 | 0.0501 | 84.5 | 89.7 | 284.1 | 10171 | 63.2 |  |  | 0.55
27 | 184.4 | 156 | 26.85 | 84.6 | 2009-02-15 11:07 | 63.3 | 184.4 | 15.6 | 2685 | 5.24 | 0.0512 | 84.6 | 89.8 | 287.4 | 10401 | 63.3 |  |  | 0.55
27.5 | 186.8 | 155 | 23.27 | 84.9 | 2009-02-15 11:07 | 63.9 | 186.8 | 15.5 | 2327 | 5.29 | 0.044 | 84.9 | 90.2 | 283.6 | 8927 | 63.9 |  |  | 0.54
28 | 201 | 151 | 17 | 85.3 | 2009-02-15 11:08 | 64.4 | 201 | 15.1 | 1700 | 5.67 | 0.03 | 85.3 | 90.6 | 258 | 6086 | 64.4 |  |  | 0.54
28.5 | 207.4 | 140 | 11.5 | 86.7 | 2009-02-15 11:08 | 64.6 | 207.4 | 14 | 1150 | 6.72 | 0.0171 | 86.7 | 92.1 | 202.1 | 3475 | 64.6 |  |  | 0.54
29 | 213.8 | 137 | 7.2 | 87.1 | 2009-02-15 11:09 | 64.7 | 213.8 | 13.7 | 720 | 7.02 | 0.0103 | 87.1 | 92.5 | 189.2 | 2082 | 64.7 |  |  | 0.54
29.5 | 211.9 | 139 | 7.46 | 87 | 2009-02-15 11:10 | 64.9 | 211.9 | 13.9 | 746 | 6.86 | 0.0109 | 87 | 92.4 | 196 | 2208 | 64.9 |  |  | 0.54
30 | 221 | 139 | 6.79 | 86.6 | 2009-02-15 11:10 | 65 | 221 | 13.9 | 679 | 6.83 | 0.0099 | 86.6 | 92 | 197.2 | 2018 | 65 |  |  | 0.54
30.5 | 214.5 | 141 | 5.65 | 86.9 | 2009-02-15 11:11 | 65.1 | 214.5 | 14.1 | 565 | 6.68 | 0.0085 | 86.9 | 92.2 | 203.7 | 1716 | 65.1 |  |  | 0.54
31 | 215.4 | 144 | 6.5 | 86.5 | 2009-02-15 11:11 | 65.3 | 215.4 | 14.4 | 650 | 6.38 | 0.0102 | 86.5 | 91.8 | 218.2 | 2068 | 65.3 |  |  | 0.54
31.5 | 216.5 | 150 | 6.79 | 85.8 | 2009-02-15 11:12 | 65.5 | 216.5 | 15 | 679 | 5.85 | 0.0116 | 85.8 | 91.1 | 247.3 | 2358 | 65.5 |  |  | 0.54
32 | 217.4 | 153 | 6.65 | 85.3 | 2009-02-15 11:12 | 65.5 | 217.4 | 15.3 | 665 | 5.5 | 0.0121 | 85.3 | 90.5 | 269.2 | 2455 | 65.5 |  |  | 0.54
32.5 | 214 | 156 | 6.56 | 85.1 | 2009-02-15 11:13 | 65.7 | 214 | 15.6 | 656 | 5.25 | 0.0125 | 85.1 | 90.4 | 286.7 | 2537 | 65.7 |  |  | 0.54
33 | 211.8 | 158 | 6.79 | 84.9 | 2009-02-15 11:13 | 65.7 | 211.8 | 15.8 | 679 | 5.07 | 0.0134 | 84.9 | 90.2 | 300.8 | 2721 | 65.7 |  |  | 0.55
33.5 | 213.8 | 157 | 6.32 | 85 | 2009-02-15 11:14 | 65.9 | 213.8 | 15.7 | 632 | 5.15 | 0.0123 | 85 | 90.2 | 294.3 | 2492 | 65.9 |  |  | 0.55
34 | 216.5 | 157 | 6.35 | 84.8 | 2009-02-15 11:14 | 65.9 | 216.5 | 15.7 | 635 | 5.12 | 0.0124 | 84.8 | 90 | 296.4 | 2517 | 65.9 |  |  | 0.55
34.5 | 210.6 | 157 | 6.92 | 85 | 2009-02-15 11:15 | 65.9 | 210.6 | 15.7 | 692 | 5.08 | 0.0136 | 85 | 90.2 | 299.6 | 2766 | 65.9 |  |  | 0.55
35 | 210.2 | 162 | 7.88 | 84.1 | 2009-02-15 11:15 | 66.1 | 210.2 | 16.2 | 788 | 4.63 | 0.017 | 84.1 | 89.3 | 338.6 | 3456 | 66.1 |  |  | 0.55
35.5 | 205.7 | 168 | 10.02 | 83 | 2009-02-15 11:16 | 66.2 | 205.7 | 16.8 | 1002 | 4.1 | 0.0245 | 83 | 88.1 | 395.5 | 4965 | 66.2 |  |  | 0.55
36 | 210.9 | 169 | 11.01 | 82 | 2009-02-15 11:16 | 66.3 | 210.9 | 16.9 | 1101 | 3.94 | 0.028 | 82 | 87.1 | 415.7 | 5678 | 66.3 |  |  | 0.55
36.5 | 212.3 | 169 | 11.31 | 82.1 | 2009-02-15 11:17 | 66.3 | 212.3 | 16.9 | 1131 | 3.99 | 0.0283 | 82.1 | 87.2 | 408.6 | 5753 | 66.3 |  |  | 0.55
37 | 207.2 | 170 | 11.16 | 82.2 | 2009-02-15 11:18 | 66.4 | 207.2 | 17 | 1116 | 3.91 | 0.0286 | 82.2 | 87.3 | 419.4 | 5796 | 66.4 |  |  | 0.55
37.5 | 209.9 | 171 | 11.31 | 81.5 | 2009-02-15 11:18 | 66.2 | 209.9 | 17.1 | 1131 | 3.75 | 0.0302 | 81.5 | 86.6 | 441.6 | 6125 | 66.2 |  |  | 0.55
38 | 211.1 | 172 | 11.55 | 81.1 | 2009-02-15 11:19 | 66.6 | 211.1 | 17.2 | 1155 | 3.65 | 0.0317 | 81.1 | 86.1 | 456.4 | 6427 | 66.6 |  |  | 0.55
38.5 | 209.3 | 173 | 12.11 | 80.9 | 2009-02-15 11:19 | 66.1 | 209.3 | 17.3 | 1211 | 3.57 | 0.0339 | 80.9 | 85.9 | 468 | 6878 | 66.1 |  |  | 0.55
39 | 250.9 | 178 | 11.87 | 74.7 | 2009-02-15 11:20 | 60.9 | 250.9 | 17.8 | 1187 | 3.07 | 0.0386 | 74.7 | 79.3 | 560.7 | 7842 | 60.9 |  |  | 0.55
39.5 | 244.2 | 179 | 9.46 | 75.1 | 2009-02-15 11:20 | 58.8 | 244.2 | 17.9 | 946 | 3.01 | 0.0314 | 75.1 | 79.8 | 574.2 | 6378 | 58.8 |  |  | 0.52
40 | 226.8 | 176 | 9.83 | 77.8 | 2009-02-15 11:21 | 56.5 | 226.8 | 17.6 | 983 | 3.27 | 0.0301 | 77.8 | 82.6 | 520.6 | 6100 | 56.5 |  |  | 0.51
40.5 | 224.1 | 176 | 12.22 | 77.7 | 2009-02-15 11:21 | 58 | 224.1 | 17.6 | 1222 | 3.25 | 0.0375 | 77.7 | 82.5 | 523.7 | 7622 | 58 |  |  | 0.51
41 | 225.5 | 175 | 15.38 | 77.5 | 2009-02-15 11:22 | 55.7 | 225.5 | 17.5 | 1538 | 3.39 | 0.0454 | 77.5 | 82.3 | 498.6 | 9207 | 55.7 |  |  | 0.5
41.5 | 223.7 | 174 | 19.25 | 77.5 | 2009-02-15 11:22 | 56.9 | 223.7 | 17.4 | 1925 | 3.46 | 0.0557 | 77.5 | 82.3 | 487.5 | 11309 | 56.9 |  |  | 0.48
42 | 225.8 | 171 | 20.36 | 78.4 | 2009-02-15 11:23 | 56.8 | 225.8 | 17.1 | 2036 | 3.75 | 0.0543 | 78.4 | 83.3 | 441.5 | 11025 | 56.8 |  |  | 0.47
42.5 | 217.9 | 175 | 26.88 | 76.6 | 2009-02-15 11:23 | 59.5 | 217.9 | 17.5 | 2688 | 3.34 | 0.0806 | 76.6 | 81.3 | 508.5 | 16357 | 59.5 |  |  | 0.45
43 | 221.3 | 178 | 33.86 | 74 | 2009-02-15 11:24 | 60.8 | 221.3 | 17.8 | 3386 | 3.07 | 0.1104 | 74 | 78.6 | 561.7 | 22406 | 60.8 |  |  | 0.45
43.5 | 230.7 | 174 | 34.18 | 75.4 | 2009-02-15 11:24 | 61.9 | 230.7 | 17.4 | 3418 | 3.46 | 0.0987 | 75.4 | 80.1 | 486 | 20028 | 61.9 |  |  | 0.44
44 | 244.5 | 170 | 30.01 | 76.7 | 2009-02-15 11:25 | 62.6 | 244.5 | 17 | 3001 | 3.85 | 0.0779 | 76.7 | 81.5 | 426.9 | 15813 | 62.6 |  |  | 0.43
44.5 | 261.6 | 160 | 25.35 | 79.5 | 2009-02-15 11:26 | 62.7 | 261.6 | 16 | 2535 | 4.83 | 0.0524 | 79.5 | 84.4 | 320 | 10646 | 62.7 |  |  | 0.42
45 | 272.7 | 151 | 20.85 | 81.4 | 2009-02-15 11:26 | 62.1 | 272.7 | 15.1 | 2085 | 5.73 | 0.0364 | 81.4 | 86.5 | 254.2 | 7385 | 62.1 |  |  | 0.41
45.5 | 261.3 | 152 | 18.81 | 82 | 2009-02-15 11:27 | 62.3 | 261.3 | 15.2 | 1881 | 5.63 | 0.0334 | 82 | 87.1 | 260.3 | 6776 | 62.3 |  |  | 0.41
46 | 270.2 | 149 | 16.69 | 82.3 | 2009-02-15 11:27 | 62.9 | 270.2 | 14.9 | 1669 | 5.92 | 0.0282 | 82.3 | 87.4 | 243 | 5725 | 62.9 |  |  | 0.42
46.5 | 297.6 | 137 | 11.55 | 83.3 | 2009-02-15 11:28 | 63.2 | 297.6 | 13.7 | 1155 | 7.04 | 0.0164 | 83.3 | 88.4 | 188.4 | 3331 | 63.2 |  |  | 0.41
47 | 296.1 | 129 | 7.61 | 84.5 | 2009-02-15 11:28 | 63 | 296.1 | 12.9 | 761 | 7.79 | 0.0098 | 84.5 | 89.8 | 160.7 | 1984 | 63 |  |  | 0.4
47.5 | 280.6 | 141 | 11.24 | 83.5 | 2009-02-15 11:29 | 63.6 | 280.6 | 14.1 | 1124 | 6.67 | 0.0168 | 83.5 | 88.7 | 204.2 | 3419 | 63.6 |  |  | 0.39
48 | 279.8 | 142 | 12.93 | 83.2 | 2009-02-15 11:29 | 63.7 | 279.8 | 14.2 | 1293 | 6.55 | 0.0197 | 83.2 | 88.4 | 209.8 | 4006 | 63.7 |  |  | 0.39
48.5 | 285 | 140 | 12.75 | 83.4 | 2009-02-15 11:30 | 64 | 285 | 14 | 1275 | 6.81 | 0.0187 | 83.4 | 88.6 | 198 | 3799 | 64 |  |  | 0.39
49 | 306.9 | 127 | 13.86 | 84 | 2009-02-15 11:30 | 63.8 | 306.9 | 12.7 | 1386 | 8.01 | 0.0173 | 84 | 89.2 | 153.4 | 3512 | 63.8 |  |  | 0.37
49.5 | 301.5 | 120 | 18.34 | 84.6 | 2009-02-15 11:31 | 63.6 | 301.5 | 12 | 1834 | 8.65 | 0.0212 | 84.6 | 89.8 | 134.5 | 4302 | 63.6 |  |  | 0.37
50 | 307.8 | 116 | 20.76 | 84.7 | 2009-02-15 11:31 | 63.9 | 307.8 | 11.6 | 2076 | 9.11 | 0.0228 | 84.7 | 89.9 | 122.8 | 4625 | 63.9 |  |  | 0.36
50.5 | 301.1 | 119 | 16.96 | 84.8 | 2009-02-15 11:32 | 64 | 301.1 | 11.9 | 1696 | 8.78 | 0.0193 | 84.8 | 90 | 131.3 | 3923 | 64 |  |  | 0.37
51 | 308.4 | 124 | 12.75 | 84.2 | 2009-02-15 11:32 | 61 | 308.4 | 12.4 | 1275 | 8.3 | 0.0154 | 84.2 | 89.4 | 144.7 | 3120 | 61 |  |  | 0.37
51.5 | 312.6 | 127 | 10.62 | 83.9 | 2009-02-15 11:33 | 60.4 | 312.6 | 12.7 | 1062 | 8.04 | 0.0132 | 83.9 | 89.1 | 152.4 | 2681 | 60.4 |  |  | 0.38
52 | 321.3 | 129 | 9.54 | 83.3 | 2009-02-15 11:34 | 58.7 | 321.3 | 12.9 | 954 | 7.81 | 0.0122 | 83.3 | 88.5 | 160.1 | 2481 | 58.7 |  |  | 0.38
52.5 | 313.6 | 130 | 9.08 | 83.5 | 2009-02-15 11:34 | 58.1 | 313.6 | 13 | 908 | 7.71 | 0.0118 | 83.5 | 88.7 | 163.1 | 2389 | 58.1 |  |  | 0.38
53 | 324.8 | 132 | 8.12 | 82.9 | 2009-02-15 11:35 | 58.6 | 324.8 | 13.2 | 812 | 7.5 | 0.0108 | 82.9 | 88 | 170.6 | 2197 | 58.6 |  |  | 0.38
53.5 | 318.3 | 131 | 6.98 | 83.4 | 2009-02-15 11:35 | 59.1 | 318.3 | 13.1 | 698 | 7.66 | 0.0091 | 83.4 | 88.6 | 165 | 1850 | 59.1 |  |  | 0.38
54 | 322 | 132 | 6.46 | 83.2 | 2009-02-15 11:36 | 58.5 | 322 | 13.2 | 646 | 7.57 | 0.0085 | 83.2 | 88.3 | 168.1 | 1732 | 58.5 |  |  | 0.39
54.5 | 325.9 | 136 | 6.96 | 82.4 | 2009-02-15 11:36 | 56.3 | 325.9 | 13.6 | 696 | 7.19 | 0.0097 | 82.4 | 87.5 | 182.4 | 1966 | 56.3 |  |  | 0.39
55 | 327.4 | 137 | 7.48 | 82.1 | 2009-02-15 11:37 | 57.2 | 327.4 | 13.7 | 748 | 7.05 | 0.0106 | 82.1 | 87.2 | 187.8 | 2153 | 57.2 |  |  | 0.38
55.5 | 328.9 | 139 | 8.01 | 81.6 | 2009-02-15 11:37 | 56.4 | 328.9 | 13.9 | 801 | 6.82 | 0.0117 | 81.6 | 86.7 | 197.5 | 2383 | 56.4 |  |  | 0.38
56 | 348.4 | 140 | 9.21 | 80.7 | 2009-02-15 11:38 | 59.4 | 348.4 | 14 | 921 | 6.77 | 0.0136 | 80.7 | 85.7 | 200 | 2763 | 59.4 |  |  | 0.38
56.5 | 350.1 | 141 | 10.1 | 80.4 | 2009-02-15 11:38 | 58 | 350.1 | 14.1 | 1010 | 6.71 | 0.015 | 80.4 | 85.4 | 202.3 | 3054 | 58 |  |  | 0.37
57 | 346.8 | 142 | 10.62 | 80.3 | 2009-02-15 11:39 | 57.4 | 346.8 | 14.2 | 1062 | 6.58 | 0.0161 | 80.3 | 85.2 | 208.4 | 3275 | 57.4 |  |  | 0.37
57.5 | 354.9 | 141 | 10.72 | 80.2 | 2009-02-15 11:39 | 58.1 | 354.9 | 14.1 | 1072 | 6.7 | 0.016 | 80.2 | 85.1 | 202.8 | 3246 | 58.1 |  |  | 0.36
58 | 349.5 | 140 | 9.93 | 80.5 | 2009-02-15 11:40 | 58.4 | 349.5 | 14 | 993 | 6.72 | 0.0148 | 80.5 | 85.5 | 202 | 2999 | 58.4 |  |  | 0.35
58.5 | 350.9 | 139 | 8.96 | 80.8 | 2009-02-15 11:40 | 58.1 | 350.9 | 13.9 | 896 | 6.88 | 0.013 | 80.8 | 85.8 | 195 | 2643 | 58.1 |  |  | 0.36
59 | 349.5 | 140 | 8.99 | 80.7 | 2009-02-15 11:41 | 59.2 | 349.5 | 14 | 899 | 6.79 | 0.0132 | 80.7 | 85.7 | 198.9 | 2687 | 59.2 |  |  | 0.36
59.5 | 357 | 142 | 9.04 | 80 | 2009-02-15 11:42 | 58.7 | 357 | 14.2 | 904 | 6.59 | 0.0137 | 80 | 85 | 207.8 | 2783 | 58.7 |  |  | 0.35
60 | 357.7 | 140 | 8.39 | 80.3 | 2009-02-15 11:42 | 58.7 | 357.7 | 14 | 839 | 6.72 | 0.0125 | 80.3 | 85.3 | 201.9 | 2533 | 58.7 |  |  | 0.35
60.5 | 361.7 | 141 | 8.07 | 80 | 2009-02-15 11:43 | 59.3 | 361.7 | 14.1 | 807 | 6.63 | 0.0122 | 80 | 85 | 206 | 2470 | 59.3 |  |  | 0.35
61 | 359.1 | 142 | 8.24 | 80 | 2009-02-15 11:43 | 59.5 | 359.1 | 14.2 | 824 | 6.58 | 0.0125 | 80 | 85 | 208.6 | 2543 | 59.5 |  |  | 0.36
61.5 | 350.4 | 142 | 8.44 | 80.3 | 2009-02-15 11:44 | 58.4 | 350.4 | 14.2 | 844 | 6.56 | 0.0129 | 80.3 | 85.2 | 209.5 | 2612 | 58.4 |  |  | 0.36
62 | 359.7 | 143 | 8.19 | 79.9 | 2009-02-15 11:44 | 61.5 | 359.7 | 14.3 | 819 | 6.51 | 0.0126 | 79.9 | 84.9 | 211.8 | 2554 | 61.5 |  |  | 0.35
62.5 | 357.7 | 144 | 8.76 | 79.6 | 2009-02-15 11:45 | 58.9 | 357.7 | 14.4 | 876 | 6.37 | 0.0138 | 79.6 | 84.5 | 218.8 | 2792 | 58.9 |  |  | 0.35
63 | 357.5 | 145 | 9.58 | 79.5 | 2009-02-15 11:45 | 60 | 357.5 | 14.5 | 958 | 6.31 | 0.0152 | 79.5 | 84.4 | 221.5 | 3080 | 60 |  |  | 0.35
63.5 | 358.1 | 147 | 9.77 | 79.1 | 2009-02-15 11:46 | 61 | 358.1 | 14.7 | 977 | 6.14 | 0.0159 | 79.1 | 84 | 230.8 | 3232 | 61 |  |  | 0.34
64 | 352.2 | 147 | 9.76 | 79.2 | 2009-02-15 11:46 | 59.4 | 352.2 | 14.7 | 976 | 6.09 | 0.016 | 79.2 | 84.1 | 233.3 | 3253 | 59.4 |  |  | 0.34
64.5 | 357 | 147 | 9.8 | 78.9 | 2009-02-15 11:47 | 59.3 | 357 | 14.7 | 980 | 6.08 | 0.0161 | 78.9 | 83.8 | 233.8 | 3271 | 59.3 |  |  | 0.34
65 | 356 | 147 | 9.78 | 78.9 | 2009-02-15 11:47 | 59.2 | 356 | 14.7 | 978 | 6.08 | 0.0161 | 78.9 | 83.8 | 234 | 3267 | 59.2 |  |  | 0.34
65.5 | 363.2 | 146 | 9.47 | 78.9 | 2009-02-15 11:48 | 59.8 | 363.2 | 14.6 | 947 | 6.2 | 0.0153 | 78.9 | 83.8 | 227.7 | 3103 | 59.8 |  |  | 0.34
66 | 364.1 | 146 | 9.2 | 79 | 2009-02-15 11:48 | 61.8 | 364.1 | 14.6 | 920 | 6.17 | 0.0149 | 79 | 83.8 | 229.1 | 3028 | 61.8 |  |  | 0.33
66.5 | 366.3 | 146 | 8.82 | 78.9 | 2009-02-15 11:49 | 61.3 | 366.3 | 14.6 | 882 | 6.17 | 0.0143 | 78.9 | 83.7 | 228.9 | 2901 | 61.3 |  |  | 0.33
67 | 361.2 | 145 | 9.07 | 79.4 | 2009-02-15 11:50 | 62.8 | 361.2 | 14.5 | 907 | 6.27 | 0.0145 | 79.4 | 84.3 | 223.9 | 2938 | 62.8 |  |  | 0.33
67.5 | 367.1 | 146 | 9.15 | 78.9 | 2009-02-15 11:50 | 60.9 | 367.1 | 14.6 | 915 | 6.21 | 0.0147 | 78.9 | 83.7 | 227.1 | 2993 | 60.9 |  |  | 0.33
68 | 370.5 | 146 | 9.46 | 78.6 | 2009-02-15 11:51 | 62 | 370.5 | 14.6 | 946 | 6.15 | 0.0154 | 78.6 | 83.5 | 230.1 | 3123 | 62 |  |  | 0.33
68.5 | 355.7 | 146 | 9.61 | 79.2 | 2009-02-15 11:51 | 58.3 | 355.7 | 14.6 | 961 | 6.18 | 0.0155 | 79.2 | 84.1 | 228.4 | 3156 | 58.3 |  |  | 0.32
69 | 365 | 148 | 9.43 | 78.3 | 2009-02-15 11:52 | 58.8 | 365 | 14.8 | 943 | 6 | 0.0157 | 78.3 | 83.2 | 238.3 | 3190 | 58.8 |  |  | 0.32
69.5 | 371.9 | 148 | 9.64 | 77.9 | 2009-02-15 11:52 | 57.6 | 371.9 | 14.8 | 964 | 5.97 | 0.0162 | 77.9 | 82.7 | 240.1 | 3278 | 57.6 |  |  | 0.32
70 | 364.6 | 147 | 9.56 | 78.4 | 2009-02-15 11:53 | 57.4 | 364.6 | 14.7 | 956 | 6.05 | 0.0158 | 78.4 | 83.3 | 235.5 | 3207 | 57.4 |  |  | 0.31
70.5 | 368.6 | 146 | 9.27 | 78.5 | 2009-02-15 11:53 | 57.8 | 368.6 | 14.6 | 927 | 6.15 | 0.0151 | 78.5 | 83.4 | 230 | 3059 | 57.8 |  |  | 0.31
71 | 366.7 | 146 | 8.92 | 78.7 | 2009-02-15 11:54 | 57.4 | 366.7 | 14.6 | 892 | 6.21 | 0.0144 | 78.7 | 83.6 | 227 | 2917 | 57.4 |  |  | 0.31
71.5 | 373 | 145 | 9 | 78.7 | 2009-02-15 11:54 | 59.8 | 373 | 14.5 | 900 | 6.26 | 0.0144 | 78.7 | 83.5 | 224.5 | 2921 | 59.8 |  |  | 0.31
72 | 370.9 | 147 | 9.51 | 78.4 | 2009-02-15 11:55 | 59.4 | 370.9 | 14.7 | 951 | 6.11 | 0.0156 | 78.4 | 83.2 | 232.1 | 3158 | 59.4 |  |  | 0.31
72.5 | 386.4 | 147 | 9.89 | 77.6 | 2009-02-15 11:55 | 58 | 386.4 | 14.7 | 989 | 6.12 | 0.0162 | 77.6 | 82.4 | 231.8 | 3281 | 58 |  |  | 0.31
73 | 366.2 | 148 | 9.96 | 78.2 | 2009-02-15 11:56 | 58.3 | 366.2 | 14.8 | 996 | 6 | 0.0166 | 78.2 | 83.1 | 238.3 | 3369 | 58.3 |  |  | 0.31
73.5 | 375.4 | 148 | 9.81 | 77.7 | 2009-02-15 11:56 | 58.9 | 375.4 | 14.8 | 981 | 5.95 | 0.0165 | 77.7 | 82.5 | 241.1 | 3346 | 58.9 |  |  | 0.31
74 | 377.6 | 147 | 9.47 | 77.9 | 2009-02-15 11:57 | 58.7 | 377.6 | 14.7 | 947 | 6.07 | 0.0156 | 77.9 | 82.7 | 234.3 | 3166 | 58.7 |  |  | 0.3
74.5 | 372.8 | 148 | 9.47 | 77.9 | 2009-02-15 11:58 | 57.3 | 372.8 | 14.8 | 947 | 6 | 0.0158 | 77.9 | 82.7 | 238.6 | 3206 | 57.3 |  |  | 0.3
75 | 381.9 | 149 | 9.85 | 77.2 | 2009-02-15 11:58 | 58.6 | 381.9 | 14.9 | 985 | 5.89 | 0.0167 | 77.2 | 82 | 244.9 | 3397 | 58.6 |  |  | 0.31
75.5 | 377.8 | 151 | 10.44 | 76.6 | 2009-02-15 11:59 | 51.8 | 377.8 | 15.1 | 1044 | 5.75 | 0.0182 | 76.6 | 81.4 | 253 | 3685 | 51.8 |  |  | 0.3
76 | 370.4 | 151 | 10.33 | 77 | 2009-02-15 11:59 | 51.9 | 370.4 | 15.1 | 1033 | 5.74 | 0.018 | 77 | 81.7 | 253.8 | 3655 | 51.9 |  |  | 0.3
76.5 | 376.1 | 150 | 10.35 | 77.1 | 2009-02-15 12:00 | 54.4 | 376.1 | 15 | 1035 | 5.83 | 0.0178 | 77.1 | 81.9 | 248.3 | 3605 | 54.4 |  |  | 0.3
77 | 391.2 | 149 | 10.46 | 76.5 | 2009-02-15 12:00 | 55.8 | 391.2 | 14.9 | 1046 | 5.85 | 0.0179 | 76.5 | 81.2 | 247 | 3630 | 55.8 |  |  | 0.29
77.5 | 373.2 | 137 | 10.74 | 79.9 | 2009-02-15 12:01 | 56 | 373.2 | 13.7 | 1074 | 7.03 | 0.0153 | 79.9 | 84.9 | 188.7 | 3100 | 56 |  |  | 0.23
78 | 369 | 98 | 305 | 73.3 | 2009-02-15 12:01 | 55.8 | 369 | 9.8 | 30500 | 10.8 | 0.2825 | 73.3 | 77.8 | 88 | 57339 | 55.8 |  |  | 0.24
78.5 | 388.2 | 97 | 60 | 81.8 | 2009-02-15 12:02 | 55.3 | 388.2 | 9.7 | 6000 | 10.88 | 0.0552 | 81.8 | 86.8 | 86.6 | 11199 | 55.3 |  |  | 0.22
79 | 404.4 | 97 | 50 | 81.8 | 2009-02-15 12:02 | 55 | 404.4 | 9.7 | 5000 | 10.9 | 0.0459 | 81.8 | 86.8 | 86.3 | 9313 | 55 |  |  | 0.21
79.5 | 406.9 | 101 | 50 | 81.4 | 2009-02-15 12:03 | 55.4 | 406.9 | 10.1 | 5000 | 10.57 | 0.0473 | 81.4 | 86.4 | 92.1 | 9605 | 55.4 |  |  | 0.23
80 | 399 | 102 | 26.81 | 82.5 | 2009-02-15 12:03 | 55.3 | 399 | 10.2 | 2681 | 10.4 | 0.0258 | 82.5 | 87.6 | 95.1 | 5232 | 55.3 |  |  | 0.21
80.5 | 401.4 | 104 | 26.34 | 82.3 | 2009-02-15 12:04 | 55 | 401.4 | 10.4 | 2634 | 10.21 | 0.0258 | 82.3 | 87.4 | 98.8 | 5238 | 55 |  |  | 0.21
81 | 400.9 | 105 | 23.96 | 82.4 | 2009-02-15 12:04 | 56.6 | 400.9 | 10.5 | 2396 | 10.15 | 0.0236 | 82.4 | 87.5 | 100 | 4792 | 56.6 |  |  | 0.22
81.5 | 403.8 | 107 | 19.86 | 82.4 | 2009-02-15 12:05 | 57.7 | 403.8 | 10.7 | 1986 | 9.96 | 0.0199 | 82.4 | 87.5 | 103.8 | 4048 | 57.7 |  |  | 0.29
82 | 403 | 108 | 14.2 | 82.6 | 2009-02-15 12:06 | 59.5 | 403 | 10.8 | 1420 | 9.84 | 0.0144 | 82.6 | 87.7 | 106.4 | 2931 | 59.5 |  |  | 0.25
82.5 | 396.6 | 111 | 10.96 | 82.6 | 2009-02-15 12:06 | 57.6 | 396.6 | 11.1 | 1096 | 9.56 | 0.0115 | 82.6 | 87.7 | 112.4 | 2328 | 57.6 |  |  | 0.24
83 | 409.3 | 112 | 8 | 82.3 | 2009-02-15 12:07 | 59.3 | 409.3 | 11.2 | 800 | 9.45 | 0.0085 | 82.3 | 87.4 | 114.9 | 1719 | 59.3 |  |  | 0.24
83.5 | 405.2 | 113 | 6.46 | 82.5 | 2009-02-15 12:07 | 60.3 | 405.2 | 11.3 | 646 | 9.38 | 0.0069 | 82.5 | 87.6 | 116.3 | 1397 | 60.3 |  |  | 0.26
84 | 408.7 | 114 | 5.13 | 82.3 | 2009-02-15 12:08 | 59.1 | 408.7 | 11.4 | 513 | 9.27 | 0.0055 | 82.3 | 87.4 | 118.9 | 1123 | 59.1 |  |  | 0.26
84.5 | 418.2 | 117 | 4.08 | 81.8 | 2009-02-15 12:08 | 61.7 | 418.2 | 11.7 | 408 | 9.01 | 0.0045 | 81.8 | 86.9 | 125.3 | 919 | 61.7 |  |  | 0.26
85 | 411.5 | 119 | 3.48 | 81.8 | 2009-02-15 12:09 | 60.5 | 411.5 | 11.9 | 348 | 8.79 | 0.004 | 81.8 | 86.9 | 131 | 804 | 60.5 |  |  | 0.28
85.5 | 422.3 | 121 | 3.23 | 81 | 2009-02-15 12:09 | 55.3 | 422.3 | 12.1 | 323 | 8.56 | 0.0038 | 81 | 86 | 137.2 | 766 | 55.3 |  |  | 0.28
86 | 415.3 | 123 | 3.22 | 80.8 | 2009-02-15 12:10 | 51.9 | 415.3 | 12.3 | 322 | 8.38 | 0.0038 | 80.8 | 85.8 | 142.2 | 780 | 51.9 |  |  | 0.28
86.5 | 413.1 | 124 | 3.07 | 80.9 | 2009-02-15 12:10 | 53.7 | 413.1 | 12.4 | 307 | 8.31 | 0.0037 | 80.9 | 85.9 | 144.4 | 750 | 53.7 |  |  | 0.28
87 | 410.9 | 123 | 3.09 | 81.3 | 2009-02-15 12:11 | 58.6 | 410.9 | 12.3 | 309 | 8.44 | 0.0037 | 81.3 | 86.4 | 140.5 | 743 | 58.6 |  |  | 0.28
87.5 | 416.6 | 124 | 2.94 | 80.9 | 2009-02-15 12:11 | 57.5 | 416.6 | 12.4 | 294 | 8.29 | 0.0035 | 80.9 | 85.9 | 144.7 | 720 | 57.5 |  |  | 0.28
88 | 417.9 | 125 | 3.12 | 80.7 | 2009-02-15 12:12 | 56.6 | 417.9 | 12.5 | 312 | 8.22 | 0.0038 | 80.7 | 85.7 | 146.9 | 770 | 56.6 |  |  | 0.28
88.5 | 413.9 | 126 | 2.86 | 80.8 | 2009-02-15 12:12 | 58.2 | 413.9 | 12.6 | 286 | 8.11 | 0.0035 | 80.8 | 85.8 | 150.2 | 715 | 58.2 |  |  | 0.28
89 | 404.7 | 127 | 2.95 | 80.9 | 2009-02-15 12:13 | 55.6 | 404.7 | 12.7 | 295 | 8.06 | 0.0037 | 80.9 | 85.9 | 152 | 743 | 55.6 |  |  | 0.28
89.5 | 410.2 | 127 | 2.81 | 80.7 | 2009-02-15 12:14 | 56 | 410.2 | 12.7 | 281 | 8.02 | 0.0035 | 80.7 | 85.7 | 153.1 | 711 | 56 |  |  | 0.27
90 | 408.5 | 129 | 2.82 | 80.6 | 2009-02-15 12:14 | 58.7 | 408.5 | 12.9 | 282 | 7.88 | 0.0036 | 80.6 | 85.6 | 157.7 | 727 | 58.7 |  |  | 0.27
90.5 | 408.4 | 130 | 2.73 | 80.5 | 2009-02-15 12:15 | 59.2 | 408.4 | 13 | 273 | 7.76 | 0.0035 | 80.5 | 85.5 | 161.5 | 714 | 59.2 |  |  | 0.26
91 | 404.2 | 132 | 2.77 | 80.3 | 2009-02-15 12:15 | 58.7 | 404.2 | 13.2 | 277 | 7.55 | 0.0037 | 80.3 | 85.2 | 168.9 | 745 | 58.7 |  |  | 0.25
91.5 | 399.1 | 134 | 3.09 | 80.1 | 2009-02-15 12:16 | 58.1 | 399.1 | 13.4 | 309 | 7.35 | 0.0042 | 80.1 | 85 | 176.1 | 853 | 58.1 |  |  | 0.25
92 | 397.4 | 133 | 3.09 | 80.4 | 2009-02-15 12:16 | 60 | 397.4 | 13.3 | 309 | 7.44 | 0.0042 | 80.4 | 85.4 | 172.8 | 843 | 60 |  |  | 0.24
92.5 | 396.9 | 132 | 4.39 | 80.4 | 2009-02-15 12:17 | 60.3 | 396.9 | 13.2 | 439 | 7.49 | 0.0059 | 80.4 | 85.4 | 171 | 1189 | 60.3 |  |  | 0.24
93 | 403.9 | 130 | 4.25 | 80.5 | 2009-02-15 12:17 | 61.1 | 403.9 | 13 | 425 | 7.71 | 0.0055 | 80.5 | 85.5 | 163.3 | 1119 | 61.1 |  |  | 0.25
93.5 | 395 | 132 | 3.78 | 80.6 | 2009-02-15 12:18 | 60.4 | 395 | 13.2 | 378 | 7.57 | 0.005 | 80.6 | 85.6 | 168.2 | 1014 | 60.4 |  |  | 0.25
94 | 406.3 | 134 | 4.31 | 79.9 | 2009-02-15 12:18 | 60.3 | 406.3 | 13.4 | 431 | 7.38 | 0.0058 | 79.9 | 84.8 | 174.9 | 1185 | 60.3 |  |  | 0.26
94.5 | 400.6 | 135 | 4.55 | 79.9 | 2009-02-15 12:19 | 60.5 | 400.6 | 13.5 | 455 | 7.26 | 0.0063 | 79.9 | 84.8 | 179.8 | 1273 | 60.5 |  |  | 0.26
95 | 401 | 133 | 4.65 | 80 | 2009-02-15 12:19 | 59.4 | 401 | 13.3 | 465 | 7.4 | 0.0063 | 80 | 85 | 174.3 | 1276 | 59.4 |  |  | 0.26
95.5 | 403.4 | 136 | 4.8 | 79.5 | 2009-02-15 12:20 | 58 | 403.4 | 13.6 | 480 | 7.19 | 0.0067 | 79.5 | 84.4 | 182.5 | 1356 | 58 |  |  | 0.26
96 | 409.6 | 136 | 5.22 | 79.3 | 2009-02-15 12:20 | 61.4 | 409.6 | 13.6 | 522 | 7.15 | 0.0073 | 79.3 | 84.2 | 183.8 | 1482 | 61.4 |  |  | 0.26
96.5 | 413.1 | 138 | 5.96 | 78.7 | 2009-02-15 12:21 | 61.1 | 413.1 | 13.8 | 596 | 6.94 | 0.0086 | 78.7 | 83.5 | 192.5 | 1744 | 61.1 |  |  | 0.27
97 | 405.1 | 138 | 6.46 | 79.1 | 2009-02-15 12:22 | 61.1 | 405.1 | 13.8 | 646 | 6.99 | 0.0092 | 79.1 | 84 | 190.6 | 1877 | 61.1 |  |  | 0.27
97.5 | 410 | 140 | 7.04 | 78.4 | 2009-02-15 12:22 | 61.9 | 410 | 14 | 704 | 6.78 | 0.0104 | 78.4 | 83.3 | 199.3 | 2107 | 61.9 |  |  | 0.26
98 | 403.7 | 140 | 7.28 | 78.8 | 2009-02-15 12:23 | 63.2 | 403.7 | 14 | 728 | 6.79 | 0.0107 | 78.8 | 83.6 | 198.8 | 2175 | 63.2 |  |  | 0.26
98.5 | 411.6 | 141 | 7.24 | 78.2 | 2009-02-15 12:23 | 62.4 | 411.6 | 14.1 | 724 | 6.68 | 0.0108 | 78.2 | 83 | 204 | 2201 | 62.4 |  |  | 0.26
99 | 416.6 | 140 | 7.37 | 78 | 2009-02-15 12:24 | 60.8 | 416.6 | 14 | 737 | 6.75 | 0.0109 | 78 | 82.8 | 200.7 | 2216 | 60.8 |  |  | 0.26
99.5 | 424.3 | 142 | 7.74 | 77.4 | 2009-02-15 12:24 | 62 | 424.3 | 14.2 | 774 | 6.62 | 0.0117 | 77.4 | 82.2 | 206.6 | 2373 | 62 |  |  | 0.24
100 | 418.7 | 160 | 8.56 | 72 | 2009-02-15 12:25 | 61.2 | 418.7 | 16 | 856 | 4.84 | 0.0177 | 72 | 76.5 | 319.3 | 3589 | 61.2 |  |  | 0.24
100.5 | 412.9 | 127 | 17.19 | 79.7 | 2009-02-15 12:25 | 58.1 | 412.9 | 12.7 | 1719 | 8.03 | 0.0214 | 79.7 | 84.7 | 152.7 | 4344 | 58.1 |  |  | 0.24
101 | 415.1 | 123 | 19.53 | 80 | 2009-02-15 12:26 | 57.4 | 415.1 | 12.3 | 1953 | 8.39 | 0.0233 | 80 | 85 | 142 | 4726 | 57.4 |  |  | 0.24
101.5 | 413.1 | 124 | 21.61 | 79.8 | 2009-02-15 12:26 | 56.4 | 413.1 | 12.4 | 2161 | 8.32 | 0.026 | 79.8 | 84.8 | 143.9 | 5272 | 56.4 |  |  | 0.25
102 | 427.7 | 124 | 19.13 | 79.5 | 2009-02-15 12:27 | 58.4 | 427.7 | 12.4 | 1913 | 8.3 | 0.0231 | 79.5 | 84.5 | 144.6 | 4680 | 58.4 |  |  | 0.25
102.5 | 437.9 | 125 | 19.8 | 79 | 2009-02-15 12:27 | 57.1 | 437.9 | 12.5 | 1980 | 8.26 | 0.024 | 79 | 83.9 | 145.9 | 4868 | 57.1 |  |  | 0.25
103 | 432.2 | 126 | 23.76 | 78.7 | 2009-02-15 12:28 | 56.2 | 432.2 | 12.6 | 2376 | 8.12 | 0.0293 | 78.7 | 83.6 | 150.1 | 5942 | 56.2 |  |  | 0.26
103.5 | 417.3 | 127 | 24.72 | 78.9 | 2009-02-15 12:28 | 55.1 | 417.3 | 12.7 | 2472 | 8 | 0.0309 | 78.9 | 83.8 | 153.7 | 6271 | 55.1 |  |  | 0.27
104 | 436.4 | 129 | 27.62 | 77.7 | 2009-02-15 12:29 | 55.2 | 436.4 | 12.9 | 2762 | 7.82 | 0.0353 | 77.7 | 82.5 | 159.6 | 7171 | 55.2 |  |  | 0.26
104.5 | 413.1 | 130 | 27.52 | 78.4 | 2009-02-15 12:30 | 55.4 | 413.1 | 13 | 2752 | 7.72 | 0.0356 | 78.4 | 83.3 | 162.9 | 7235 | 55.4 |  |  | 0.26
105 | 424.2 | 131 | 26.28 | 77.9 | 2009-02-15 12:30 | 54.9 | 424.2 | 13.1 | 2628 | 7.6 | 0.0346 | 77.9 | 82.7 | 167 | 7017 | 54.9 |  |  | 0.26
105.5 | 427.7 | 132 | 24.55 | 77.7 | 2009-02-15 12:31 | 55.5 | 427.7 | 13.2 | 2455 | 7.54 | 0.0325 | 77.7 | 82.6 | 169.1 | 6607 | 55.5 |  |  | 0.26
106 | 424.1 | 134 | 22.2 | 77.7 | 2009-02-15 12:31 | 54.7 | 424.1 | 13.4 | 2220 | 7.39 | 0.03 | 77.7 | 82.5 | 174.7 | 6098 | 54.7 |  |  | 0.26
106.5 | 426.3 | 135 | 21.85 | 77.4 | 2009-02-15 12:32 | 55.1 | 426.3 | 13.5 | 2185 | 7.27 | 0.03 | 77.4 | 82.2 | 179.2 | 6100 | 55.1 |  |  | 0.27
107 | 425.7 | 137 | 18.07 | 77.2 | 2009-02-15 12:32 | 54.6 | 425.7 | 13.7 | 1807 | 7.03 | 0.0257 | 77.2 | 81.9 | 188.7 | 5217 | 54.6 |  |  | 0.27
107.5 | 418 | 140 | 19.02 | 76.9 | 2009-02-15 12:33 | 55.8 | 418 | 14 | 1902 | 6.77 | 0.0281 | 76.9 | 81.7 | 199.7 | 5700 | 55.8 |  |  | 0.26
108 | 423.9 | 140 | 19.18 | 76.5 | 2009-02-15 12:33 | 55.8 | 423.9 | 14 | 1918 | 6.73 | 0.0285 | 76.5 | 81.3 | 201.8 | 5789 | 55.8 |  |  | 0.26
108.5 | 428.3 | 141 | 14.29 | 76.5 | 2009-02-15 12:34 | 55.8 | 428.3 | 14.1 | 1429 | 6.65 | 0.0215 | 76.5 | 81.3 | 205.3 | 4362 | 55.8 |  |  | 0.26
109 | 432 | 144 | 11.17 | 75.9 | 2009-02-15 12:34 | 55.3 | 432 | 14.4 | 1117 | 6.39 | 0.0175 | 75.9 | 80.6 | 217.6 | 3548 | 55.3 |  |  | 0.26
109.5 | 430.3 | 143 | 10.67 | 76.4 | 2009-02-15 12:35 | 56.1 | 430.3 | 14.3 | 1067 | 6.51 | 0.0164 | 76.4 | 81.1 | 211.8 | 3327 | 56.1 |  |  | 0.26
110 | 428.9 | 145 | 9.11 | 76.1 | 2009-02-15 12:35 | 55.6 | 428.9 | 14.5 | 911 | 6.33 | 0.0144 | 76.1 | 80.8 | 220.9 | 2923 | 55.6 |  |  | 0.26
110.5 | 425.1 | 146 | 9.05 | 75.9 | 2009-02-15 12:36 | 55.8 | 425.1 | 14.6 | 905 | 6.2 | 0.0146 | 75.9 | 80.6 | 227.4 | 2963 | 55.8 |  |  | 0.26
111 | 434 | 147 | 9.79 | 75.1 | 2009-02-15 12:36 | 54.4 | 434 | 14.7 | 979 | 6.08 | 0.0161 | 75.1 | 79.7 | 234 | 3270 | 54.4 |  |  | 0.26
111.5 | 430.2 | 146 | 11.08 | 75.4 | 2009-02-15 12:37 | 56.7 | 430.2 | 14.6 | 1108 | 6.15 | 0.018 | 75.4 | 80.1 | 230 | 3656 | 56.7 |  |  | 0.26
112 | 443.3 | 146 | 10.2 | 75.1 | 2009-02-15 12:38 | 56.8 | 443.3 | 14.6 | 1020 | 6.22 | 0.0164 | 75.1 | 79.8 | 226.4 | 3329 | 56.8 |  |  | 0.26
112.5 | 431.4 | 147 | 9.29 | 75.5 | 2009-02-15 12:38 | 61 | 431.4 | 14.7 | 929 | 6.05 | 0.0154 | 75.5 | 80.1 | 235.6 | 3117 | 61 |  |  | 0.26
113 | 438.4 | 147 | 9.08 | 75.3 | 2009-02-15 12:39 | 64.4 | 438.4 | 14.7 | 908 | 6.05 | 0.015 | 75.3 | 80 | 235.4 | 3045 | 64.4 |  |  | 0.26
113.5 | 433.1 | 145 | 10.32 | 76.2 | 2009-02-15 12:39 | 65.4 | 433.1 | 14.5 | 1032 | 6.3 | 0.0164 | 76.2 | 80.9 | 222 | 3323 | 65.4 |  |  | 0.26
114 | 429.5 | 145 | 8.85 | 76.5 | 2009-02-15 12:40 | 66.7 | 429.5 | 14.5 | 885 | 6.29 | 0.0141 | 76.5 | 81.3 | 222.8 | 2857 | 66.7 |  |  | 0.26
114.5 | 427 | 145 | 8.79 | 76.6 | 2009-02-15 12:40 | 66.9 | 427 | 14.5 | 879 | 6.29 | 0.014 | 76.6 | 81.4 | 222.8 | 2837 | 66.9 |  |  | 0.26
115 | 432.7 | 142 | 7.99 | 77.1 | 2009-02-15 12:41 | 66.8 | 432.7 | 14.2 | 799 | 6.54 | 0.0122 | 77.1 | 81.8 | 210.3 | 2480 | 66.8 |  |  | 0.26
115.5 | 420.2 | 145 | 6.71 | 77 | 2009-02-15 12:41 | 62.2 | 420.2 | 14.5 | 671 | 6.33 | 0.0106 | 77 | 81.8 | 220.8 | 2153 | 62.2 |  |  | 0.26
116 | 438.3 | 145 | 7.22 | 75.9 | 2009-02-15 12:42 | 59.8 | 438.3 | 14.5 | 722 | 6.28 | 0.0115 | 75.9 | 80.6 | 223.4 | 2335 | 59.8 |  |  | 0.26
116.5 | 429.1 | 145 | 7.77 | 76.3 | 2009-02-15 12:42 | 59.6 | 429.1 | 14.5 | 777 | 6.29 | 0.0124 | 76.3 | 81 | 222.7 | 2507 | 59.6 |  |  | 0.27
117 | 418.1 | 146 | 10.29 | 76.1 | 2009-02-15 12:43 | 57.9 | 418.1 | 14.6 | 1029 | 6.15 | 0.0167 | 76.1 | 80.8 | 230.1 | 3397 | 57.9 |  |  | 0.27
117.5 | 422.1 | 145 | 10.27 | 76.4 | 2009-02-15 12:43 | 59.1 | 422.1 | 14.5 | 1027 | 6.3 | 0.0163 | 76.4 | 81.1 | 222.5 | 3312 | 59.1 |  |  | 0.27
118 | 423.3 | 146 | 10.01 | 76.1 | 2009-02-15 12:44 | 60.2 | 423.3 | 14.6 | 1001 | 6.18 | 0.0162 | 76.1 | 80.8 | 228.5 | 3288 | 60.2 |  |  | 0.27
118.5 | 423.3 | 147 | 8.82 | 76.1 | 2009-02-15 12:44 | 62.5 | 423.3 | 14.7 | 882 | 6.11 | 0.0144 | 76.1 | 80.8 | 232.3 | 2931 | 62.5 |  |  | 0.27
119 | 429.5 | 148 | 8.86 | 75.6 | 2009-02-15 12:45 | 63.9 | 429.5 | 14.8 | 886 | 5.99 | 0.0148 | 75.6 | 80.2 | 239.1 | 3005 | 63.9 |  |  | 0.27
119.5 | 432 | 152 | 8.86 | 74.3 | 2009-02-15 12:46 | 65 | 432 | 15.2 | 886 | 5.59 | 0.0158 | 74.3 | 78.9 | 263.1 | 3217 | 65 |  |  | 0.28
120 | 425.8 | 155 | 9.88 | 73.6 | 2009-02-15 12:46 | 65 | 425.8 | 15.5 | 988 | 5.31 | 0.0186 | 73.6 | 78.1 | 282 | 3774 | 65 |  |  | 0.27
120.5 | 425.6 | 156 | 11.31 | 73.1 | 2009-02-15 12:47 | 65.3 | 425.6 | 15.6 | 1131 | 5.23 | 0.0216 | 73.1 | 77.7 | 288.4 | 4392 | 65.3 |  |  | 0.28
121 | 424 | 159 | 12.24 | 71.9 | 2009-02-15 12:47 | 64.2 | 424 | 15.9 | 1224 | 4.94 | 0.0248 | 71.9 | 76.4 | 311.3 | 5034 | 64.2 |  |  | 0.28
121.5 | 413.9 | 160 | 9.83 | 72.4 | 2009-02-15 12:48 | 65.1 | 413.9 | 16 | 983 | 4.83 | 0.0204 | 72.4 | 76.8 | 320.3 | 4131 | 65.1 |  |  | 0.29
122 | 414.2 | 160 | 8.82 | 72.4 | 2009-02-15 12:48 | 64.8 | 414.2 | 16 | 882 | 4.81 | 0.0183 | 72.4 | 76.8 | 321.7 | 3720 | 64.8 |  |  | 0.29
122.5 | 417.5 | 161 | 9.7 | 71.9 | 2009-02-15 12:49 | 65.4 | 417.5 | 16.1 | 970 | 4.76 | 0.0204 | 71.9 | 76.3 | 326.1 | 4133 | 65.4 |  |  | 0.29
123 | 417.6 | 162 | 10.22 | 71.4 | 2009-02-15 12:49 | 65.7 | 417.6 | 16.2 | 1022 | 4.66 | 0.0219 | 71.4 | 75.8 | 335.8 | 4454 | 65.7 |  |  | 0.3
123.5 | 409 | 162 | 11.98 | 71.5 | 2009-02-15 12:50 | 65.6 | 409 | 16.2 | 1198 | 4.61 | 0.026 | 71.5 | 75.9 | 340.1 | 5272 | 65.6 |  |  | 0.31
124 | 419.8 | 163 | 12.51 | 70.3 | 2009-02-15 12:50 | 64.3 | 419.8 | 16.3 | 1251 | 4.53 | 0.0276 | 70.3 | 74.6 | 348.1 | 5606 | 64.3 |  |  | 0.29
124.5 | 414.4 | 164 | 13.72 | 70.2 | 2009-02-15 12:51 | 66.5 | 414.4 | 16.4 | 1372 | 4.45 | 0.0308 | 70.2 | 74.6 | 356 | 6257 | 66.5 |  |  | 0.29
125 | 411.1 | 165 | 14.41 | 69.7 | 2009-02-15 12:51 | 61.5 | 411.1 | 16.5 | 1441 | 4.39 | 0.0328 | 69.7 | 74 | 362.6 | 6666 | 61.5 |  |  | 0.29
125.5 | 413.7 | 165 | 16.37 | 68.9 | 2009-02-15 12:52 | 60.8 | 413.7 | 16.5 | 1637 | 4.31 | 0.038 | 68.9 | 73.1 | 371 | 7711 | 60.8 |  |  | 0.29
126 | 415.9 | 167 | 17.68 | 67.7 | 2009-02-15 12:52 | 62.4 | 415.9 | 16.7 | 1768 | 4.13 | 0.0428 | 67.7 | 71.9 | 390.9 | 8680 | 62.4 |  |  | 0.29
126.5 | 411.5 | 168 | 17.55 | 67.5 | 2009-02-15 12:53 | 64.3 | 411.5 | 16.8 | 1755 | 4.03 | 0.0436 | 67.5 | 71.6 | 403.8 | 8841 | 64.3 |  |  | 0.29
127 | 407.4 | 168 | 18.67 | 67.5 | 2009-02-15 12:54 | 61.9 | 407.4 | 16.8 | 1867 | 4.03 | 0.0463 | 67.5 | 71.6 | 403.8 | 9405 | 61.9 |  |  | 0.29
127.5 | 410.3 | 169 | 18.53 | 66.6 | 2009-02-15 12:54 | 61.7 | 410.3 | 16.9 | 1853 | 3.93 | 0.0472 | 66.6 | 70.7 | 416.8 | 9576 | 61.7 |  |  | 0.29
128 | 412.9 | 170 | 16.77 | 65.9 | 2009-02-15 12:55 | 60.6 | 412.9 | 17 | 1677 | 3.83 | 0.0438 | 65.9 | 69.9 | 430.7 | 8899 | 60.6 |  |  | 0.3
128.5 | 407.7 | 173 | 16.35 | 64.7 | 2009-02-15 12:55 | 60.2 | 407.7 | 17.3 | 1635 | 3.61 | 0.0453 | 64.7 | 68.7 | 462.1 | 9191 | 60.2 |  |  | 0.29
129 | 407.8 | 173 | 16.05 | 64.3 | 2009-02-15 12:56 | 58.8 | 407.8 | 17.3 | 1605 | 3.57 | 0.045 | 64.3 | 68.2 | 469.3 | 9138 | 58.8 |  |  | 0.29
129.5 | 395.4 | 174 | 15.93 | 64.9 | 2009-02-15 12:56 | 60.2 | 395.4 | 17.4 | 1593 | 3.5 | 0.0455 | 64.9 | 68.9 | 479.6 | 9233 | 60.2 |  |  | 0.3
130 | 405.7 | 174 | 16.99 | 63.2 | 2009-02-15 12:57 | 59.3 | 405.7 | 17.4 | 1699 | 3.43 | 0.0495 | 63.2 | 67.1 | 491.5 | 10050 | 59.3 |  |  | 0.28
130.5 | 401.1 | 170 | 16.53 | 67.2 | 2009-02-15 12:57 | 61 | 401.1 | 17 | 1653 | 3.88 | 0.0425 | 67.2 | 71.3 | 422.5 | 8637 | 61 |  |  | 0.28
131 | 408 | 170 | 15.5 | 66.5 | 2009-02-15 12:58 | 60.9 | 408 | 17 | 1550 | 3.84 | 0.0404 | 66.5 | 70.6 | 428.8 | 8196 | 60.9 |  |  | 0.28
131.5 | 395.9 | 172 | 13.8 | 66.8 | 2009-02-15 12:58 | 64.4 | 395.9 | 17.2 | 1380 | 3.68 | 0.0375 | 66.8 | 70.9 | 452 | 7618 | 64.4 |  |  | 0.29