## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | ppm CO | % Effg | °F AT | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | ratio | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
| 252.7706 | 16.5563 | 1373.8041 | 77.9184 | 73.2 | 2010-01-10 16:18 | 56.5 | 60 | 21 | 10 | [6 empty] | 56.5 |  |  | 0.59
0 | 83.9 | 193 | 7.78 | 86.7 | 68.6 | 2010-01-10 16:18 | 56 | 83.9 | 19.3 | 778 | 0.0469 | 0.0469 | 86.7 | 92.1 | 1124.9 | 9530 | 56 |  |  | 0.55
0.5 | 102.2 | 177 | 15.92 | 87.1 | 68.5 | 2010-01-10 16:19 | 55.7 | 102.2 | 17.7 | 1592 | 0.05 | 0.05 | 87.1 | 92.5 | 538 | 10156 | 55.7 |  |  | 0.44
1 | 105.2 | 165 | 12 | 89 | 68.6 | 2010-01-10 16:19 | 55.2 | 105.2 | 16.5 | 1200 | 0.0276 | 0.0276 | 89 | 94.6 | 367.4 | 5609 | 55.2 |  |  | 0.37
1.5 | 114.2 | 154 | 12.04 | 89.5 | 68.5 | 2010-01-10 16:20 | 55.3 | 114.2 | 15.4 | 1204 | 0.0221 | 0.0221 | 89.5 | 95 | 272.2 | 4482 | 55.3 |  |  | 0.29
2 | 129.6 | 145 | 8.08 | 89.6 | 68.5 | 2010-01-10 16:20 | 55.3 | 129.6 | 14.5 | 808 | 0.0129 | 0.0129 | 89.6 | 95.2 | 224.5 | 2622 | 55.3 |  |  | 0.26
2.5 | 138.3 | 132 | 6.12 | 90.1 | 68.9 | 2010-01-10 16:21 | 55.3 | 138.3 | 13.2 | 612 | 0.0082 | 0.0082 | 90.1 | 95.6 | 170.6 | 1656 | 55.3 |  |  | 0.26
3 | 174.5 | 130 | 6.31 | 88.8 | 68.8 | 2010-01-10 16:21 | 54.8 | 174.5 | 13 | 631 | 0.0081 | 0.0081 | 88.8 | 94.3 | 161.4 | 1650 | 54.8 |  |  | 0.25
3.5 | 180.3 | 139 | 5.83 | 87.9 | 68.9 | 2010-01-10 16:22 | 53.1 | 180.3 | 13.9 | 583 | 0.0085 | 0.0085 | 87.9 | 93.4 | 194.4 | 1716 | 53.1 |  |  | 0.25
4 | 172.4 | 140 | 5.96 | 88.1 | 69.4 | 2010-01-10 16:22 | 53.3 | 172.4 | 14 | 596 | 0.0089 | 0.0089 | 88.1 | 93.6 | 201.8 | 1799 | 53.3 |  |  | 0.25
4.5 | 165.5 | 141 | 8.18 | 88.2 | 69.5 | 2010-01-10 16:23 | 53.9 | 165.5 | 14.1 | 818 | 0.0123 | 0.0123 | 88.2 | 93.7 | 205.1 | 2495 | 53.9 |  |  | 0.25
5 | 168.2 | 145 | 9.34 | 87.8 | 69.1 | 2010-01-10 16:23 | 54.7 | 168.2 | 14.5 | 934 | 0.0149 | 0.0149 | 87.8 | 93.2 | 223.2 | 3018 | 54.7 |  |  | 0.25
5.5 | 165.7 | 143 | 9.35 | 88 | 69.4 | 2010-01-10 16:24 | 55.2 | 165.7 | 14.3 | 935 | 0.0145 | 0.0145 | 88 | 93.5 | 215.1 | 2946 | 55.2 |  |  | 0.25
6 | 164 | 148 | 9.8 | 87.7 | 69.1 | 2010-01-10 16:24 | 55.9 | 164 | 14.8 | 980 | 0.0164 | 0.0164 | 87.7 | 93.1 | 240.7 | 3339 | 55.9 |  |  | 0.25
6.5 | 158.4 | 155 | 12.09 | 87.1 | 69.2 | 2010-01-10 16:25 | 56.2 | 158.4 | 15.5 | 1209 | 0.0228 | 0.0228 | 87.1 | 92.5 | 283.2 | 4633 | 56.2 |  |  | 0.25
7 | 156.1 | 164 | 14.13 | 85.7 | 69.7 | 2010-01-10 16:25 | 55.8 | 156.1 | 16.4 | 1413 | 0.0317 | 0.0317 | 85.7 | 91.1 | 356 | 6443 | 55.8 |  |  | 0.25
7.5 | 147.1 | 166 | 15.76 | 85.8 | 68.8 | 2010-01-10 16:26 | 56.3 | 147.1 | 16.6 | 1576 | 0.0374 | 0.0374 | 85.8 | 91.1 | 381.9 | 7594 | 56.3 |  |  | 0.25
8 | 142 | 169 | 17.72 | 85.3 | 69.2 | 2010-01-10 16:26 | 56.6 | 142 | 16.9 | 1772 | 0.0452 | 0.0452 | 85.3 | 90.6 | 417.8 | 9175 | 56.6 |  |  | 0.25
8.5 | 137.4 | 172 | 18.49 | 85.1 | 68.9 | 2010-01-10 16:27 | 56.9 | 137.4 | 17.2 | 1849 | 0.0503 | 0.0503 | 85.1 | 90.4 | 451.7 | 10201 | 56.9 |  |  | 0.25
9 | 134.6 | 174 | 17.15 | 85.1 | 69.2 | 2010-01-10 16:27 | 57.1 | 134.6 | 17.4 | 1715 | 0.0488 | 0.0488 | 85.1 | 90.4 | 477.8 | 9909 | 57.1 |  |  | 0.24
9.5 | 129.7 | 176 | 16.86 | 84.9 | 68.9 | 2010-01-10 16:28 | 57.2 | 129.7 | 17.6 | 1686 | 0.0518 | 0.0518 | 84.9 | 90.2 | 524.2 | 10524 | 57.2 |  |  | 0.24
10 | 125 | 180 | 18.35 | 84.1 | 68.8 | 2010-01-10 16:28 | 57.3 | 125 | 18 | 1835 | 0.0635 | 0.0635 | 84.1 | 89.3 | 602.3 | 12887 | 57.3 |  |  | 0.23
10.5 | 119.3 | 183 | 19.7 | 83.4 | 68.3 | 2010-01-10 16:29 | 57.3 | 119.3 | 18.3 | 1970 | 0.0756 | 0.0756 | 83.4 | 88.6 | 679.4 | 15355 | 57.3 |  |  | 0.2
11 | 117.8 | 186 | 18.97 | 82.7 | 55 | 2010-01-10 16:29 | 57.3 | 117.8 | 18.6 | 1897 | 0.0803 | 0.0803 | 82.7 | 87.9 | 759.8 | 16310 | 57.3 |  |  | 0.17
11.5 | 115.4 | 187 | 18.03 | 82.8 | 51.1 | 2010-01-10 16:30 | 57.3 | 115.4 | 18.7 | 1803 | 0.0794 | 0.0794 | 82.8 | 87.9 | 793.9 | 16118 | 57.3 |  |  | 0.15
12 | 115.4 | 188 | 17.35 | 82.2 | 54 | 2010-01-10 16:30 | 57.3 | 115.4 | 18.8 | 1735 | 0.0816 | 0.0816 | 82.2 | 87.3 | 855.1 | 16570 | 57.3 |  |  | 0.13
12.5 | 111.5 | 190 | 16.66 | 82 | 54.3 | 2010-01-10 16:31 | 57.5 | 111.5 | 19 | 1666 | 0.0853 | 0.0853 | 82 | 87.1 | 939.6 | 17319 | 57.5 |  |  | 0.12
13 | 109.1 | 204 | 6.07 | 0 | 56.1 | 2010-01-10 16:31 | 57.5 | 109.1 | 20.4 | 607 | [6 empty] | 57.5 |  |  | 0.56
13.5 | 106.4 | 195 | 15.28 | 79.5 | 55.2 | 2010-01-10 16:32 | 57.6 | 106.4 | 19.5 | 1528 | 0.1052 | 0.1052 | 79.5 | 84.5 | 1297.9 | 21359 | 57.6 |  |  | 0.55
14 | 105 | 196 | 15.05 | 79.3 | 55.6 | 2010-01-10 16:32 | 57.6 | 105 | 19.6 | 1505 | 0.1079 | 0.1079 | 79.3 | 84.2 | 1355.3 | 21902 | 57.6 |  |  | 0.54
14.5 | 104 | 198 | 14.29 | 77.1 | 55.9 | 2010-01-10 16:33 | 57.6 | 104 | 19.8 | 1429 | 0.1232 | 0.1232 | 77.1 | 81.8 | 1650.1 | 25009 | 57.6 |  |  | 0.53
15 | 99.9 | 200 | 11.33 | 77.1 | 52.8 | 2010-01-10 16:33 | 57.7 | 99.9 | 20 | 1133 | 0.1121 | 0.1121 | 77.1 | 81.8 | 1909.2 | 22764 | 57.7 |  |  | 0.52
15.5 | 99.6 | 195 | 14.45 | 81 | 53.3 | 2010-01-10 16:34 | 57.8 | 99.6 | 19.5 | 1445 | 0.1003 | 0.1003 | 81 | 86 | 1308.7 | 20356 | 57.8 |  |  | 0.51
16 | 102.4 | 189 | 19.4 | 83.2 | 56.9 | 2010-01-10 16:34 | 57.8 | 102.4 | 18.9 | 1940 | 0.0945 | 0.0945 | 83.2 | 88.3 | 888.4 | 19176 | 57.8 |  |  | 0.48
16.5 | 123.9 | 181 | 31.38 | 81.5 | 54 | 2010-01-10 16:35 | 55.7 | 123.9 | 18.1 | 3138 | 0.1138 | 0.1138 | 81.5 | 86.5 | 635.9 | 23093 | 55.7 |  |  | 0.44
17 | 130.7 | 180 | 40.27 | 80 | 58.4 | 2010-01-10 16:35 | 54.8 | 130.7 | 18 | 4027 | 0.1386 | 0.1386 | 80 | 85 | 598.6 | 28133 | 54.8 |  |  | 0.37
17.5 | 139.4 | 177 | 44.25 | 79.7 | 57.9 | 2010-01-10 16:36 | 53.7 | 139.4 | 17.7 | 4425 | 0.1402 | 0.1402 | 79.7 | 84.6 | 543.4 | 28468 | 53.7 |  |  | 0.35
18 | 147.8 | 175 | 46.31 | 79.6 | 59.9 | 2010-01-10 16:36 | 53.8 | 147.8 | 17.5 | 4631 | 0.1369 | 0.1369 | 79.6 | 84.5 | 500.2 | 27797 | 53.8 |  |  | 0.32
18.5 | 157.8 | 170 | 36.73 | 81.6 | 62.7 | 2010-01-10 16:37 | 54.1 | 157.8 | 17 | 3673 | 0.0949 | 0.0949 | 81.6 | 86.7 | 424.4 | 19262 | 54.1 |  |  | 0.33
19 | 169.4 | 167 | 32.96 | 82 | 64.5 | 2010-01-10 16:37 | 54.1 | 169.4 | 16.7 | 3296 | 0.0798 | 0.0798 | 82 | 87.1 | 391.2 | 16191 | 54.1 |  |  | 0.33
19.5 | 172.1 | 165 | 32.62 | 82.4 | 65.9 | 2010-01-10 16:38 | 54.4 | 172.1 | 16.5 | 3262 | 0.0755 | 0.0755 | 82.4 | 87.4 | 369.7 | 15322 | 54.4 |  |  | 0.32
20 | 185.8 | 159 | 25.79 | 83.6 | 66.9 | 2010-01-10 16:38 | 53.6 | 185.8 | 15.9 | 2579 | 0.0519 | 0.0519 | 83.6 | 88.7 | 308.7 | 10540 | 53.6 |  |  | 0.33
20.5 | 189.7 | 158 | 18.08 | 84.2 | 67.4 | 2010-01-10 16:39 | 53.9 | 189.7 | 15.8 | 1808 | 0.036 | 0.036 | 84.2 | 89.4 | 304.7 | 7316 | 53.9 |  |  | 0.32
21 | 176.3 | 156 | 19.91 | 85.1 | 67.9 | 2010-01-10 16:39 | 52.3 | 176.3 | 15.6 | 1991 | 0.0379 | 0.0379 | 85.1 | 90.3 | 286.3 | 7690 | 52.3 |  |  | 0.3
21.5 | 190.8 | 162 | 27.99 | 82.4 | 67.3 | 2010-01-10 16:40 | 53.7 | 190.8 | 16.2 | 2799 | 0.0601 | 0.0601 | 82.4 | 87.5 | 335.9 | 12200 | 53.7 |  |  | 0.28
22 | 197.5 | 158 | 17.68 | 83.9 | 67.7 | 2010-01-10 16:40 | 54.3 | 197.5 | 15.8 | 1768 | 0.0352 | 0.0352 | 83.9 | 89 | 303.9 | 7141 | 54.3 |  |  | 0.28
22.5 | 197.8 | 156 | 15.81 | 84.4 | 68.2 | 2010-01-10 16:41 | 54.1 | 197.8 | 15.6 | 1581 | 0.0302 | 0.0302 | 84.4 | 89.6 | 287.8 | 6131 | 54.1 |  |  | 0.28
23 | 199.9 | 159 | 15.51 | 83.8 | 68.4 | 2010-01-10 16:41 | 54.3 | 199.9 | 15.9 | 1551 | 0.0313 | 0.0313 | 83.8 | 89 | 309.3 | 6348 | 54.3 |  |  | 0.27
23.5 | 198.9 | 159 | 14.86 | 83.9 | 68.7 | 2010-01-10 16:42 | 54.6 | 198.9 | 15.9 | 1486 | 0.0302 | 0.0302 | 83.9 | 89.1 | 312.8 | 6134 | 54.6 |  |  | 0.26
24 | 200.6 | 161 | 15.01 | 83.4 | 69 | 2010-01-10 16:42 | 54.6 | 200.6 | 16.1 | 1501 | 0.0316 | 0.0316 | 83.4 | 88.6 | 327.6 | 6418 | 54.6 |  |  | 0.25
24.5 | 205.9 | 162 | 15.74 | 82.8 | 69.8 | 2010-01-10 16:43 | 54.8 | 205.9 | 16.2 | 1574 | 0.0341 | 0.0341 | 82.8 | 87.9 | 339.5 | 6918 | 54.8 |  |  | 0.25
25 | 198.8 | 163 | 16.55 | 83 | 70.3 | 2010-01-10 16:43 | 55.2 | 198.8 | 16.3 | 1655 | 0.0362 | 0.0362 | 83 | 88.2 | 344.6 | 7359 | 55.2 |  |  | 0.24
25.5 | 204.2 | 163 | 17.12 | 82.5 | 68.6 | 2010-01-10 16:44 | 55.4 | 204.2 | 16.3 | 1712 | 0.0378 | 0.0378 | 82.5 | 87.7 | 348.3 | 7675 | 55.4 |  |  | 0.24
26 | 202.5 | 163 | 15.24 | 82.9 | 69.4 | 2010-01-10 16:44 | 55.5 | 202.5 | 16.3 | 1524 | 0.0334 | 0.0334 | 82.9 | 88.1 | 344.6 | 6776 | 55.5 |  |  | 0.24
26.5 | 205.7 | 161 | 14.3 | 83.2 | 67.7 | 2010-01-10 16:45 | 55.8 | 205.7 | 16.1 | 1430 | 0.0304 | 0.0304 | 83.2 | 88.3 | 331 | 6163 | 55.8 |  |  | 0.24
27 | 206.3 | 163 | 13.96 | 82.8 | 67.3 | 2010-01-10 16:45 | 55.6 | 206.3 | 16.3 | 1396 | 0.0309 | 0.0309 | 82.8 | 87.9 | 349 | 6269 | 55.6 |  |  | 0.24
27.5 | 210.3 | 162 | 13.14 | 82.8 | 67 | 2010-01-10 16:46 | 54.7 | 210.3 | 16.2 | 1314 | 0.0284 | 0.0284 | 82.8 | 87.9 | 339.1 | 5770 | 54.7 |  |  | 0.24
28 | 204.6 | 163 | 12.96 | 82.9 | 67.7 | 2010-01-10 16:46 | 54.4 | 204.6 | 16.3 | 1296 | 0.0287 | 0.0287 | 82.9 | 88 | 349 | 5819 | 54.4 |  |  | 0.24
28.5 | 212.6 | 163 | 12.75 | 82.5 | 68.4 | 2010-01-10 16:47 | 54 | 212.6 | 16.3 | 1275 | 0.028 | 0.028 | 82.5 | 87.6 | 346.6 | 5694 | 54 |  |  | 0.23
29 | 211.6 | 162 | 12.3 | 82.8 | 68.8 | 2010-01-10 16:47 | 53.7 | 211.6 | 16.2 | 1230 | 0.0264 | 0.0264 | 82.8 | 87.9 | 335.6 | 5358 | 53.7 |  |  | 0.23
29.5 | 216.9 | 162 | 12.18 | 82.4 | 69 | 2010-01-10 16:48 | 53.6 | 216.9 | 16.2 | 1218 | 0.0263 | 0.0263 | 82.4 | 87.5 | 338.9 | 5346 | 53.6 |  |  | 0.27
30 | 218.1 | 162 | 12.42 | 82.3 | 69.4 | 2010-01-10 16:48 | 53.1 | 218.1 | 16.2 | 1242 | 0.0269 | 0.0269 | 82.3 | 87.3 | 340.3 | 5469 | 53.1 |  |  | 0.26
30.5 | 217.1 | 163 | 13.22 | 82.1 | 69 | 2010-01-10 16:49 | 53.5 | 217.1 | 16.3 | 1322 | 0.0291 | 0.0291 | 82.1 | 87.2 | 346.1 | 5897 | 53.5 |  |  | 0.26
31 | 215.4 | 164 | 13.92 | 81.8 | 68.4 | 2010-01-10 16:49 | 53.7 | 215.4 | 16.4 | 1392 | 0.0315 | 0.0315 | 81.8 | 86.9 | 359.9 | 6402 | 53.7 |  |  | 0.25
31.5 | 217.1 | 164 | 14.88 | 81.6 | 68.2 | 2010-01-10 16:50 | 53.9 | 217.1 | 16.4 | 1488 | 0.0337 | 0.0337 | 81.6 | 86.7 | 359.9 | 6844 | 53.9 |  |  | 0.25
32 | 219.2 | 165 | 15.15 | 81.2 | 67.9 | 2010-01-10 16:50 | 54 | 219.2 | 16.5 | 1515 | 0.035 | 0.035 | 81.2 | 86.3 | 368.7 | 7100 | 54 |  |  | 0.25
32.5 | 220.4 | 165 | 15.08 | 81.1 | 68.6 | 2010-01-10 16:51 | 54.1 | 220.4 | 16.5 | 1508 | 0.035 | 0.035 | 81.1 | 86.1 | 371.1 | 7104 | 54.1 |  |  | 0.24
33 | 224 | 164 | 14.62 | 81.2 | 69.4 | 2010-01-10 16:51 | 53.9 | 224 | 16.4 | 1462 | 0.0331 | 0.0331 | 81.2 | 86.2 | 359.7 | 6720 | 53.9 |  |  | 0.24
33.5 | 225.7 | 162 | 14.05 | 81.8 | 69.6 | 2010-01-10 16:52 | 53.8 | 225.7 | 16.2 | 1405 | 0.0302 | 0.0302 | 81.8 | 86.8 | 336.3 | 6130 | 53.8 |  |  | 0.23
34 | 230.6 | 161 | 13.48 | 81.8 | 70.1 | 2010-01-10 16:52 | 53.9 | 230.6 | 16.1 | 1348 | 0.0282 | 0.0282 | 81.8 | 86.9 | 324.9 | 5728 | 53.9 |  |  | 0.22
34.5 | 235 | 157 | 13.45 | 82.3 | 70.5 | 2010-01-10 16:53 | 53.8 | 235 | 15.7 | 1345 | 0.0264 | 0.0264 | 82.3 | 87.4 | 299.1 | 5368 | 53.8 |  |  | 0.19
35 | 239.9 | 155 | 12.72 | 82.5 | 70 | 2010-01-10 16:53 | 53.8 | 239.9 | 15.5 | 1272 | 0.024 | 0.024 | 82.5 | 87.6 | 283.5 | 4878 | 53.8 |  |  | 0.18
35.5 | 236.2 | 156 | 11.2 | 82.7 | 70.5 | 2010-01-10 16:54 | 53.8 | 236.2 | 15.6 | 1120 | 0.0215 | 0.0215 | 82.7 | 87.8 | 289.5 | 4363 | 53.8 |  |  | 0.18
36 | 246.1 | 155 | 9.93 | 82.4 | 69.2 | 2010-01-10 16:54 | 53.9 | 246.1 | 15.5 | 993 | 0.0188 | 0.0188 | 82.4 | 87.5 | 284.4 | 3817 | 53.9 |  |  | 0.18
36.5 | 241 | 156 | 9.89 | 82.5 | 70.4 | 2010-01-10 16:55 | 53.9 | 241 | 15.6 | 989 | 0.0191 | 0.0191 | 82.5 | 87.6 | 291.2 | 3869 | 53.9 |  |  | 0.18
37 | 244.7 | 157 | 9.72 | 82.2 | 70.9 | 2010-01-10 16:55 | 53.3 | 244.7 | 15.7 | 972 | 0.0189 | 0.0189 | 82.2 | 87.3 | 295.2 | 3841 | 53.3 |  |  | 0.18
37.5 | 241.5 | 157 | 10.37 | 82.3 | 70.9 | 2010-01-10 16:56 | 53.7 | 241.5 | 15.7 | 1037 | 0.0203 | 0.0203 | 82.3 | 87.4 | 297.3 | 4120 | 53.7 |  |  | 0.18
38 | 245.6 | 157 | 9.95 | 82.1 | 71.3 | 2010-01-10 16:56 | 53.7 | 245.6 | 15.7 | 995 | 0.0194 | 0.0194 | 82.1 | 87.2 | 295.4 | 3934 | 53.7 |  |  | 0.17
38.5 | 246.2 | 158 | 10.6 | 81.9 | 71.3 | 2010-01-10 16:57 | 54.1 | 246.2 | 15.8 | 1060 | 0.0209 | 0.0209 | 81.9 | 87 | 300.8 | 4249 | 54.1 |  |  | 0.17
39 | 243.8 | 159 | 11.48 | 81.7 | 71.4 | 2010-01-10 16:57 | 54.7 | 243.8 | 15.9 | 1148 | 0.0233 | 0.0233 | 81.7 | 86.7 | 312.2 | 4732 | 54.7 |  |  | 0.17
39.5 | 236.1 | 160 | 12.16 | 81.8 | 70.4 | 2010-01-10 16:58 | 55.3 | 236.1 | 16 | 1216 | 0.0252 | 0.0252 | 81.8 | 86.9 | 320.7 | 5116 | 55.3 |  |  | 0.16
40 | 244.2 | 161 | 12.19 | 81.1 | 69.8 | 2010-01-10 16:58 | 55.6 | 244.2 | 16.1 | 1219 | 0.026 | 0.026 | 81.1 | 86.1 | 332.5 | 5272 | 55.6 |  |  | 0.16
40.5 | 239.9 | 162 | 12.95 | 81.2 | 70.5 | 2010-01-10 16:59 | 55.8 | 239.9 | 16.2 | 1295 | 0.0277 | 0.0277 | 81.2 | 86.3 | 333.4 | 5613 | 55.8 |  |  | 0.16
41 | 241.1 | 162 | 13.52 | 80.9 | 71.1 | 2010-01-10 16:59 | 55.9 | 241.1 | 16.2 | 1352 | 0.0293 | 0.0293 | 80.9 | 86 | 339.3 | 5939 | 55.9 |  |  | 0.15
41.5 | 239.4 | 163 | 14.55 | 80.8 | 71.1 | 2010-01-10 17:00 | 56.2 | 239.4 | 16.3 | 1455 | 0.032 | 0.032 | 80.8 | 85.8 | 346.3 | 6493 | 56.2 |  |  | 0.15
42 | 245.3 | 163 | 15.33 | 80.3 | 71.7 | 2010-01-10 17:00 | 56.4 | 245.3 | 16.3 | 1533 | 0.0338 | 0.0338 | 80.3 | 85.3 | 347.5 | 6861 | 56.4 |  |  | 0.14
42.5 | 244 | 163 | 15.51 | 80.4 | 71.4 | 2010-01-10 17:01 | 56.5 | 244 | 16.3 | 1551 | 0.034 | 0.034 | 80.4 | 85.4 | 345.1 | 6903 | 56.5 |  |  | 0.13
43 | 239.9 | 162 | 15.01 | 80.8 | 70.5 | 2010-01-10 17:01 | 56.6 | 239.9 | 16.2 | 1501 | 0.0327 | 0.0327 | 80.8 | 85.8 | 342 | 6634 | 56.6 |  |  | 0.13
43.5 | 237.9 | 163 | 15.16 | 80.7 | 68.8 | 2010-01-10 17:02 | 56.7 | 237.9 | 16.3 | 1516 | 0.0336 | 0.0336 | 80.7 | 85.7 | 349.8 | 6819 | 56.7 |  |  | 0.13
44 | 238.2 | 164 | 15.84 | 80.5 | 70.2 | 2010-01-10 17:02 | 56.4 | 238.2 | 16.4 | 1584 | 0.0354 | 0.0354 | 80.5 | 85.5 | 353.8 | 7189 | 56.4 |  |  | 0.12
44.5 | 244.1 | 164 | 16.23 | 79.9 | 69.8 | 2010-01-10 17:03 | 56.2 | 244.1 | 16.4 | 1623 | 0.0367 | 0.0367 | 79.9 | 84.9 | 359.5 | 7457 | 56.2 |  |  | 0.12
45 | 240.9 | 164 | 16.71 | 80 | 70.2 | 2010-01-10 17:03 | 55.9 | 240.9 | 16.4 | 1671 | 0.0379 | 0.0379 | 80 | 85 | 360.3 | 7692 | 55.9 |  |  | 0.12
45.5 | 246.7 | 165 | 17.04 | 79.4 | 70 | 2010-01-10 17:04 | 55.6 | 246.7 | 16.5 | 1704 | 0.0391 | 0.0391 | 79.4 | 84.4 | 365.3 | 7929 | 55.6 |  |  | 0.11
46 | 243.4 | 165 | 17.28 | 79.6 | 69.6 | 2010-01-10 17:04 | 55.3 | 243.4 | 16.5 | 1728 | 0.0395 | 0.0395 | 79.6 | 84.6 | 364.5 | 8027 | 55.3 |  |  | 0.11
46.5 | 245.4 | 165 | 17.7 | 79.4 | 70.5 | 2010-01-10 17:05 | 55.4 | 245.4 | 16.5 | 1770 | 0.0407 | 0.0407 | 79.4 | 84.3 | 366.4 | 8256 | 55.4 |  |  | 0.11
47 | 242.1 | 166 | 18.52 | 79.3 | 71.4 | 2010-01-10 17:05 | 55.3 | 242.1 | 16.6 | 1852 | 0.0434 | 0.0434 | 79.3 | 84.2 | 375.4 | 8804 | 55.3 |  |  | 0.11
47.5 | 243.3 | 165 | 18.8 | 79.3 | 72 | 2010-01-10 17:06 | 55 | 243.3 | 16.5 | 1880 | 0.0434 | 0.0434 | 79.3 | 84.2 | 368.9 | 8815 | 55 |  |  | 0.1
48 | 252.8 | 165 | 18.42 | 78.7 | 72.2 | 2010-01-10 17:06 | 55.3 | 252.8 | 16.5 | 1842 | 0.0427 | 0.0427 | 78.7 | 83.6 | 370.8 | 8673 | 55.3 |  |  | 0.1
48.5 | 252.9 | 164 | 17.45 | 79.3 | 72.6 | 2010-01-10 17:07 | 55.4 | 252.9 | 16.4 | 1745 | 0.0393 | 0.0393 | 79.3 | 84.2 | 356.6 | 7968 | 55.4 |  |  | 0.1
49 | 248.6 | 163 | 16.88 | 79.9 | 72.8 | 2010-01-10 17:07 | 55.2 | 248.6 | 16.3 | 1688 | 0.0369 | 0.0369 | 79.9 | 84.9 | 344.3 | 7499 | 55.2 |  |  | 0.1
49.5 | 251.8 | 163 | 15.79 | 79.8 | 72.8 | 2010-01-10 17:08 | 55.2 | 251.8 | 16.3 | 1579 | 0.0347 | 0.0347 | 79.8 | 84.7 | 346.2 | 7046 | 55.2 |  |  | 0.1
50 | 251.9 | 162 | 14.22 | 80.1 | 72.9 | 2010-01-10 17:08 | 55.4 | 251.9 | 16.2 | 1422 | 0.0309 | 0.0309 | 80.1 | 85.1 | 340.5 | 6264 | 55.4 |  |  | 0.09
50.5 | 261.2 | 161 | 13.12 | 80 | 72.9 | 2010-01-10 17:09 | 55.4 | 261.2 | 16.1 | 1312 | 0.0278 | 0.0278 | 80 | 85 | 329.6 | 5637 | 55.4 |  |  | 0.1
51 | 251.6 | 159 | 12.11 | 81.2 | 73 | 2010-01-10 17:09 | 55.4 | 251.6 | 15.9 | 1211 | 0.0245 | 0.0245 | 81.2 | 86.3 | 311.5 | 4983 | 55.4 |  |  | 0.1
51.5 | 257.6 | 159 | 10.59 | 81.1 | 73.4 | 2010-01-10 17:10 | 55.5 | 257.6 | 15.9 | 1059 | 0.0213 | 0.0213 | 81.1 | 86.2 | 308 | 4321 | 55.5 |  |  | 0.1
52 | 268.7 | 156 | 10.04 | 81.1 | 73.3 | 2010-01-10 17:10 | 55.5 | 268.7 | 15.6 | 1004 | 0.0194 | 0.0194 | 81.1 | 86.1 | 292 | 3936 | 55.5 |  |  | 0.09
52.5 | 267.6 | 155 | 9.22 | 81.5 | 73 | 2010-01-10 17:11 | 55.6 | 267.6 | 15.5 | 922 | 0.0174 | 0.0174 | 81.5 | 86.5 | 282.4 | 3526 | 55.6 |  |  | 0.09
53 | 259.3 | 154 | 8.48 | 82.2 | 73.1 | 2010-01-10 17:11 | 55.4 | 259.3 | 15.4 | 848 | 0.0157 | 0.0157 | 82.2 | 87.3 | 275.5 | 3185 | 55.4 |  |  | 0.09
53.5 | 266.5 | 152 | 7.93 | 82.2 | 73.5 | 2010-01-10 17:12 | 55.3 | 266.5 | 15.2 | 793 | 0.0142 | 0.0142 | 82.2 | 87.3 | 264.1 | 2887 | 55.3 |  |  | 0.09
54 | 268.9 | 152 | 7.42 | 82.3 | 73.5 | 2010-01-10 17:12 | 56.2 | 268.9 | 15.2 | 742 | 0.0131 | 0.0131 | 82.3 | 87.4 | 259 | 2664 | 56.2 |  |  | 0.08
54.5 | 262.8 | 152 | 4.28 | 74.8 | 73.4 | 2010-01-10 17:13 | 56.6 | 262.8 | 15.2 | 428 | 0.0136 | 0.0136 | 74.8 | 79.5 | 546.4 | 2767 | 56.6 |  |  | 0.09
55 | 263.7 | 155 | 5.66 | 82 | 73.9 | 2010-01-10 17:13 | 56.2 | 263.7 | 15.5 | 566 | 0.0107 | 0.0107 | 82 | 87.1 | 284 | 2174 | 56.2 |  |  | 0.09
55.5 | 260.3 | 152 | 5.95 | 82.9 | 73.6 | 2010-01-10 17:14 | 55.8 | 260.3 | 15.2 | 595 | 0.0105 | 0.0105 | 82.9 | 88 | 259.6 | 2140 | 55.8 |  |  | 0.09
56 | 267.8 | 152 | 6.04 | 82.5 | 73.8 | 2010-01-10 17:14 | 57 | 267.8 | 15.2 | 604 | 0.0108 | 0.0108 | 82.5 | 87.6 | 262.4 | 2189 | 57 |  |  | 0.1
56.5 | 267.7 | 150 | 6.39 | 82.9 | 74 | 2010-01-10 17:15 | 56.9 | 267.7 | 15 | 639 | 0.0109 | 0.0109 | 82.9 | 88 | 247.8 | 2222 | 56.9 |  |  | 0.1
57 | 267 | 150 | 6.35 | 82.8 | 74.9 | 2010-01-10 17:15 | 56.9 | 267 | 15 | 635 | 0.011 | 0.011 | 82.8 | 87.9 | 251.8 | 2234 | 56.9 |  |  | 0.11
57.5 | 267 | 150 | 6.35 | 88.8 | 74.4 | 2010-01-10 17:16 | 57 | 267 | 15 | 635 | 0.0118 | 0.0118 | 88.8 | 94.3 | 253.5 | 2386 | 57 |  |  | 0.11
58 | 267 | 150 | 6.35 | 0 | 73.2 | 2010-01-10 17:16 | 57.5 | 267 | 15 | 635 | 0.0166 | 0.0166 |  |  | 1381.6 | 3363 | 57.5 |  |  | 0.11
58.5 | 267 | 150 | 6.35 | 0 | 72.7 | 2010-01-10 17:17 | 57.7 | 267 | 15 | 635 | [6 empty] | 57.7 |  |  | 0.12
59 | 267 | 150 | 6.35 | 81 | 72.6 | 2010-01-10 17:17 | 58 | 267 | 15 | 635 | 0.0115 | 0.0115 | 81 | 86.1 | 317.3 | 2337 | 58 |  |  | 0.12
59.5 | 267 | 150 | 6.35 | 72.2 | 73.7 | 2010-01-10 17:18 | 58.8 | 267 | 15 | 635 | 0.0145 | 0.0145 | 72.2 | 76.6 | 626.7 | 2936 | 58.8 |  |  | 0.13
60 | 267 | 150 | 6.35 | 76.9 | 74.3 | 2010-01-10 17:18 | 59.1 | 267 | 15 | 635 | 0.0123 | 0.0123 | 76.9 | 81.6 | 413.3 | 2489 | 59.1 |  |  | 0.12
60.5 | 292.5 | 153 | 7.03 | 81 | 74.6 | 2010-01-10 17:19 | 59.1 | 292.5 | 15.3 | 703 | 0.0128 | 0.0128 | 81 | 86.1 | 268.4 | 2590 | 59.1 |  |  | 0.12
61 | 306.3 | 151 | 8.09 | 80.6 | 73.9 | 2010-01-10 17:19 | 59.3 | 306.3 | 15.1 | 809 | 0.0143 | 0.0143 | 80.6 | 85.6 | 257.6 | 2893 | 59.3 |  |  | 0.12
61.5 | 306.3 | 151 | 8.09 | 67.5 | 72.7 | 2010-01-10 17:20 | 59.4 | 306.3 | 15.1 | 809 | 0.0165 | 0.0165 | 67.5 | 71.7 | 679.4 | 3344 | 59.4 |  |  | 0.12
62 | 306.3 | 151 | 8.09 | 0 | 73.4 | 2010-01-10 17:20 | 59.4 | 306.3 | 15.1 | 809 | [6 empty] | 59.4 |  |  | 0.12
62.5 | 306.3 | 151 | 8.09 | 59.5 | 72.9 | 2010-01-10 17:21 | 59.6 | 306.3 | 15.1 | 809 | 0.0181 | 0.0181 | 59.5 | 63.2 | 897.7 | 3681 | 59.6 |  |  | 0.12
63 | 306.3 | 151 | 8.09 | 0 | 72.9 | 2010-01-10 17:21 | 59.7 | 306.3 | 15.1 | 809 | 0.0198 | 0.0198 |  |  | 287.3 | 4013 | 59.7 |  |  | 0.12
63.5 | 306.3 | 151 | 8.09 | 0 | 72.3 | 2010-01-10 17:22 | 59.7 | 306.3 | 15.1 | 809 | 0.0238 | 0.0238 |  |  | 1721.3 | 4826 | 59.7 |  |  | 0.13
64 | 306.3 | 151 | 8.09 | 0 | 74.2 | 2010-01-10 17:22 | 59.9 | 306.3 | 15.1 | 809 | [6 empty] | 59.9 |  |  | 0.13
64.5 | 306.3 | 151 | 8.09 | 0 | 73.9 | 2010-01-10 17:23 | 58.7 | 306.3 | 15.1 | 809 | [6 empty] | 58.7 |  |  | 0.13
65 | 299.7 | 168 | 8.37 | 75.9 | 74.5 | 2010-01-10 17:23 | 59 | 299.7 | 16.8 | 837 | 0.0208 | 0.0208 | 75.9 | 80.6 | 405 | 4227 | 59 |  |  | 0.12
65.5 | 301.8 | 156 | 10.95 | 79.6 | 74.6 | 2010-01-10 17:24 | 59.3 | 301.8 | 15.6 | 1095 | 0.0208 | 0.0208 | 79.6 | 84.5 | 286.1 | 4228 | 59.3 |  |  | 0.11
66 | 294.2 | 156 | 11.12 | 80 | 75.6 | 2010-01-10 17:24 | 58.9 | 294.2 | 15.6 | 1112 | 0.0211 | 0.0211 | 80 | 84.9 | 285.4 | 4286 | 58.9 |  |  | 0.11
66.5 | 296.2 | 150 | 10.99 | 81.2 | 75.8 | 2010-01-10 17:25 | 59.8 | 296.2 | 15 | 1099 | 0.0188 | 0.0188 | 81.2 | 86.2 | 247.6 | 3820 | 59.8 |  |  | 0.11
67 | 294.4 | 145 | 10.51 | 82.3 | 76.3 | 2010-01-10 17:25 | 60.5 | 294.4 | 14.5 | 1051 | 0.0167 | 0.0167 | 82.3 | 87.3 | 221.6 | 3380 | 60.5 |  |  | 0.1
67.5 | 291.3 | 147 | 10.29 | 82 | 76.2 | 2010-01-10 17:26 | 61.2 | 291.3 | 14.7 | 1029 | 0.017 | 0.017 | 82 | 87.1 | 235.3 | 3450 | 61.2 |  |  | 0.1
68 | 294.8 | 148 | 10.44 | 81.8 | 74.4 | 2010-01-10 17:26 | 61.7 | 294.8 | 14.8 | 1044 | 0.0174 | 0.0174 | 81.8 | 86.8 | 237.8 | 3527 | 61.7 |  |  | 0.1
68.5 | 294.7 | 148 | 10.7 | 81.7 | 74.5 | 2010-01-10 17:27 | 62 | 294.7 | 14.8 | 1070 | 0.0179 | 0.0179 | 81.7 | 86.8 | 239.4 | 3631 | 62 |  |  | 0.1
69 | 288.8 | 148 | 10.64 | 82 | 73.9 | 2010-01-10 17:27 | 62.2 | 288.8 | 14.8 | 1064 | 0.0178 | 0.0178 | 82 | 87.1 | 240.2 | 3620 | 62.2 |  |  | 0.1
69.5 | 291.2 | 150 | 9.99 | 81.7 | 76 | 2010-01-10 17:28 | 62.6 | 291.2 | 15 | 999 | 0.0171 | 0.0171 | 81.7 | 86.7 | 248.4 | 3480 | 62.6 |  |  | 0.11
70 | 299 | 150 | 9.41 | 81.4 | 72.6 | 2010-01-10 17:28 | 62.9 | 299 | 15 | 941 | 0.0161 | 0.0161 | 81.4 | 86.4 | 247.8 | 3273 | 62.9 |  |  | 0.11
70.5 | 293.5 | 149 | 9.29 | 81.8 | 74.1 | 2010-01-10 17:29 | 63 | 293.5 | 14.9 | 929 | 0.0158 | 0.0158 | 81.8 | 86.8 | 244.9 | 3204 | 63 |  |  | 0.1
71 | 295.3 | 150 | 9.21 | 81.5 | 73.2 | 2010-01-10 17:29 | 63.2 | 295.3 | 15 | 921 | 0.0159 | 0.0159 | 81.5 | 86.6 | 249.5 | 3219 | 63.2 |  |  | 0.1
71.5 | 296.3 | 151 | 8.97 | 81.3 | 74.3 | 2010-01-10 17:30 | 63.4 | 296.3 | 15.1 | 897 | 0.0157 | 0.0157 | 81.3 | 86.3 | 255.6 | 3190 | 63.4 |  |  | 0.1
72 | 292.5 | 150 | 8.63 | 81.8 | 74.1 | 2010-01-10 17:30 | 63.6 | 292.5 | 15 | 863 | 0.0148 | 0.0148 | 81.8 | 86.8 | 248.7 | 3009 | 63.6 |  |  | 0.1
72.5 | 294.7 | 149 | 8.13 | 81.8 | 74.8 | 2010-01-10 17:31 | 63.5 | 294.7 | 14.9 | 813 | 0.0139 | 0.0139 | 81.8 | 86.8 | 246.5 | 2817 | 63.5 |  |  | 0.1
73 | 300.9 | 147 | 8.61 | 81.8 | 75.7 | 2010-01-10 17:31 | 63.7 | 300.9 | 14.7 | 861 | 0.0142 | 0.0142 | 81.8 | 86.9 | 234.7 | 2882 | 63.7 |  |  | 0.1
73.5 | 295.7 | 140 | 10.23 | 83.1 | 74.7 | 2010-01-10 17:32 | 63.9 | 295.7 | 14 | 1023 | 0.0152 | 0.0152 | 83.1 | 88.2 | 200.9 | 3078 | 63.9 |  |  | 0.1
74 | 296.3 | 140 | 8.45 | 83.2 | 75.2 | 2010-01-10 17:32 | 64.1 | 296.3 | 14 | 845 | 0.0125 | 0.0125 | 83.2 | 88.3 | 201.4 | 2546 | 64.1 |  |  | 0.1
74.5 | 302.5 | 141 | 7.22 | 82.9 | 75 | 2010-01-10 17:33 | 64.1 | 302.5 | 14.1 | 722 | 0.0108 | 0.0108 | 82.9 | 88.1 | 202.9 | 2187 | 64.1 |  |  | 0.1
75 | 296.6 | 141 | 6.66 | 83.2 | 75.6 | 2010-01-10 17:33 | 64.3 | 296.6 | 14.1 | 666 | 0.01 | 0.01 | 83.2 | 88.4 | 203.9 | 2024 | 64.3 |  |  | 0.1
75.5 | 304.9 | 142 | 6.43 | 82.8 | 74.4 | 2010-01-10 17:34 | 64.6 | 304.9 | 14.2 | 643 | 0.0097 | 0.0097 | 82.8 | 87.9 | 207 | 1974 | 64.6 |  |  | 0.1
76 | 300.6 | 141 | 6.64 | 83 | 74.3 | 2010-01-10 17:34 | 64.8 | 300.6 | 14.1 | 664 | 0.01 | 0.01 | 83 | 88.2 | 205 | 2025 | 64.8 |  |  | 0.09
76.5 | 304.9 | 143 | 6.91 | 82.6 | 72.7 | 2010-01-10 17:35 | 64.9 | 304.9 | 14.3 | 691 | 0.0106 | 0.0106 | 82.6 | 87.7 | 212.4 | 2159 | 64.9 |  |  | 0.09
77 | 317.8 | 143 | 7.2 | 81.9 | 72.9 | 2010-01-10 17:35 | 64.7 | 317.8 | 14.3 | 720 | 0.0111 | 0.0111 | 81.9 | 87 | 213.9 | 2260 | 64.7 |  |  | 0.09
77.5 | 326.6 | 151 | 8.32 | 79.8 | 72.7 | 2010-01-10 17:36 | 63.8 | 326.6 | 15.1 | 832 | 0.0146 | 0.0146 | 79.8 | 84.8 | 257.1 | 2971 | 63.8 |  |  | 0.09
78 | 329 | 153 | 8.62 | 79.2 | 72.7 | 2010-01-10 17:36 | 62.1 | 329 | 15.3 | 862 | 0.0157 | 0.0157 | 79.2 | 84.1 | 268.7 | 3178 | 62.1 |  |  | 0.09
78.5 | 322.1 | 155 | 8.25 | 79.1 | 73 | 2010-01-10 17:37 | 61.8 | 322.1 | 15.5 | 825 | 0.0155 | 0.0155 | 79.1 | 84 | 281.7 | 3149 | 61.8 |  |  | 0.09
79 | 327.2 | 155 | 8.4 | 78.8 | 73.5 | 2010-01-10 17:37 | 61.2 | 327.2 | 15.5 | 840 | 0.0157 | 0.0157 | 78.8 | 83.7 | 280.1 | 3193 | 61.2 |  |  | 0.08
79.5 | 321.3 | 154 | 8.15 | 79.3 | 72.8 | 2010-01-10 17:38 | 61.4 | 321.3 | 15.4 | 815 | 0.0151 | 0.0151 | 79.3 | 84.3 | 275 | 3056 | 61.4 |  |  | 0.08
80 | 325.8 | 155 | 8 | 78.9 | 73.3 | 2010-01-10 17:38 | 61.6 | 325.8 | 15.5 | 800 | 0.015 | 0.015 | 78.9 | 83.8 | 280.1 | 3041 | 61.6 |  |  | 0.08
80.5 | 335.3 | 155 | 8.08 | 78.4 | 73.8 | 2010-01-10 17:39 | 62.3 | 335.3 | 15.5 | 808 | 0.0152 | 0.0152 | 78.4 | 83.3 | 280.7 | 3076 | 62.3 |  |  | 0.08
81 | 327.3 | 154 | 8.12 | 79.2 | 75.9 | 2010-01-10 17:39 | 62.8 | 327.3 | 15.4 | 812 | 0.0149 | 0.0149 | 79.2 | 84.1 | 272.2 | 3022 | 62.8 |  |  | 0.08
81.5 | 341.2 | 154 | 8.03 | 78.4 | 76.3 | 2010-01-10 17:40 | 63 | 341.2 | 15.4 | 803 | 0.0148 | 0.0148 | 78.4 | 83.2 | 275.1 | 3012 | 63 |  |  | 0.08
82 | 342.8 | 153 | 7.87 | 78.5 | 76.5 | 2010-01-10 17:40 | 62.7 | 342.8 | 15.3 | 787 | 0.0144 | 0.0144 | 78.5 | 83.3 | 271.1 | 2921 | 62.7 |  |  | 0.08
82.5 | 331.2 | 154 | 7.39 | 78.8 | 76.2 | 2010-01-10 17:41 | 61 | 331.2 | 15.4 | 739 | 0.0137 | 0.0137 | 78.8 | 83.7 | 277.3 | 2788 | 61 |  |  | 0.08
83 | 336.7 | 154 | 7.12 | 78.6 | 77.3 | 2010-01-10 17:41 | 61.8 | 336.7 | 15.4 | 712 | 0.0132 | 0.0132 | 78.6 | 83.4 | 277.4 | 2687 | 61.8 |  |  | 0.08
83.5 | 341.1 | 155 | 7.19 | 78.1 | 77.5 | 2010-01-10 17:42 | 62.3 | 341.1 | 15.5 | 719 | 0.0136 | 0.0136 | 78.1 | 82.9 | 285.3 | 2770 | 62.3 |  |  | 0.08
84 | 335.5 | 157 | 7.34 | 77.9 | 77.2 | 2010-01-10 17:42 | 61.4 | 335.5 | 15.7 | 734 | 0.0143 | 0.0143 | 77.9 | 82.7 | 295.1 | 2900 | 61.4 |  |  | 0.08
84.5 | 332.8 | 158 | 7.29 | 77.8 | 77 | 2010-01-10 17:43 | 61 | 332.8 | 15.8 | 729 | 0.0145 | 0.0145 | 77.8 | 82.6 | 302.6 | 2935 | 61 |  |  | 0.08
85 | 339 | 158 | 7.86 | 77.2 | 76.7 | 2010-01-10 17:43 | 59.9 | 339 | 15.8 | 786 | 0.0157 | 0.0157 | 77.2 | 82 | 304.5 | 3180 | 59.9 |  |  | 0.08
85.5 | 336.8 | 159 | 8.4 | 77 | 78 | 2010-01-10 17:44 | 60.2 | 336.8 | 15.9 | 840 | 0.0171 | 0.0171 | 77 | 81.7 | 312.9 | 3469 | 60.2 |  |  | 0.08
86 | 336.2 | 158 | 8.94 | 77.2 | 77 | 2010-01-10 17:44 | 59.4 | 336.2 | 15.8 | 894 | 0.0178 | 0.0178 | 77.2 | 82 | 305 | 3621 | 59.4 |  |  | 0.08
86.5 | 333.4 | 158 | 9.23 | 77.4 | 78 | 2010-01-10 17:45 | 59.7 | 333.4 | 15.8 | 923 | 0.0184 | 0.0184 | 77.4 | 82.2 | 303.6 | 3726 | 59.7 |  |  | 0.08
87 | 338.9 | 159 | 9.71 | 76.8 | 78 | 2010-01-10 17:45 | 60.7 | 338.9 | 15.9 | 971 | 0.0197 | 0.0197 | 76.8 | 81.5 | 311.8 | 3999 | 60.7 |  |  | 0.08
87.5 | 339.3 | 159 | 10.65 | 76.7 | 77.8 | 2010-01-10 17:46 | 59.6 | 339.3 | 15.9 | 1065 | 0.0215 | 0.0215 | 76.7 | 81.4 | 310.6 | 4373 | 59.6 |  |  | 0.08
88 | 341.3 | 158 | 11.8 | 76.6 | 78.2 | 2010-01-10 17:46 | 59.4 | 341.3 | 15.8 | 1180 | 0.0236 | 0.0236 | 76.6 | 81.3 | 306.6 | 4798 | 59.4 |  |  | 0.08
88.5 | 338.9 | 154 | 11.74 | 78 | 77.5 | 2010-01-10 17:47 | 59.9 | 338.9 | 15.4 | 1174 | 0.0217 | 0.0217 | 78 | 82.8 | 274.4 | 4396 | 59.9 |  |  | 0.08
89 | 340.7 | 154 | 11.02 | 78 | 78.5 | 2010-01-10 17:47 | 59.3 | 340.7 | 15.4 | 1102 | 0.0203 | 0.0203 | 78 | 82.8 | 274.6 | 4128 | 59.3 |  |  | 0.08
89.5 | 337.7 | 151 | 10.42 | 78.9 | 78.6 | 2010-01-10 17:48 | 59.7 | 337.7 | 15.1 | 1042 | 0.0183 | 0.0183 | 78.9 | 83.8 | 256.6 | 3716 | 59.7 |  |  | 0.08
90 | 343.6 | 149 | 10.28 | 79.1 | 78.2 | 2010-01-10 17:48 | 59.7 | 343.6 | 14.9 | 1028 | 0.0174 | 0.0174 | 79.1 | 84 | 244.5 | 3542 | 59.7 |  |  | 0.08
90.5 | 348.9 | 148 | 10.2 | 79.1 | 78.6 | 2010-01-10 17:49 | 59.6 | 348.9 | 14.8 | 1020 | 0.017 | 0.017 | 79.1 | 84 | 238.1 | 3449 | 59.6 |  |  | 0.08
91 | 346.5 | 148 | 10.1 | 79.1 | 76.1 | 2010-01-10 17:49 | 60 | 346.5 | 14.8 | 1010 | 0.0169 | 0.0169 | 79.1 | 84 | 240.5 | 3439 | 60 |  |  | 0.08
91.5 | 355.2 | 148 | 9.89 | 78.8 | 75 | 2010-01-10 17:50 | 59.9 | 355.2 | 14.8 | 989 | 0.0166 | 0.0166 | 78.8 | 83.6 | 239.8 | 3361 | 59.9 |  |  | 0.08
92 | 347.2 | 148 | 9.51 | 79.2 | 73.9 | 2010-01-10 17:50 | 59.6 | 347.2 | 14.8 | 951 | 0.0159 | 0.0159 | 79.2 | 84.1 | 238.5 | 3219 | 59.6 |  |  | 0.08
92.5 | 354.5 | 151 | 10.32 | 78.1 | 76.3 | 2010-01-10 17:51 | 60.1 | 354.5 | 15.1 | 1032 | 0.0181 | 0.0181 | 78.1 | 83 | 255.8 | 3672 | 60.1 |  |  | 0.08
93 | 346.7 | 154 | 13.31 | 77.5 | 78.2 | 2010-01-10 17:51 | 59.6 | 346.7 | 15.4 | 1331 | 0.0244 | 0.0244 | 77.5 | 82.3 | 272.8 | 4962 | 59.6 |  |  | 0.08
93.5 | 356.3 | 157 | 16.67 | 75.8 | 76.2 | 2010-01-10 17:52 | 59.2 | 356.3 | 15.7 | 1667 | 0.0324 | 0.0324 | 75.8 | 80.4 | 294.4 | 6574 | 59.2 |  |  | 0.08
94 | 348.9 | 153 | 13.13 | 77.6 | 75 | 2010-01-10 17:52 | 60.7 | 348.9 | 15.3 | 1313 | 0.024 | 0.024 | 77.6 | 82.4 | 270.8 | 4868 | 60.7 |  |  | 0.08
94.5 | 347.9 | 154 | 11.38 | 77.6 | 74.2 | 2010-01-10 17:53 | 59.5 | 347.9 | 15.4 | 1138 | 0.021 | 0.021 | 77.6 | 82.4 | 274.6 | 4263 | 59.5 |  |  | 0.08
95 | 348.4 | 156 | 11.75 | 76.8 | 75.1 | 2010-01-10 17:53 | 59.7 | 348.4 | 15.6 | 1175 | 0.0227 | 0.0227 | 76.8 | 81.5 | 292.3 | 4609 | 59.7 |  |  | 0.08
95.5 | 349.9 | 159 | 15.47 | 75.6 | 74.6 | 2010-01-10 17:54 | 59.7 | 349.9 | 15.9 | 1547 | 0.0313 | 0.0313 | 75.6 | 80.3 | 310.5 | 6351 | 59.7 |  |  | 0.08
96 | 345 | 161 | 18.55 | 74.9 | 75 | 2010-01-10 17:54 | 59.9 | 345 | 16.1 | 1855 | 0.039 | 0.039 | 74.9 | 79.5 | 327.3 | 7927 | 59.9 |  |  | 0.08
96.5 | 334.3 | 163 | 24.85 | 74.1 | 76.6 | 2010-01-10 17:55 | 59.5 | 334.3 | 16.3 | 2485 | 0.0544 | 0.0544 | 74.1 | 78.7 | 344 | 11033 | 59.5 |  |  | 0.08
97 | 334.5 | 164 | 28.81 | 73.2 | 77.8 | 2010-01-10 17:55 | 60.6 | 334.5 | 16.4 | 2881 | 0.0648 | 0.0648 | 73.2 | 77.8 | 356.6 | 13156 | 60.6 |  |  | 0.08
97.5 | 338.6 | 165 | 24.96 | 72.8 | 76.9 | 2010-01-10 17:56 | 61.3 | 338.6 | 16.5 | 2496 | 0.0579 | 0.0579 | 72.8 | 77.3 | 370.8 | 11752 | 61.3 |  |  | 0.08
98 | 315.7 | 182 | 14.49 | 64.8 | 79.4 | 2010-01-10 17:56 | 61.6 | 315.7 | 18.2 | 1449 | 0.0543 | 0.0543 | 64.8 | 68.8 | 660.6 | 11022 | 61.6 |  |  | 0.08
98.5 | 321.3 | 176 | 11.54 | 70.4 | 76.8 | 2010-01-10 17:57 | 62.5 | 321.3 | 17.6 | 1154 | 0.0348 | 0.0348 | 70.4 | 74.7 | 511.5 | 7057 | 62.5 |  |  | 0.08
99 | 329.8 | 163 | 11.94 | 76 | 78.2 | 2010-01-10 17:57 | 62.7 | 329.8 | 16.3 | 1194 | 0.0261 | 0.0261 | 76 | 80.7 | 344.5 | 5307 | 62.7 |  |  | 0.08
99.5 | 330.5 | 160 | 13.72 | 76.7 | 79.9 | 2010-01-10 17:58 | 61.4 | 330.5 | 16 | 1372 | 0.0283 | 0.0283 | 76.7 | 81.4 | 318 | 5735 | 61.4 |  |  | 0.08
100 | 325.5 | 162 | 16.71 | 75.9 | 79.5 | 2010-01-10 17:58 | 60.8 | 325.5 | 16.2 | 1671 | 0.0359 | 0.0359 | 75.9 | 80.6 | 335.7 | 7280 | 60.8 |  |  | 0.08
100.5 | 324.2 | 165 | 18.62 | 74.5 | 80.3 | 2010-01-10 17:59 | 60.2 | 324.2 | 16.5 | 1862 | 0.0428 | 0.0428 | 74.5 | 79.2 | 367 | 8695 | 60.2 |  |  | 0.08
101 | 322.4 | 168 | 22.76 | 73.1 | 79.3 | 2010-01-10 17:59 | 60.3 | 322.4 | 16.8 | 2276 | 0.0554 | 0.0554 | 73.1 | 77.6 | 394.1 | 11247 | 60.3 |  |  | 0.08
101.5 | 326 | 169 | 25.55 | 71.7 | 79.4 | 2010-01-10 18:00 | 59.2 | 326 | 16.9 | 2555 | 0.0645 | 0.0645 | 71.7 | 76.2 | 412.1 | 13084 | 59.2 |  |  | 0.08
102 | 327.8 | 172 | 30.08 | 69.7 | 80.5 | 2010-01-10 18:00 | 60.1 | 327.8 | 17.2 | 3008 | 0.081 | 0.081 | 69.7 | 74 | 446.5 | 16438 | 60.1 |  |  | 0.08
102.5 | 320.2 | 175 | 36.25 | 67.4 | 81.2 | 2010-01-10 18:01 | 59.5 | 320.2 | 17.5 | 3625 | 0.1066 | 0.1066 | 67.4 | 71.5 | 496.8 | 21634 | 59.5 |  |  | 0.08
103 | 310.8 | 178 | 42.83 | 64.9 | 80.8 | 2010-01-10 18:01 | 59.6 | 310.8 | 17.8 | 4283 | 0.138 | 0.138 | 64.9 | 68.9 | 553.9 | 28007 | 59.6 |  |  | 0.08
103.5 | 304.8 | 181 | 45.59 | 62.5 | 82.5 | 2010-01-10 18:02 | 58.2 | 304.8 | 18.1 | 4559 | 0.1603 | 0.1603 | 62.5 | 66.4 | 613.7 | 32537 | 58.2 |  |  | 0.08
104 | 304.4 | 182 | 43.94 | 61.1 | 82.6 | 2010-01-10 18:02 | 57 | 304.4 | 18.2 | 4394 | 0.1629 | 0.1629 | 61.1 | 64.8 | 652.6 | 33071 | 57 |  |  | 0.08
104.5 | 300.7 | 184 | 44.63 | 59.5 | 83.8 | 2010-01-10 18:03 | 58.3 | 300.7 | 18.4 | 4463 | 0.1763 | 0.1763 | 59.5 | 63.1 | 701.8 | 35784 | 58.3 |  |  | 0.08
105 | 302.8 | 186 | 43.98 | 56.1 | 83.9 | 2010-01-10 18:03 | 58.2 | 302.8 | 18.6 | 4398 | 0.191 | 0.191 | 56.1 | 59.6 | 781.7 | 38775 | 58.2 |  |  | 0.08
105.5 | 295.2 | 188 | 40.48 | 54.8 | 84 | 2010-01-10 18:04 | 58.5 | 295.2 | 18.8 | 4048 | 0.1908 | 0.1908 | 54.8 | 58.1 | 856.9 | 38735 | 58.5 |  |  | 0.07
106 | 288.9 | 190 | 36.45 | 53.2 | 83.8 | 2010-01-10 18:04 | 60 | 288.9 | 19 | 3645 | 0.1876 | 0.1876 | 53.2 | 56.5 | 944.8 | 38084 | 60 |  |  | 0.07
106.5 | 294.8 | 191 | 33.56 | 50.4 | 84.1 | 2010-01-10 18:05 | 60.9 | 294.8 | 19.1 | 3356 | 0.1849 | 0.1849 | 50.4 | 53.4 | 1018.6 | 37539 | 60.9 |  |  | 0.08
107 | 282.8 | 192 | 30.09 | 50.6 | 83.7 | 2010-01-10 18:05 | 61.5 | 282.8 | 19.2 | 3009 | 0.1758 | 0.1758 | 50.6 | 53.7 | 1085.7 | 35679 | 61.5 |  |  | 0.07
107.5 | 284.7 | 193 | 26.05 | 49.2 | 84.5 | 2010-01-10 18:06 | 61.9 | 284.7 | 19.3 | 2605 | 0.1601 | 0.1601 | 49.2 | 52.2 | 1147.3 | 32492 | 61.9 |  |  | 0.08
108 | 281.1 | 193 | 25.48 | 49.5 | 84.5 | 2010-01-10 18:06 | 62.2 | 281.1 | 19.3 | 2548 | 0.1585 | 0.1585 | 49.5 | 52.5 | 1163.1 | 32184 | 62.2 |  |  | 0.07
108.5 | 286.8 | 194 | 24.71 | 46.5 | 79.5 | 2010-01-10 18:07 | 62.4 | 286.8 | 19.4 | 2471 | 0.1615 | 0.1615 | 46.5 | 49.4 | 1227.1 | 32792 | 62.4 |  |  | 0.07
109 | 276.4 | 195 | 23.59 | 46.6 | 79.3 | 2010-01-10 18:07 | 62.6 | 276.4 | 19.5 | 2359 | 0.1617 | 0.1617 | 46.6 | 49.5 | 1291.3 | 32820 | 62.6 |  |  | 0.08
109.5 | 281.3 | 196 | 21.36 | 43 | 79.8 | 2010-01-10 18:08 | 62.7 | 281.3 | 19.6 | 2136 | 0.1569 | 0.1569 | 43 | 45.7 | 1391.4 | 31856 | 62.7 |  |  | 0.08
110 | 276.5 | 197 | 17.88 | 41 | 80 | 2010-01-10 18:08 | 62.6 | 276.5 | 19.7 | 1788 | 0.1425 | 0.1425 | 41 | 43.5 | 1518.2 | 28934 | 62.6 |  |  | 0.08
110.5 | 268.8 | 197 | 16.31 | 41.5 | 79.7 | 2010-01-10 18:09 | 62.8 | 268.8 | 19.7 | 1631 | 0.1344 | 0.1344 | 41.5 | 44.1 | 1572.5 | 27279 | 62.8 |  |  | 0.08
111 | 270.8 | 198 | 14.42 | 38.8 | 79.5 | 2010-01-10 18:09 | 62.9 | 270.8 | 19.8 | 1442 | 0.1258 | 0.1258 | 38.8 | 41.1 | 1671.6 | 25546 | 62.9 |  |  | 0.08
111.5 | 266.5 | 199 | 12.13 | 36.1 | 79.7 | 2010-01-10 18:10 | 63.1 | 266.5 | 19.9 | 1213 | 0.1152 | 0.1152 | 36.1 | 38.3 | 1828.1 | 23388 | 63.1 |  |  | 0.08
112 | 261.2 | 200 | 11.3 | 34.9 | 79.5 | 2010-01-10 18:10 | 62.9 | 261.2 | 20 | 1130 | 0.1129 | 0.1129 | 34.9 | 37 | 1928.3 | 22919 | 62.9 |  |  | 0.08
112.5 | 265.4 | 200 | 10.35 | 0 | 78.8 | 2010-01-10 18:11 | 63.1 | 265.4 | 20 | 1035 | [6 empty] | 63.1 |  |  | 0.08
113 | 261.9 | 201 | 9.12 | 0 | 79.1 | 2010-01-10 18:11 | 63.1 | 261.9 | 20.1 | 912 | [6 empty] | 63.1 |  |  | 0.08
113.5 | 254.6 | 201 | 8.1 | 0 | 80 | 2010-01-10 18:12 | 63 | 254.6 | 20.1 | 810 | [6 empty] | 63 |  |  | 0.08
114 | 258.9 | 202 | 7.1 | 0 | 80.5 | 2010-01-10 18:12 | 62.1 | 258.9 | 20.2 | 710 | [6 empty] | 62.1 |  |  | 0.08
114.5 | 258.1 | 202 | 6.88 | 0 | 81.1 | 2010-01-10 18:13 | 61.6 | 258.1 | 20.2 | 688 | [6 empty] | 61.6 |  |  | 0.08
115 | 254.5 | 203 | 6.55 | 0 | 81.7 | 2010-01-10 18:13 | 61 | 254.5 | 20.3 | 655 | [6 empty] | 61 |  |  | 0.08
115.5 | 247.9 | 203 | 5.84 | 0 | 82.3 | 2010-01-10 18:14 | 60.3 | 247.9 | 20.3 | 584 | [6 empty] | 60.3 |  |  | 0.09
116 | 251.5 | 203 | 5.17 | 0 | 82.9 | 2010-01-10 18:14 | 60.8 | 251.5 | 20.3 | 517 | [6 empty] | 60.8 |  |  | 0.09
116.5 | 251.1 | 204 | 4.68 | 0 | 83.5 | 2010-01-10 18:15 | 62 | 251.1 | 20.4 | 468 | [6 empty] | 62 |  |  | 0.09
117 | 245.2 | 204 | 4.32 | 0 | 84.1 | 2010-01-10 18:15 | 62.8 | 245.2 | 20.4 | 432 | [6 empty] | 62.8 |  |  | 0.09
117.5 | 247.2 | 204 | 3.92 | 0 | 84.7 | 2010-01-10 18:16 | 63.5 | 247.2 | 20.4 | 392 | [6 empty] | 63.5 |  |  | 0.09
118 | 247.6 | 205 | 3.75 | 0 | 85.3 | 2010-01-10 18:16 | 63.8 | 247.6 | 20.5 | 375 | [6 empty] | 63.8 |  |  | 0.09
118.5 | 244.5 | 205 | 3.46 | 0 | 85.9 | 2010-01-10 18:17 | 64.1 | 244.5 | 20.5 | 346 | [6 empty] | 64.1 |  |  | 0.09
119 | 247.3 | 205 | 3.06 | 0 | 86.5 | 2010-01-10 18:17 | 64.3 | 247.3 | 20.5 | 306 | [6 empty] | 64.3 |  |  | 0.09
119.5 | 240.3 | 205 | 2.8 | 0 | 87.1 | 2010-01-10 18:18 | 64.5 | 240.3 | 20.5 | 280 | [6 empty] | 64.5 |  |  | 0.09
120 | 240.3 | 206 | 2.61 | 0 | 87.7 | 2010-01-10 18:18 | 64.3 | 240.3 | 20.6 | 261 | [6 empty] | 64.3 |  |  | 0.09
120.5 | 237.1 | 206 | 2.41 | 0 | 88.3 | 2010-01-10 18:19 | 63.7 | 237.1 | 20.6 | 241 | [6 empty] | 63.7 |  |  | 0.09
121 | 240.5 | 206 | 2.09 | 0 | 88.9 | 2010-01-10 18:19 | 63 | 240.5 | 20.6 | 209 | [6 empty] | 63 |  |  | 0.09
121.5 | 178.1 | 206 | 1.9 | 0 | 89.5 | 2010-01-10 18:20 | 63.2 | 178.1 | 20.6 | 190 | [6 empty] | 63.2 |  |  | 0.09
122
122.5
123
123.5
124
124.5
125
125.5
126
126.5
127
127.5
128
128.5
129
129.5
130
130.5
131
131.5
132
132.5